Документ предоставлен КонсультантПлюс

# Зарегистрировано в Минюсте России 7 марта 2013 г. N 27557

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 15 ноября 2012 г. N 932н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА

ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442, 3446) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок оказания медицинской помощи больным туберкулезом.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 1224н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом в Российской Федерации" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 января 2011 г., регистрационный N 19640).

Министр

В.И.СКВОРЦОВА

# Утверждено

приказом Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 15 ноября 2012 г. N 932н

ПОРЯДОК

ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ

1. Настоящий Порядок устанавливает правила оказания медицинской помощи больным туберкулезом в медицинских организациях.

2. Медицинская помощь больным туберкулезом (далее - медицинская помощь) может оказываться в следующих условиях:

амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение);

в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное время, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения);

стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение).

3. Медицинская помощь больным туберкулезом оказывается в виде:

первичной доврачебной медико-санитарной помощи;

первичной врачебной медико-санитарной помощи;

первичной специализированной медико-санитарной помощи;

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи;

скорой медицинской помощи.

4. Медицинская помощь больным туберкулезом оказывается на основе стандартов медицинской помощи.

5. Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшерами и другими медицинскими работниками со средним медицинским образованием.

6. Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), врачами-педиатрами участковыми.

7. Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачами-фтизиатрами участковыми в туберкулезных (фтизиатрических) кабинетах (отделениях) медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю "фтизиатрия".

8. Симптомы туберкулеза выявляются медицинскими работниками любых специальностей.

9. При подозрении на туберкулез органов дыхания в медицинских организациях проводится обследование на туберкулез, включающее следующие клинические исследования:

рентгенологическое исследование органов грудной клетки;

общий анализ крови;

исследование мокроты на кислотоустойчивые микобактерии методом микроскопии трехкратно.

10. При подозрении на туберкулез внелегочной локализации в медицинских организациях проводится обследование на туберкулез, включающее следующие клинические исследования:

лучевое (рентгенологическое, томографическое, ультразвуковое, магнитно-резонансное) или специальное, с учетом пораженного органа, инструментальное исследование;

общий анализ крови, мочи;

осмотр врачом-специалистом с учетом локализации предполагаемого очага туберкулеза;

исследование биологического материала (моча, ликвор, пунктат, гной, отделяемое свищей, выпот) из предполагаемого очага туберкулеза на кислотоустойчивые микобактерии методами микроскопии и посева и морфологические исследования: цитологические и гистологические.

11. Обследованию на туберкулез подлежат:

дети, у которых методом туберкулинодиагностики выявлены изменения, характерные для различных проявлений туберкулезной инфекции;

лица, у которых при обследовании обнаруживаются очаговые образования в различных органах (тканях);

лица, у которых при обследовании обнаруживаются выпоты неясной этиологии в плевральной полости, в случае обнаружения выпота в других серозных полостях - после исключения опухолевой природы выпота;

лица с симптомами общей интоксикации (лихорадка, потливость, потеря массы тела, потеря аппетита, быстрая утомляемость), продолжающейся 2 недели и более;

лица, у которых кашель продолжается более 3-х недель, а также лица с кровохарканьем, болью в груди, одышкой;

лица с хроническими воспалительными заболеваниями различных органов, у которых наблюдаются частые (более 2-х раз в год) обострения и отсутствие выраженной положительной динамики (сохраняющиеся изменения при лабораторных исследованиях) на проводимое противовоспалительное лечение в течение более 3-х недель;

лица, при проведении диагностических исследований которых возникают сомнения в правильности установленного диагноза, или лица, которым однозначный диагноз установить не удается.

12. Для проведения дополнительных обследований с целью определения дальнейшей тактики лечения в противотуберкулезный диспансер в 3-дневный срок направляются больные, у которых при обследовании выявлены следующие симптомы:

при проведении лучевой диагностики органов грудной клетки - очаговые тени, ограниченные затенения легочной ткани (участки инфильтрации), округлые и полостные образования, диссеминация, расширение тени средостения и корней легких, плевральный выпот, распространенный и ограниченный фиброз и другие изменения;

при обследовании методом микроскопии - кислотоустойчивые микобактерии.

13. При отсутствии признаков, подтверждающих диагноз "туберкулез" (бактериоскопических, бактериологических или гистологических), при наличии типичной клинико-лучевой или инструментальной картины больной направляется в туберкулезную больницу или Центр медицинский фтизиопульмонологический (далее - Центр) для уточнения диагноза.

14. При отсутствии возможности установления в туберкулезной больнице окончательного диагноза больной направляется в клинику научно-исследовательской организации, оказывающей медицинскую помощь больным туберкулезом (далее - Клиника).

15. Подтверждение диагноза "туберкулез", определение тактики лечения и диспансерного наблюдения осуществляется врачебной комиссией туберкулезной больницы, Центра или Клиники (далее - Врачебная комиссия) с последующим информированием врача-фтизиатра по месту жительства больного (с учетом выбора медицинской организации).

16. Со дня установления диагноза "туберкулез" больные подлежат диспансерному наблюдению врачом-фтизиатром в противотуберкулезном диспансере, туберкулезной больнице или Центре. Сроки наблюдения и объем необходимых лечебно-диагностических и противоэпидемических мероприятий определяется с учетом клинической формы туберкулеза, наличия лекарственной устойчивости возбудителя туберкулеза, осложнений, фоновых и сопутствующих заболеваний.

17. Об установленном диагнозе "туберкулез" и постановке на диспансерный учет больной письменно в трехдневный срок информируется в противотуберкулезном диспансере, туберкулезной больнице или Центре, в которых поставлен указанный диагноз.

18. Первичная специализированная медико-санитарная помощь осуществляется больным туберкулезом без бактериовыделения в амбулаторных отделениях противотуберкулезных диспансеров, туберкулезных больниц, Центров.

19. Специализированная медицинская помощь осуществляется в противотуберкулезных диспансерах, туберкулезных больницах, Центрах, Клиниках, санаториях для лечения туберкулеза всех форм.

20. Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях оказывается больным с диагнозом:

туберкулез органов дыхания с неуточненным бактериовыделением до получения результатов бактериологического исследования;

туберкулез органов дыхания с бактериовыделением до прекращения бактериовыделения;

распространенные, деструктивные, осложненные формы туберкулеза различной локализации;

состояния, требующие медицинской помощи по поводу жизнеугрожающих осложнений туберкулеза;

необходимость применения специальных методов, в том числе хирургических, для диагностики и дифференциальной диагностики туберкулеза;

необходимость применения специальных методов, в том числе хирургических, для лечения больных туберкулезом;

хронические формы туберкулеза у больных, требующие их изоляции от окружающих людей;

туберкулез, сочетанный с другими инфекциями, требующими стационарного лечения;

туберкулез с сопутствующими заболеваниями и патологическими состояниями, требующими стационарного лечения;

необходимость применения специальных методов для дифференциальной диагностики при неуточненных заболеваниях органов дыхания и других органов.

21. В случае выявления у больного туберкулезом множественной лекарственной устойчивости возбудителя, подтвержденной бактериологическим методом, по решению Врачебной комиссии больной направляется (переводится) в стационарное отделение для лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя.

22. В случае выявления у больного туберкулезом ВИЧ-инфекции по решению врачебной комиссии больной направляется под наблюдение в кабинет противотуберкулезной помощи больным ВИЧ-инфекцией.

23. Медицинская помощь больным туберкулезом внелегочной локализации осуществляется в туберкулезных отделениях для больных туберкулезом с внелегочной локализацией туберкулезных больниц, Центров или Клиник.

24. Оказание специализированной, за исключением высокотехнологичной, медицинской помощи осуществляется в федеральных государственных медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, при необходимости установления окончательного диагноза в связи с нетипичностью течения заболевания, отсутствии эффекта от проводимой терапии и (или) повторных курсов лечения при вероятной эффективности других методов лечения, высоком риске хирургического лечения в связи с осложненным течением основного заболевания или наличием сопутствующих заболеваний, необходимости дообследования в диагностически сложных случаях и (или) комплексной предоперационной подготовке у больных с осложненными формами заболевания, сопутствующими заболеваниями, при необходимости повторной госпитализации по рекомендации указанных федеральных государственных медицинских организаций в соответствии с Порядком направления граждан Российской Федерации в федеральные государственные учреждения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, для оказания специализированной медицинской помощи, приведенным в приложении к Порядку организации оказания специализированной медицинской помощи, утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 апреля 2010 г. N 243н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 мая 2010 г., регистрационный N 17175), а также при наличии у больного медицинских показаний - в федеральных государственных медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь, в соответствии с Порядком направления граждан органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения к месту лечения при наличии медицинских показаний, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 октября 2005 г. N 617 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 октября 2005 г., регистрационный N 7115).

25. При наличии у больного туберкулезом медицинских показаний для оказания высокотехнологичной медицинской помощи направление больного в медицинскую организацию, оказывающую высокотехнологичную медицинскую помощь, осуществляется в соответствии с Порядком направления граждан Российской Федерации для оказания высокотехнологичной медицинской помощи за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации, путем применения специализированной информационной системы, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 декабря 2011 г. N 1689н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 февраля 2012 г., регистрационный N 23164).

26. При выявлении у больного симптомов туберкулеза в ходе оказания ему медицинской помощи в медицинских организациях нетуберкулезного профиля осуществляется осмотр врачом-фтизиатром, а затем направление больного в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь по профилю "фтизиатрия", для определения тактики ведения и применения дополнительно специальных методов оказания медицинской помощи.

27. Медицинская помощь женщинам, больным туберкулезом, в период беременности и после родов осуществляется в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю "фтизиатрия", во время родов - в обсервационных отделениях медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю "акушерство и гинекология".

28. Новорожденные, родившиеся от матерей, больных активным туберкулезом с бактериовыделением, изолируются от матерей на срок не менее 2-х месяцев после иммунопрофилактики туберкулеза.

29. При возникновении у больных туберкулезом жизнеугрожающих состояний (заболеваний) медицинская помощь им оказывается в отделениях анестезиологии-реанимации или палатах реанимации и интенсивной терапии медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь по профилю "фтизиатрия", или других медицинских организаций с соблюдением противоэпидемических мероприятий и размещением больных в палатах-боксах.

30. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь больным туберкулезом, требующим срочного медицинского вмешательства, оказывается фельдшерскими выездными бригадами скорой медицинской помощи, врачебными выездными бригадами скорой медицинской помощи в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 ноября 2004 г. N 179 "Об утверждении порядка оказания скорой медицинской помощи" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 ноября 2004 г., регистрационный N 6136), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 2 августа 2010 г. N 586н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 августа 2010 г., регистрационный N 18289), от 15 марта 2011 г. N 202н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 апреля 2011 г., регистрационный N 20390) и от 30 января 2012 г. N 65н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 марта 2012 г., регистрационный N 23472).

31. Медицинская помощь больным туберкулезом оказывается в медицинских организациях в соответствии с приложениями N 1 - 25 к настоящему Порядку.

## Приложение N 1

к Порядку оказания медицинской помощи

больным туберкулезом, утвержденному

приказом Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 15 ноября 2012 г. N 932н

ПРАВИЛА

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОГО ДИСПАНСЕРА

1. Настоящие Правила определяют порядок организации деятельности противотуберкулезного диспансера (далее - Диспансер).

2. Диспансер создается для оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи больным туберкулезом.

3. Диспансер является самостоятельной медицинской организацией или структурным подразделением туберкулезной больницы, Центра медицинского фтизиопульмонологического (далее - Медицинские организации).

4. Руководство Диспансером, являющимся самостоятельной медицинской организацией, осуществляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности учредителем Диспансера.

Руководство Диспансером, являющимся структурным подразделением Медицинской организации, осуществляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности руководителем Медицинской организации, в структуре которой он создан.

5. На должность главного врача (заведующего) Диспансера назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2009 г., регистрационный N 14292), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1644н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 апреля 2012 г., регистрационный N 23879), по специальности "организация здравоохранения и общественное здоровье" и "фтизиатрия".

6. Структура и штатная численность Диспансера устанавливаются учредителем Диспансера или руководителем Медицинской организации, в структуре которой создан Диспансер, в зависимости от объема проводимой лечебно-диагностической, организационной работы и численности обслуживаемого населения с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением N 2 к Порядку оказания медицинской помощи больным туберкулезом, утвержденному настоящим приказом.

7. Оснащение Диспансера осуществляется в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением N 3 к Порядку оказания медицинской помощи больным туберкулезом, утвержденному настоящим приказом.

8. Диспансер, являющийся структурным подразделением Медицинской организации, для обеспечения своей деятельности использует возможности всех лечебно-диагностических и вспомогательных структурных подразделений Медицинской организации, в структуре которой он создан.

9. Основными функциями Диспансера являются:

осуществление организационных мероприятий по раннему выявлению туберкулеза, в том числе массовых обследований населения с использованием флюорографии;

осуществление профилактических мероприятий в отношении лиц, находящихся в семейном контакте с больными туберкулезом: регулярное диспансерное наблюдение за ними, проведение профилактических и оздоровительных мероприятий в очаге туберкулезной инфекции (превентивное лечение и химиопрофилактика, текущая дезинфекция и другое),

направление детей в санатории;

учет, диспансерное наблюдение за лицами, контактирующими с больными туберкулезом, осуществление профилактических и оздоровительных мероприятий в их отношении;

осуществление комплекса диагностических мероприятий по установлению диагноза у лиц с подозрением на туберкулез;

проведение комплекса диагностических мероприятий больным с заболеваниями органов дыхания и средостения;

оказание специализированной медицинской помощи больным туберкулезом;

проведение экспертизы временной нетрудоспособности и направление больных на медико-социальную экспертизу;

осуществление реабилитационных мероприятий в отношении больных туберкулезом;

диспансерное наблюдение больных туберкулезом;

организация контролируемого лечения больных туберкулезом в амбулаторных условиях, в том числе на дому;

консультативная помощь Медицинским организациям;

методическая помощь образовательным организациям (детские сады, школы, интернаты) в планировании противотуберкулезных мероприятий;

мониторирование и анализ основных медико-статистических показателей заболеваемости, инвалидности и смертности, летальности от туберкулеза;

иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Для обеспечения функций Диспансера в его структуре рекомендуется предусматривать:

а) амбулаторное отделение, включающее:

кабинет врача-фтизиатра участкового;

кабинеты врачей-специалистов;

кабинет медико-социальной помощи;

кабинет мониторинга туберкулеза;

физиотерапевтический кабинет;

дневной стационар;

б) диагностическое отделение (кабинет) <*>, включающее:

клинико-диагностическую лабораторию;

бактериологическую лабораторию;

кабинет иммунодиагностики;

отделение (кабинет) лучевой диагностики;

кабинет ультразвуковой диагностики;

отделение (кабинет) эндоскопии;

отделение (кабинет) функциональной диагностики;

в) стационарное отделение (отделение для больных туберкулезом органов дыхания) <*>.

--------------------------------

<*> Создается в структуре противотуберкулезного диспансера, являющегося самостоятельной медицинской организацией.

11. Диспансер может использоваться в качестве клинической базы образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, оказывающих медицинскую помощь.

## Приложение N 2

к Порядку оказания медицинской помощи

больным туберкулезом, утвержденному

приказом Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 15 ноября 2012 г. N 932н

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОГО ДИСПАНСЕРА

### 1. Рекомендуемые штатные нормативы

противотуберкулезного диспансера (за исключением

амбулаторного отделения, стационарного отделения (отделения

для больных туберкулезом органов дыхания), диагностического

отделения (кабинета) <*>

--------------------------------

<*> Настоящие рекомендуемые штатные нормативы противотуберкулезного диспансера не распространяются на медицинские организации частной системы здравоохранения.

| N п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Главный врач <*> (заведующий - врач-фтизиатр) | 1 |
| 2. | Заместитель главного врача по медицинской помощи в амбулаторных условиях <*> | 1 при наличии не менее 20 должностей врачей- специалистов, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, но не более 1 должности |
| 3. | Заместитель главного врача по медицинской части <*> | 1 при наличии не менее 100 коек, но не более 1 должности |
| 4. | Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе <*> | 1 при наличии не менее 20 должностей врачей- специалистов, но не более 1 должности |
| 5. | Заместитель главного врача по организационно-методической работе <*> | 1 при наличии не менее 30 должностей врачей- специалистов, но не более 1 должности |
| 6. | Главная медицинская сестра <*> | 1 |
| 7. | Медицинский регистратор | 1 на 8 должностей врачей- специалистов, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях |
| 8 | Врач-оториноларинголог <**> | 1 на 200 коек |
| 9. | Врач-офтальмолог <**> | 1 на 200 коек |
| 10. | Врач-хирург <**> | 1 на 300 коек |
| 11. | Врач-терапевт <**> | 1 на 200 коек |
| 12. | Врач-невролог <**> | 1 на 200 коек |
| 13. | Врач-психиатр-нарколог <**> | 1 на 200 коек |
| 14. | Врач-психотерапевт <**> | 1 на 200 коек |
| 15. | Врач-стоматолог <**> | 1 на 100 коек |
| 16. | Врач-педиатр <**> | 1 на 100 коек <***> |
| 17. | Врач-пульмонолог <**> | 1 на 100 коек |
| 18. | Врач - торакальный хирург <**> | 1 на 200 коек |
| 19. | Врач - клинический фармаколог <**> | 1 на 300 коек, но не менее 0,5 должности |
| 20. | Врач-диетолог <**> | 1 на 200 коек, но не более 1 должности на пищеблок |
| 21. | Врач-эпидемиолог <**> | 1 на 200 коек, не менее 0,5 должности |
| 22. | Врач по лечебной физкультуре <**> | Устанавливается в порядке и по нормам соответствующего структурного подразделения |
| 23. | Инструктор по лечебной физкультуре <**> | 1 на 200 коек |
| 24. | Помощник врача-эпидемиолога <**> | 1 на 100 коек, не менее 1 должности |
| 25. | Медицинская сестра диетическая <**> | 1 на 100 коек, но не менее 1 должности |

--------------------------------

<*> Предусмотрено для противотуберкулезного диспансера, являющегося самостоятельной медицинской организацией.

<**> Предусмотрено для противотуберкулезного диспансера, в структуру которого входит отделение для больных туберкулезом органов дыхания.

<***> При обслуживании детского населения.

### 2. Рекомендуемые штатные нормативы амбулаторного отделения

┌─────┬────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐

│  N  │       Наименование должности       │    Количество должностей     │

│ п/п │                                    │                              │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 1.  │Заведующий - врач-фтизиатр          │1                             │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 2.  │Старшая медицинская сестра          │1                             │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 3.  │Медицинская сестра процедурной      │1 в смену                     │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 4.  │Сестра-хозяйка                      │1                             │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 5.  │Санитар                             │1 на 4 должности врача-       │

│     │                                    │специалиста;                  │

│     │                                    │1 в смену (для работы в 1     │

│     │                                    │процедурной);                 │

│     │                                    │1 (для работы в дневном       │

│     │                                    │стационаре);                  │

│     │                                    │0,25 (для работы в кабинете   │

│     │                                    │медико-социальной помощи);    │

│     │                                    │0,25 (для работы в кабинете   │

│     │                                    │мониторинга туберкулеза);     │

│     │                                    │0,5     (для     работы      в│

│     │                                    │физиотерапевтическом кабинете)│

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 6.  │Врач-эпидемиолог                    │1 на 600 посещений в смену    │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 7.  │Помощник врача-эпидемиолога         │1                             │

├─────┴────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                   Кабинет врача-фтизиатра участкового                   │

├─────┬────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│ 8.  │Врач-фтизиатр участковый            │0,4 на 10 тыс.  прикрепленного│

│     │                                    │городского населения          │

│     │                                    │0,75 на 10 тыс. прикрепленного│

│     │                                    │сельского населения           │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 9.  │Медицинская сестра участковая       │1      на      врача-фтизиатра│

│     │                                    │участкового                   │

├─────┴────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                      Кабинеты врачей-специалистов                       │

├─────┬────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│ 10. │Врач-пульмонолог                    │0,02 на 10 тыс. прикрепленного│

│     │                                    │населения                     │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 11. │Врач-фтизиатр                       │0,35     на      100      тыс.│

│     │                                    │прикрепленного населения      │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 12. │Врач-травматолог-ортопед            │1 на 500  тыс.  прикрепленного│

│     │                                    │населения                     │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 13. │Врач-уролог                         │1 на 500  тыс.  прикрепленного│

│     │                                    │населения                     │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 14. │Врач-акушер-гинеколог               │1 на 500  тыс.  прикрепленного│

│     │                                    │населения                     │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 15. │Врач-хирург                         │1 на 750  тыс.  прикрепленного│

│     │                                    │населения                     │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 16. │Врач-оториноларинголог              │1 на 750  тыс.  прикрепленного│

│     │                                    │населения                     │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 17. │Врач-офтальмолог                    │1 на 750  тыс.  прикрепленного│

│     │                                    │населения                     │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 18. │Медицинская сестра                  │1  на   1   должность   врача-│

│     │                                    │специалиста                   │

├─────┴────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                      Физиотерапевтический кабинет                       │

├─────┬────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│ 19. │Врач-физиотерапевт                  │Устанавливается в порядке и по│

│     │                                    │нормам        соответствующего│

│     │                                    │структурного подразделения    │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 20. │Медицинская сестра по физиотерапии  │Устанавливается в порядке и по│

│     │                                    │нормам        соответствующего│

│     │                                    │структурного подразделения    │

├─────┴────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                     Кабинет мониторинга туберкулеза                     │

├─────┬────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│ 21. │Заведующий -  врач-статистик  (врач-│1                             │

│     │методист)                           │                              │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 22. │Врач-методист                       │1  на  1  млн.  обслуживаемого│

│     │                                    │населения,  но  не   менее   1│

│     │                                    │должности                     │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 23. │Врач-статистик                      │1  на  1  млн.  обслуживаемого│

│     │                                    │населения,  но  не   менее   1│

│     │                                    │должности                     │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 24. │Медицинский статистик               │1  на  1  млн.  обслуживаемого│

│     │                                    │населения,  но  не   менее   1│

│     │                                    │должности                     │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 25. │Оператор ЭВМ                        │1  на  1  млн.  обслуживаемого│

│     │                                    │населения,  но  не   менее   1│

│     │                                    │должности                     │

├─────┴────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                    Кабинет медико-социальной помощи                     │

├─────┬────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│ 26. │Заведующий <*>                      │1                             │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 27. │Врач-методист                       │1  на  1  млн.  обслуживаемого│

│     │                                    │населения,  но  не   менее   1│

│     │                                    │должности                     │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 28. │Медицинский психолог                │1                             │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 29. │Социальный работник                 │1                             │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 30. │Медицинская сестра медико-социальной│1                             │

│     │помощи                              │                              │

├─────┴────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                          Дневной стационар                              │

├─────┬────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│ 31. │Врач-фтизиатр                       │1 на 30 пациенто-мест         │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 32. │Медицинская сестра                  │3,5 на 30 пациенто-мест       │

└─────┴────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┘

--------------------------------

<*> Врач-специалист, имеющий сертификат по специальности "организация здравоохранения и общественное здоровье" или "управление сестринской деятельностью".

### 3. Рекомендуемые штатные нормативы стационарного отделения

(отделения для больных туберкулезом органов дыхания)

┌─────┬────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐

│  N  │       Наименование должности       │    Количество должностей     │

│ п/п │                                    │                              │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 1.  │Заведующий - врач-фтизиатр          │1                             │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 2.  │Врач-фтизиатр                       │1 на 30 коек (для больных  без│

│     │                                    │бактериовыделения);           │

│     │                                    │1 на 20 коек  (для  больных  с│

│     │                                    │бактериовыделением);          │

│     │                                    │4,75   на   30    коек    (для│

│     │                                    │обеспечения     круглосуточной│

│     │                                    │работы)                       │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 3.  │Медицинская  сестра  по   уходу   за│1 на 100 коек                 │

│     │больными                            │                              │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 4.  │Старшая медицинская сестра          │1                             │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 5.  │Медицинская     сестра      палатная│6,5   на    30    коек    (для│

│     │(постовая)                          │обеспечения     круглосуточной│

│     │                                    │работы)                       │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 6.  │Медицинская сестра процедурной      │1 на 30 коек                  │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 7.  │Санитар                             │6                             │

│     │                                    │4,75   на   30    коек    (для│

│     │                                    │обеспечения     круглосуточной│

│     │                                    │работы)                       │

│     │                                    │1  в  смену  (для   работы   в│

│     │                                    │процедурной)                  │

└─────┴────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┘

### 4. Рекомендуемые штатные нормативы диагностического

отделения (кабинета)

| N п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
|  | #### Кабинет иммунодиагностики |  |
| 1. | Врач-фтизиатр | 1 |
| 2. | Медицинская сестра | 1 |
| 3. | Санитар | 0,5 |
| #### Клинико-диагностическая лаборатория |  |  |
| 4. | Заведующий - врач клинической лабораторной диагностики | 1 |
| 5. | Врач клинической лабораторной диагностики | устанавливается в порядке и по нормам соответствующего структурного подразделения |
| 6. | Медицинский технолог, медицинский лабораторный техник (фельдшер- лаборант), лаборант | устанавливается в порядке и по нормам соответствующего структурного подразделения |
| 7. | Санитар | 1 на 4 должности врача клинической лабораторной диагностики |
| #### Бактериологическая лаборатория |  |  |
| 8. | Заведующий - врач-бактериолог | 1 |
| 9. | Врач-бактериолог | устанавливается в порядке и по нормам соответствующего структурного подразделения |
| 10. | Врач лабораторный генетик (врач- микробиолог) | устанавливается в порядке и по нормам соответствующего структурного подразделения |
| 11. | Медицинский технолог, медицинский лабораторный техник (фельдшер- лаборант), лаборант | устанавливается в порядке и по нормам соответствующего структурного подразделения |
| 12. | Санитар | 1 на 3 должности врача- бактериолога |
| #### Отделение (кабинет) лучевой диагностики |  |  |
| 13. | Заведующий - врач-специалист | 1 |
| 14. | Врач-рентгенолог | устанавливается в порядке и по нормам соответствующего структурного подразделения |
| 15. | Рентгенолаборант | устанавливается в порядке и по нормам соответствующего структурного подразделения |
| 16. | Санитар | 1 на 4 должности врача- рентгенолога |
| #### Отделение (кабинет) функциональной диагностики |  |  |
| 17. | Заведующий - врач функциональной диагностики | 1 |
| 18. | Врач функциональной диагностики | устанавливается в порядке и по нормам соответствующего структурного подразделения |
| 19. | Медицинская сестра | устанавливается в порядке и по нормам соответствующего структурного подразделения |
| 20. | Санитар | 0,5 на 4 должности врача функциональной диагностики |
| #### Кабинет ультразвуковой диагностики |  |  |
| 21. | Врач ультразвуковой диагностики | устанавливается в порядке и по нормам соответствующего структурного подразделения |
| 22. | Медицинская сестра | устанавливается в порядке и по нормам соответствующего структурного подразделения |
| 23. | Санитар | 0,5 |
| #### Отделение(кабинет) эндоскопии |  |  |
| 24. | Заведующий - врач-эндоскопист | 1 |
| 25. | Врач-эндоскопист | устанавливается в порядке и по нормам соответствующего структурного подразделения |
| 26. | Медицинская сестра | устанавливается в порядке и по нормам соответствующего структурного подразделения |
| 27. | Санитар | 0,5 |

## Приложение N 3

к Порядку оказания медицинской помощи

больным туберкулезом, утвержденному

приказом Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 15 ноября 2012 г. N 932н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОГО ДИСПАНСЕРА

### 1. Стандарт оснащения противотуберкулезного

диспансера (за исключением стационарного отделения

(отделения для больных туберкулезом органов дыхания)

и диагностического отделения (кабинета)

┌─────┬────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐

│  N  │     Наименование оборудования      │  Требуемое количество, шт.   │

│ п/п │                                    │                              │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 1.  │Кабина для сбора мокроты            │              1               │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 2.  │Устройство    для    обеззараживания│        по требованию         │

│     │воздуха                             │                              │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 3.  │Локальное                   вытяжное│              1               │

│     │устройство для кабины (комнаты)  для│                              │

│     │сбора мокроты                       │                              │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 4.  │Холодильник для хранения  собранного│        по требованию         │

│     │диагностического           материала│                              │

│     │(мокроты)                           │                              │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 5.  │Комплект  для  оказания  помощи  при│              1               │

│     │анафилактическом шоке               │                              │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 6.  │Светильник медицинский передвижной  │              1               │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 7.  │Столик манипуляционный              │              2               │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 8.  │Кушетка медицинская                 │        по требованию         │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 9.  │Негатоскоп демонстрационный         │              2               │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 10. │Небулайзер с распылителями          │              1               │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 11. │Шкаф   для    одежды    медицинского│        по требованию         │

│     │персонала                           │                              │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 12. │Шкаф   для   хранения    медицинских│        по требованию         │

│     │документов                          │                              │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 13. │Шкаф для белья                      │        по требованию         │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 14. │Стол инструментальный               │              1               │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 15. │Негатоскоп 2-х кадровый             │        по требованию         │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 16. │Медицинский     холодильник      для│        по требованию         │

│     │медикаментов                        │                              │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 17. │Устройство    для    обеззараживания│        по требованию         │

│     │воздуха                             │                              │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 18. │Шкаф  для  стерильных  материалов  и│        по требованию         │

│     │наборов                             │                              │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 19. │Шкаф   для    хранения    уборочного│        по требованию         │

│     │инвентаря                           │                              │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 20. │Шкаф для медикаментов               │        по требованию         │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 21. │Ширма                               │        по требованию         │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 22. │Емкость   для   сбора    медицинских│        по требованию         │

│     │отходов                             │                              │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 23. │Емкость для дезинфицирующих средств │        по требованию         │

├─────┴────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                         Амбулаторное отделение                          │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                   Кабинет врача-фтизиатра участкового                   │

├─────┬────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│ 24. │Тонометр        для        измерения│              1               │

│     │артериального      давления       на│                              │

│     │периферических артериях             │                              │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 25. │Фонендоскоп                         │              1               │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 26. │Рабочее место врача                 │              1               │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 27. │Рабочее место медицинской сестры    │              1               │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 28. │Принтер                             │1 на кабинет врача-специалиста│

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 29. │Персональный       компьютер       с│1 на кабинет врача-специалиста│

│     │программным обеспечением            │                              │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 30. │Негатоскоп на 2 снимка              │              1               │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 31. │Весы напольные                      │              1               │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 32. │Ростомер                            │              1               │

├─────┴────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                      Кабинеты врачей-специалистов                       │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                        1. Кабинет врача-уролога                         │

├─────┬────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│ 33. │Рабочее место врача                 │              1               │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 34. │Рабочее место медицинской сестры    │              1               │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 35. │Принтер                             │1 на кабинет врача-специалиста│

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 36. │Персональный       компьютер       с│1 на кабинет врача-специалиста│

│     │программным обеспечением            │                              │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 37. │Негатоскоп на 2 снимка              │              1               │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 38. │Весы напольные                      │              1               │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 39. │Ростомер                            │              1               │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 40. │Гинекологическое кресло             │              1               │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 41. │Устройство    для    обеззараживания│        по требованию         │

│     │воздуха                             │                              │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 42. │Урофлоуметр с принтером             │              1               │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 43. │УЗИ-аппарат для  определения  объема│              1               │

│     │остаточной мочи                     │                              │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 44. │Цистоскоп смотровой                 │              2               │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 45. │Цистоуретроскоп гибкий              │              1               │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 46. │Источник света  для  эндоскопической│              1               │

│     │аппаратуры                          │                              │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 47. │Набор уретральных бужей (жестких)   │              1               │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 48. │Набор уретральных бужей (мягких)    │              1               │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 49. │Аппарат  для  мойки  и   дезинфекции│              1               │

│     │жестких и гибких эндоскопов         │                              │

├─────┴────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                   2. Кабинет врача акушера-гинеколога                   │

├─────┬────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│ 50. │Рабочее место врача                 │              1               │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 51. │Рабочее место медицинской сестры    │              1               │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 52. │Принтер                             │1 на кабинет врача-специалиста│

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 53. │Персональный       компьютер       с│1 на кабинет врача-специалиста│

│     │программным обеспечением            │                              │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 54. │Негатоскоп на 2 снимка              │              1               │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 55. │Весы напольные                      │              1               │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 56. │Ростомер                            │              1               │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 57. │Ультразвуковой аппарат              │              1               │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 58. │Гинекологическое кресло             │              1               │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 59. │Набор зеркал                        │              2               │

├─────┴────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                 3. Кабинет врача травматолога-ортопеда                  │

├─────┬────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│ 60. │Рабочее место врача                 │              1               │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 61. │Рабочее место медицинской сестры    │              1               │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 62. │Принтер                             │1 на кабинет врача-специалиста│

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 63. │Персональный       компьютер       с│1 на кабинет врача-специалиста│

│     │программным обеспечением            │                              │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 64. │Негатоскоп                          │              1               │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 65. │Углометр                            │              1               │

├─────┴────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                      4. Кабинет врача-офтальмолога                      │

├─────┬────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│ 66. │Таблица   Д.А.   Сивцева   и    С.С.│              1               │

│     │Головина  для  исследования  остроты│                              │

│     │зрения с аппаратом Рота             │                              │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 67. │Набор  пробных  очковых   стекол   и│              1               │

│     │призм  (средний)   для   определения│                              │

│     │рефракции                           │                              │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 68. │Оправа пробная универсальная        │              1               │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 69. │Тонометр        Маклакова        или│              1               │

│     │бесконтактный      тонометр      для│                              │

│     │измерения внутриглазного давления   │                              │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 70. │Щелевая лампа типа  на  механическом│              1               │

│     │приборном столе                     │                              │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 71. │Электрический     офтальмоскоп     с│              1               │

│     │волоконным световодом               │                              │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 72. │Прямой    автономный    ручной     с│              1               │

│     │аккумуляторной рукояткой            │                              │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 73. │Периметр типа Периком с  компьютером│              1               │

│     │для исследования поля зрения        │                              │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 74. │Линза   контактная    трехзеркальная│              1               │

│     │Гольдмана       для       проведения│                              │

│     │гониоскопии                         │                              │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 75. │Линзы                  асферические,│              1               │

│     │офтальмоскопические   для    осмотра│                              │

│     │глазного дна 15 дптр                │                              │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 76. │Рабочее место врача                 │              1               │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 77. │Рабочее место медицинской сестры    │              1               │

├─────┴────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                   5. Кабинет врача-оториноларинголога                   │

├─────┬────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│ 78. │Гортанное зеркало                   │              10              │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 79. │Гортанный шприц                     │              5               │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 80. │Зеркала,  в  том   числе:   носовые,│              10              │

│     │ушные                               │                              │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 81. │Зонды металлические, в том числе:   │                              │

│     │ушные                               │              10              │

│     │носовые                             │              10              │

│     │гортанные                           │              10              │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 82. │Ларингоскоп                         │              1               │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 83. │Лобный рефлектор                    │              1               │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 84. │Набор камертонов, комплект          │              1               │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 85. │Трахеотомический набор, комплект    │        по требованию         │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 86. │Языкодержатель                      │              1               │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 87. │Рабочее место врача                 │              1               │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 88. │Рабочее место медицинской сестры    │              1               │

├─────┴────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                            Дневной стационар                            │

├─────┬────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│ 89. │Аппарат     дыхательный      ручной,│              1               │

│     │искусственного дыхания (респиратор) │                              │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 90. │Аспиратор    (насос    отсасывающий)│              1               │

│     │(помпа) хирургический               │                              │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 91. │Комплект  для  оказания  помощи  при│              1               │

│     │анафилактическом шоке               │                              │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 92. │Светильник 4-рефлекторный           │              1               │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 93. │Пневмотораксный аппарат             │              1               │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 94. │Комплект  для  оказания  помощи  при│              1               │

│     │осложнениях коллапсотерапии         │                              │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 95. │Ультразвуковые ингаляторы           │              6               │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 96. │Негатоскоп демонстрационный         │              2               │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 97. │Небулайзер с распылителями          │              1               │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 98. │Рабочее   место    врача    дневного│        по требованию         │

│     │стационара                          │                              │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 99. │Рабочее  место  медицинской   сестры│        по требованию         │

│     │дневного стационара                 │                              │

├─────┴────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                  Кабинет медико-социальной помощи                       │

├─────┬────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│100. │Рабочее место врача                 │        по требованию         │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│101. │Рабочее место медицинской сестры    │        по требованию         │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│102. │Персональный       компьютер       с│        по требованию         │

│     │программным      обеспечением      и│                              │

│     │устройством для печати документов   │                              │

├─────┴────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                   Кабинет мониторинга туберкулеза                       │

├─────┬────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│103. │Рабочее место врача                 │        по требованию         │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│104. │Рабочее место медицинской сестры    │        по требованию         │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│105. │Персональный       компьютер       с│        по требованию         │

│     │программным      обеспечением      и│                              │

│     │устройством для печати документов   │                              │

├─────┴────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                    Физиотерапевтический кабинет                         │

├─────┬────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│106. │Тонометр        для        измерения│        по требованию         │

│     │артериального      давления       на│                              │

│     │периферических артериях             │                              │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│107. │Фонендоскоп                         │        по требованию         │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│108. │Рабочее место врача                 │        по требованию         │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│109. │Рабочее место медицинской сестры    │        по требованию         │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│110. │Принтер                             │        по требованию         │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│111. │Персональный       компьютер       с│        по требованию         │

│     │программным обеспечением            │                              │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│112. │Кушетка медицинская                 │        по требованию         │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│113. │Негатоскоп на 2 снимка              │        по требованию         │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│114. │Весы напольные                      │        по требованию         │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│115. │Ростомер                            │        по требованию         │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│116. │Шкаф   для   хранения    медицинских│        по требованию         │

│     │документов                          │                              │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│117. │Бактерицидный облучатель            │        по требованию         │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│118. │Холодильник для медикаментов        │        по требованию         │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│119. │Небулайзер с распылителями          │        по требованию         │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│120. │Физиотерапевтический   аппарат   для│              1               │

│     │лечебного                воздействия│                              │

│     │диадинамическими              токами│                              │

│     │синусоидальной формы (частота  =  50│                              │

│     │и 100 Гц)                           │                              │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│121. │Физиотерапевтический   аппарат   для│              2               │

│     │дарсонвализации                     │                              │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│122. │Физиотерапевтический   аппарат   для│              4               │

│     │проведения            лекарственного│                              │

│     │электрофореза                       │                              │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│123. │Аппарат               низкочастотной│              2               │

│     │магнитотерапии                      │                              │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│124. │Физиоаппарат             СМВ-терапии│              1               │

│     │(сантиметровый диапазон частот  2,45│                              │

│     │ГГц)                                │                              │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│125. │Физиотерапевтический   аппарат   для│              1               │

│     │лечебного                воздействия│                              │

│     │электромагнитным      полем      УВЧ│                              │

│     │(ультравысокие частоты, 27,12 МГц)  │                              │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│126. │Облучатель ультрафиолетовый  ртутно-│              1               │

│     │кварцевый,  коротковолновый   (длина│                              │

│     │волны    230 - 290 нм)   настольный,│                              │

│     │переносной                          │                              │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│127. │Облучатель          ультрафиолетовый│              1               │

│     │терапевтический         стационарный│                              │

│     │групповой                           │                              │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│128. │Емкости для обработки тубусов       │              8               │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│129. │Емкости для кипячения прокладок     │              1               │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│130. │Шкаф сушильный                      │              1               │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│131. │Часы   процедурные    со    звуковым│              3               │

│     │сигналом                            │                              │

├─────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│132. │Электроплита    или    электрический│              1               │

│     │стерилизатор                        │                              │

└─────┴────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┘

### 2. Стандарт оснащения стационарного отделения (отделения

для больных туберкулезом органов дыхания)

| N п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Кровати функциональные 2 - 3- секционные (в том числе хирургические функциональные 2 - 3- секционные) | по требованию |
| 2. | Прикроватный столик | по требованию |
| 3. | Прикроватная тумба | по требованию |
| 4. | Консоль для размещения медицинского оборудования, подвода медицинских газов, электрических розеток | по требованию |
| 5. | Аппарат аспирационный для плеврального дренажа | по требованию |
| 6. | Ингаляторы ультразвуковые (небулайзер) | по требованию |
| 7. | Ингаляторы компрессорные | по требованию |
| 8. | Пульсоксиметр | по требованию |
| 9. | Дефибриллятор бифазный | по требованию |
| 10. | Негатоскоп демонстрационный | по требованию |
| 11. | Аппарат дыхательный ручной, искусственного дыхания (респиратор) | по требованию |
| 12. | Аспиратор (насос отсасывающий) (помпа) хирургический | по требованию |
| 13. | Комплект для оказания помощи при анафилактическом шоке | по требованию |
| 14. | Насос инфузионный | 1 |
| 15. | Облучатель бактерицидный (лампа) настенный | по требованию |
| 16. | Облучатель бактерицидный (лампа) потолочный | по требованию |
| 17. | Светильник медицинский передвижной | 1 |
| 18. | Устройство обеззараживания воздуха | по требованию |
| 19. | Емкость для сбора отходов | по требованию |
| 20. | Манипуляционный столик | по требованию |
| 21. | Медицинский шкаф | по требованию |
| 22. | Холодильник для медикаментов | по требованию |
| 23. | Холодильник для иммунодиагностических препаратов | 1 |
| 24. | Кушетка медицинская | по требованию |
| 25. | Пневмотораксный аппарат | 1 |
| 26. | Комплект для оказания помощи при осложнениях коллапсотерапии | 1 |
| 27. | Рабочее место медицинской сестры процедурной | 1 |
| 28. | Столик манипуляционный подкатной | по требованию |
| 29. | Малый хирургический набор | 1 |
| 30. | Шкаф для стерильных инструментов и материалов | по требованию |
| 31. | Холодильник для медикаментов | по требованию |
| 32. | Ширма | по требованию |
| 33. | Стол для больного перевязочный | 1 |
| 34. | Светильник бестеневой медицинский передвижной | 1 |
| 35. | Рабочее место медицинской сестры перевязочной | 1 |
| 36. | Кабина для сбора мокроты | 1 |
| 37. | Раковина для мытья рук | по требованию |
| 38. | Гинекологическое кресло <*> | по требованию |
| 39. | Негатоскоп <*> | по требованию |
| 40. | Урофлоуметр с принтером <*> | 1 |
| 41. | Цистоскоп катетеризационный с набором мочеточниковых катетеров <*> | 1 |
| 42. | Цистоскоп смотровой <*> | 2 |
| 43. | Цистоуретроскоп гибкий <*> | 1 |
| 44. | Источник света для эндоскопической аппаратуры <*> | 1 |
| 45. | Электростимулятор урологический <*> | 1 |
| 46. | Автоматическое устройство для биопсии <*> | 1 |
| 47. | Набор уретральных бужей (жестких) <*> | 1 |
| 48. | Набор уретральных бужей (мягких) <*> | 1 |
| 49. | Аппарат для мойки и дезинфекции жестких и гибких эндоскопов <*> | 1 |
| 50. | Емкость для сбора медицинских отходов | по требованию |
| 51. | Емкость для дезинфицирующих средств | по требованию |
| 52. | Кольпоскоп с передвижным светильником <*> | 1 |
| 53. | Набор для трансцервикальной фаллопоскопии <*> | 1 |
| 54. | Ультразвуковой аппарат <*> | 1 |
| 55. | Набор зеркал <*> | 2 |
| 56. | Гипсовальный стол <*> | 1 |
| 57. | Ортопедический стол для сложных перевязок <*> | 1 |
| 58. | Малый хирургический набор <*> | 2 |
| 59. | Набор инструментов для наложения и снятия гипсовых повязок <*> | 1 |
| 60. | Операционная лампа потолочная <*> | 1 |
| 61. | Инструментальный стол <*> | 2 |
| 62. | Шкаф для хранения шин, гипса, подставок, прочего оборудования для закрытых репозиций <*> | 1 |
| 63. | Раковина для дезинфекции инструментов с отстойником для гипса <*> | 1 |
| 64. | Лампа бестеневая (не менее 2-х сателлитов) | 1 |
| 65. | Рентгенопрозрачный операционный стол | 1 |
| 66. | Аппарат для реинфузии крови (для операционной) | 1 |
| 67. | Аппарат для экстренной стерилизации инструментов и материалов | 1 |
| 68. | Электрокоагулятор с функциями биполярной программируемой коагуляции и диссекционного режимов | 1 |
| 69. | Плазменный аргоновый скальпель | 1 |
| 70. | Кардиомониторы для операционной | 1 на Операционную |
| 71. | Большой хирургический торакальный набор инструментов | 2 |
| 72. | Малый сердечно-сосудистый набор инструментов | 1 |
| 73. | Комплект аппаратов для наложения механического шва типа | 2 |
| 74. | Аппараты для вне- и очагового остеосинтеза при травматической нестабильности каркаса груди | 2 |
| 75. | Видеоэндоскопическая стойка | 1 |
| 76. | Набор инструментов для видеоторакоскопических операций | 2 |
| 77. | Электрокардиограф многоканальный портативный | 1 |
| 78. | Временные носимые электрокардиостимуляторы | 1 |
| 79. | Дефибриллятор-монитор синхронизируемый с электродами для внутренней и внешней дефибрилляции | 1 |
| 80. | Операционный монитор с отображением на экране не менее 5 кривых с возможностями измерения: электрокардиограммы - 3 отведений, инвазивное давление, неинвазивное давление, сердечный выброс, температура, газоанализатор ингаляционных анестетиков | 1 |
| 81. | Наркозно-дыхательный аппарат с возможностью ручной масочной вентиляции и принудительной по объему и по давлению, с испарителями и встроенным газоанализом и спирометрией | 1 |
| 82. | Термоматрас для согревания больного | 1 |
| 83. | Аппарат для фильтрации реинфузируемой крови | 1 |
| 84. | Стойка инфузионная для 3 дозаторов и 2 инфузоматов | 1 |
| 85. | Централизованная подводка медицинских газов | 1 |
| 86. | Портативный аппарат для измерения активированного времени свертывания | по требованию |
| 87. | Портативный анализатор газов крови (газы крови, кислотно-основное состояние, электролитный состав) | по требованию |
| 88. | Большой ортопедический набор инструментов (набор инструментов для выполнения травматолого- ортопедических операций) | по требованию |
| 89. | Стол операционный с приставками для ортопедических операций | по требованию |

### 3. Стандарт оснащения диагностического отделения (кабинета)

| N п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| #### Отделение (кабинет) лучевой диагностики |  |  |
| 1. | Аппарат рентгеновский стационарный на два рабочих места с функциями рентгенографии и томографии, цифровой, с двумя цифровыми детекторами | не менее 1 |
| 2. | Комплекс рентгенодиагностический с дистанционно управляемым штативом: стол-штатив поворотный дистанционно управляемый, электронный тракт визуализации рентгеновского изображения | 1 |
| 3. | Аппарат рентгеновский стационарный на одно рабочее место с функциями рентгенографии цифровой, с одним цифровым детектором; Стол рентгенопрозрачный передвижной | по требованию |
| 4. | Передвижной палатный рентгеновский аппарат с возможностью производства цифровых снимков | не менее 1 |
| 5. | Передвижной рентгенохирургический аппарат типа "C-дуга" Электронный тракт визуализации рентгеновского изображения с цифровой регистрацией | 1 на операционную |
| 6. | Лазерное устройство сетевое для печати медицинских изображений | 1 на кабинет врача |
| 7. | Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога с персональным компьютером с двумя мониторами для анализа, архивирования и передачи медицинских изображений и пакетом прикладных программ | 1 на врача |
| 8. | Негатоскоп | 1 на врача |
| 9. | Компьютерный томограф рентгеновский спиральный с многорядным детектором (многосрезовый), 16 срезов за одно вращение гентри Возможность записи изображений диск Возможность интеграции в локаль- ную сеть для передачи изображений | 1 |
| 10. | Автоматический шприц-инжектор | 1 |
| 11. | Независимая рабочая станция для анализа изображений с пакетом прикладных программ | 1 |
| #### Кабинет ультразвуковой диагностики |  |  |
| 12. | Аппарат ультразвуковой общего назначения с комплектом датчиков для ультразвуковых исследований: поверхностно расположенных органов и тканей, области живота и таза, сердца, эндокавиальный для процедур в акушерстве, гинекологии и урологии | не менее 1 |
| 13. | Переносной ультразвуковой аппарат с комплектом датчиков для исследований <**> | 1 |
| 14. | Аппарат ультразвуковой общего назначения среднего класса для операционной <**> | 1 |
| 15. | Комплект приставок для пункций и других лечебно-диагностических процедур под контролем ультразвука <**> | 1 |
| 16. | Устройство для печати медицинских изображений | 1 на компьютер |
| 17. | Диагностическая система для выполнения спировелоэргометрии с дозированной физической нагрузкой | 1 |
| #### Отделение (кабинет) функциональной диагностики |  |  |
| 18. | Рабочее место врача и медицинской сестры | по числу рабочих мест |
| 19. | Электрокардиограф портативный 3-6- канальный | 1 |
| 20. | Электрокардиограф стационарный (12 стандартных отведений) | 1 |
| 21. | Электронный пневмотахометр с регистрацией петли поток-объем | 1 |
| 22. | Электронный спирограф |  |
| #### Бактериологическая лаборатория |  |  |
| 23. | Шкафы биологической безопасности 2 класса защиты | по требованию |
| 24. | Центрифуги с антиаэрозольной защитой и охлаждением, 4 000 об./мин. | не менее 2 |
| 25. | Микроскоп люминесцентный | не менее 2 |
| 26. | Микроскоп световой | не менее 2 |
| 27. | Автоматическая система для культивирования микобактерий | 1 |
| 28. | Холодильник фармацевтический | по требованию |
| 29. | Морозильная камера (-300) | по требованию |
| 30. | Встряхиватель для пробирки | не менее 2 |
| 31. | Шейкер орбитальный | не менее 2 |
| 32. | Дозаторы переменного объема |  |
| 33. | Степпер со шприцами | не менее 2 |
| 34. | Пипетатор механический | не менее 2 |
| 35. | Водяная баня | не менее 2 |
| 36. | Термостаты и (или) оборудование для термальной комнаты | по требованию |
| 37. | Денситометр | 1 |
| 38. | Весы электронные | по требованию |
| 39. | Инкубатор для предметных стекол с электронным контролем термостатирования | 1 |
| 40. | Стерилизатор сухожаровой | по требованию |
| 41. | Паровые автоматические (автоклавы) для стерилизации посуды и питательных сред, для "обеззараживания" отработанного материала |  |
| 42. | Аппарат для свертывания питательных сред | 1 |
| 43. | Дистиллятор | по требованию |
| 44. | Мешалка лабораторная верхнеприводная с различными скоростными режимами для приготовления яично-солевых питательных сред | 1 |
| 45. | Передвижные системы для дезинфекции воздуха | по требованию |
| 46. | Оборудование для программного обеспечения | по числу рабочих мест |
| 47. | Бокс биологической безопасности II класса биологической безопасности | 1 |
| 48. | Центрифуга для пробирок объемом 50 мл до 4,5 тыс. об./мин. с возможностью обработки не менее 12 проб одновременно | 1 |
| 49. | Микроцентрифуга | 3 |
| 50. | Настольная центрифуга для микропробирок типа "Эппендорф" объемом 1,5 мл до 10000 g. | 1 |
| 51. | Твердотельный термостат для пробирок объемом 1,5 - 2 мл с диапазоном рабочих температур 25 - 100 °C. | 1 |
| 52. | Вакуумный аспиратор медицинский с колбой-ловушкой | 1 |
| 53. | Комбинированный холодильник с камерами, поддерживающими температуру от 2 до 8 °C и не выше минус 16 °C (для хранения исследуемого материала) | 3 |
| 54. | Морозильная камера на минус 70 °C | 1 |
| 55. | Автоматизированная станция для выделения нуклеиновых кислот | 1 |
| 56. | Набор автоматических пипеток переменного объема - 10 - 100 мкл, 100 - 200 мкл, 200 - 1000 мкл | по требованию |
| 57. | Ламинарный шкаф для защиты продукта с горизонтальным или вертикальным ламинарным потоком воздуха с ультрафиолетовой лампой размером 1200 мм. | 1 |
| 58. | Штативы для пипеток, наконечников, микропробирок | по требованию |
| 59. | Программируемые термоциклеры (персональные, многомодульные, с функцией амплификации в режиме "реального времени") | определяется используемыми в лаборатории технологиями и методами выделения нуклеиновых кислот |
| 60. | Автоматизированные станции | 1 |
| 61. | Оборудование для программного обеспечения | по числу рабочих мест |
| 62. | Детектор (анализатор) для биологических биочипов | 1 |
| 63. | Термостат | 1 |
| 64. | Прибор для сканирования результатов гибридизации стриповых мембран | 1 |
| 65. | Автоматические приборы для гибридизации | 1 |
| 66. | Компьютеры с соответствующим используемым приборам программным обеспечением | по числу рабочих мест |
| 67. | Холодильник с камерой, поддерживающей температуру от 2 до 8 °C (для хранения наборов реагентов) | 1 |
| 68. | Бокс биологической безопасности I класса | 1 |
| #### Отделение (кабинет) эндоскопии |  |  |
| 69. | Автоматическая установка для дезинфекции эндоскопов | 3 |
| 70. | Воздуховод | 1 |
| 71. | Ригидный бронхоскоп | 2 |
| 72. | Бронхоскопы (фибро - видео) | 4 |
| 73. | Видеостойка для проведения фибробронхоскопии | 1 |
| 74. | Гастроскопы (фибро - видео) | 1 |
| 75. | Лампа бактерицидная | 3 |
| 76. | Наркозный аппарат | 1 |
| 77. | Вакуум-аспиратор | 5 |
| 78. | Аргон-плазменный коагулятор | 1 |
| 79. | Пульсоксиметр | 1 |
| 80. | Система для подачи кислорода | 1 |
| 81. | Система для хранения эндоскопов | 2 |
| 82. | Кресло для осмотра больного | по требованию |
| 83. | Кушетка медицинская для осмотра больного высотой 80 см | по требованию |
| 84. | Шкаф медицинский | по требованию |
| 85. | Столик манипуляционный | по требованию |
| 86. | Рабочее место медицинской сестры | по требованию |
| 87. | Устройство обеззараживания воздуха | по требованию |
| #### Клинико-диагностическая лаборатория |  |  |
| 88. | Микроскоп стандартный лабораторный | не менее 2 |
| 89. | Анализатор гематологический | не менее 1 |
| 90. | Анализатор мочи | не менее 1 |
| 91. | Прибор для определения скорости оседания эритроцитов | не менее 1 |
| 92. | Коагулометр | 1 |
| 93. | Анализатор глюкозы | не менее 1 |
| 94. | Ламинарный шкаф | не менее 1 |
| 95. | Горелки спиртовые/газовые | не менее 1 |
| 96. | Набор пипеточных дозаторов | по числу рабочих комнат |
| 97. | Облучатели бактерицидные настенные | не менее 2 |
| 98. | Лабораторные (фельдшерские) холодильники | не менее 1 |
| 99. | Лабораторная мебель | по числу рабочих мест |
| 100. | Персональный компьютер с принтером | не менее 1 |
| 101. | Биохимический анализатор | не менее 1 |
| 102. | Набор пипеточных дозаторов многоканальных | не менее 1 |
| 103. | Прибор для чтения результатов иммуноферментного анализа (ридер для иммуноферментного анализа) | не менее 1 |
| 104. | Устройство для иммуноферментного анализа промывающее автоматическое (вошер) | не менее 1 |
| 105. | Орбитальный шейкер | не менее 2 |
| 106. | Инактиватор сыворотки крови | не менее 1 |
| 107. | Микроскоп для проведения исследований методом иммунофлюоресценции (реакция иммунофлюоресценции) | не менее 1 |
| 108. | Прибор для чтения результатов исследования на биомикрочипах (иммуночипах) | не менее 1 |
| 109. | Термошейкер для инкубации иммунопланшет и иммуночипов | не менее 1 |
| 110. | Центрифуга для иммуночипов | не менее 1 |
| 111. | Автоклав | не менее 2 |
| 112. | Аквадистиллятор | не менее 2 |
| 113. | Стерилизатор суховоздушный | не менее 2 |
| 114. | Термостат суховоздушный | не менее 2 |
| 115. | Центрифуга лабораторная | не менее 2 |
| 116. | Весы электронные | не менее 1 |
| 117. | pH-метр | не менее 2 |
| 118. | Низкотемпературный холодильник (поддерживаемая температура - 70 - 80 °C) | не менее 1 |
| #### Кабинет иммунодиагностики |  |  |
| 119. | Рабочее место медицинской сестры | 1 |
| 120. | Шкаф медицинский | 1 |
| 121. | Устройство обеззараживания воздуха | по требованию |
| 122. | Емкость для сбора медицинских отходов | 1 |
| 123. | Медицинский столик | 2 |
| 124. | Медицинский шкаф | 1 |
| 125. | Холодильник для хранения иммунодиагностических препаратов | 1 |
| 126. | Кушетка медицинская | по требованию |

## Приложение N 4

к Порядку оказания медицинской

помощи больным туберкулезом,

утвержденному приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 15 ноября 2012 г. N 932н

ПРАВИЛА

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АМБУЛАТОРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОГО ДИСПАНСЕРА, ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ БОЛЬНИЦЫ,

ЦЕНТРА МЕДИЦИНСКОГО ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОГО

1. Настоящие Правила определяют порядок организации деятельности амбулаторного отделения (далее - Отделение), являющегося структурным подразделением противотуберкулезного диспансера, туберкулезной больницы или Центра медицинского фтизиопульмонологического (далее - Медицинские организации).

2. Руководство Отделением осуществляет заведующий Отделением, назначаемый на должность и освобождаемый от должности руководителем Медицинской организации, в составе которой оно создано.

3. На должность заведующего Отделением назначается специалист, соответствующий требованиям, предъявляемым Квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 июля 2009 г. N 415н, по специальности "фтизиатрия".

4. В структуре Отделения рекомендуется предусматривать:

кабинет врача-фтизиатра участкового;

кабинеты врачей-специалистов;

кабинет медико-социальной помощи;

кабинет мониторинга туберкулеза <*>;

--------------------------------

<*> Создается в структуре амбулаторного отделения, являющегося структурным подразделением противотуберкулезного диспансера.

физиотерапевтический кабинет;

дневной стационар;

кабинет противотуберкулезной помощи больным ВИЧ-инфекцией <*>;

организационно-методический отдел <*>.

--------------------------------

<*> Создается в структуре амбулаторного отделения, являющегося структурным подразделением туберкулезной больницы или Центра медицинского фтизиопульмонологического.

5. Структура и штатная численность Отделения устанавливаются руководителем Медицинской организации, в структуре которой оно создано, в зависимости от объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности обслуживаемого населения с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложениями N 2 и 9 к Порядку оказания медицинской помощи больным туберкулезом, утвержденному настоящим приказом.

6. Оснащение Отделения осуществляется в соответствии с приложениями N 3 и 10 к Порядку оказания медицинской помощи больным туберкулезом, утвержденному настоящим приказом.

7. Для выполнения своих функций Отделение использует возможности всех диагностических и лечебных подразделений Медицинской организации, в структуре которой оно создано.

8. Отделение осуществляет следующие функции:

оказание консультативной и организационно-методической помощи по выявлению больных туберкулезом и профилактике заболевания туберкулезом в Медицинских организациях;

диагностика заболеваний органов дыхания;

консультативная помощь врачам Медицинских организаций в диагностике, дифференциальной диагностике и лечении больных с патологией органов дыхания;

проведение экспертизы временной нетрудоспособности и направление больных на медико-социальную экспертизу;

диагностика туберкулеза у больных с подозрением на туберкулез;

своевременное направление больных туберкулезом для оказания медицинской помощи в стационарных условиях;

контролируемое лечение больных туберкулезом в амбулаторных условиях и на дому;

диспансерное наблюдение за больными туберкулезом до снятия их с диспансерного учета;

проведение профилактических мероприятий среди групп высокого риска по заболеванию туберкулезом, состоящих под диспансерным наблюдением;

наблюдение за очагами туберкулезной инфекции в местах проживания больных туберкулезом, проведение профилактических противотуберкулезных мероприятий;

организационно-методическая помощь фтизиатрическим кабинетам;

организация контролируемого лечения и профилактического приема больными противотуберкулезных препаратов в амбулаторных условиях в Медицинских организаций, приближенных к месту проживания данных больных;

анализ эпидемиологической обстановки по туберкулезу на территории обслуживания Отделения;

иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## Приложение N 5

к Порядку оказания медицинской

помощи больным туберкулезом,

утвержденному приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 15 ноября 2012 г. N 932н

ПРАВИЛА

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФТИЗИАТРИЧЕСКОГО КАБИНЕТА

1. Настоящие Правила определяют порядок организации деятельности фтизиатрического кабинета (далее - Кабинет).

2. Кабинет является структурным подразделением медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь.

3. Кабинет создается для оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи больным туберкулезом, проживающим на территориях, отдаленных от противотуберкулезных диспансеров, туберкулезных больниц или Центров медицинских фтизиопульмонологических.

4. На должность врача-фтизиатра Кабинета назначается специалист, соответствующий требованиям, предъявляемым Квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 июля 2009 г. N 415н, по специальности "фтизиатрия".

5. Штатная численность Кабинета устанавливается руководителем медицинской организации, в структуре которой создан Кабинет, с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением N 6 к Порядку оказания медицинской помощи больным туберкулезом, утвержденному настоящим приказом.

6. Оснащение Кабинета осуществляется в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением N 7 к Порядку оказания медицинской помощи больным туберкулезом, утвержденному настоящим приказом.

7. Основными функциями Кабинета являются:

оказание организационно-методической помощи медицинским организациям, находящимся на территории обслуживания Кабинета, в активном выявлении больных туберкулезом и профилактике распространения туберкулеза;

диагностика туберкулеза у больных с подозрением на туберкулез;

своевременное направление больных туберкулезом для оказания специализированной медицинской помощи;

организация контролируемого лечения больных туберкулезом;

диспансерное наблюдение за больными туберкулезом до снятия их с диспансерного учета;

наблюдение и проведение профилактических мероприятий среди лиц, относящихся к группе высокого риска по заболеванию туберкулезом, состоящих на диспансерном наблюдении;

наблюдение за очагами туберкулезной инфекции в местах проживания больных туберкулезом, проведение в них профилактических противотуберкулезных мероприятий;

организационно-методическая помощь и организация контролируемого лечения в амбулаторных условиях и химиопрофилактики в медицинских организациях, оказывающих первичную доврачебную медико-санитарную помощь, первичную медико-санитарную помощь;

организация медико-санитарного просвещения прикрепленного населения по вопросам борьбы с туберкулезом;

анализ эпидемиологической обстановки по туберкулезу на территории, обслуживаемой Кабинетом;

иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## Приложение N 6

к Порядку оказания медицинской

помощи больным туберкулезом,

утвержденному приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 15 ноября 2012 г. N 932н

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ФТИЗИАТРИЧЕСКОГО КАБИНЕТА <*>

--------------------------------

<*> Настоящие рекомендуемые штатные нормативы не распространяются на медицинские организации частной системы здравоохранения.

| N п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Врач-фтизиатр участковый | 0,4 на 10 тыс. прикрепленного населения |
| 2. | Медицинская сестра участковая | 1 на 1 врача-фтизиатра участкового |
| 3. | Санитар | 0,5 |

## Приложение N 7

к Порядку оказания медицинской

помощи больным туберкулезом,

утвержденному приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 15 ноября 2012 г. N 932н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ФТИЗИАТРИЧЕСКОГО КАБИНЕТА

| N п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тонометр для измерения артериального давления на периферических артериях | 1 |
| 2. | Фонендоскоп | 1 |
| 3. | Рабочее место врача-фтизиатра участкового | 1 |
| 4. | Рабочее место медицинской сестры | 1 |
| 5. | Кушетка медицинская | 1 |
| 6. | Шкаф для белья | 1 |
| 7. | Шкаф для лекарственных средств и препаратов | 1 |
| 8. | Негатоскоп на 2 снимка | 1 |
| 9. | Весы напольные | 1 |
| 10. | Ростомер | 1 |
| 11. | Шкаф для хранения медицинских документов | 1 |
| 12. | Ширма | 1 |
| 13. | Бактерицидный облучатель | 1 |
| 14. | Емкость для сбора бытовых отходов | 1 |
| 15. | Емкость для сбора медицинских отходов | 1 |
| 16. | Емкость для дезинфицирующих средств | по требованию |
| 17. | Принтер | 1 |
| 18. | Персональный компьютер с программным обеспечением | 1 |

## Приложение N 8

к Порядку оказания медицинской

помощи больным туберкулезом,

утвержденному приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 15 ноября 2012 г. N 932н

ПРАВИЛА

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ БОЛЬНИЦЫ, ЦЕНТРА

МЕДИЦИНСКОГО ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОГО

1. Настоящие Правила определяют порядок организации деятельности туберкулезной больницы и Центра медицинского фтизиопульмонологического (далее - Больница (Центр)).

2. Больница (Центр) является самостоятельной медицинской организацией и создается для оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи больным туберкулезом.

3. Больницу (Центр) возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности ее (его) учредителем.

4. На должность руководителя Больницы (Центра) назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 июля 2009 г. N 415н, по специальности "организация здравоохранения и общественное здоровье".

5. Структура и штатная численность Больницы (Центра) устанавливаются ее (его) руководителем в зависимости от объема проводимой лечебно-диагностической, организационной работы и численности обслуживаемого населения с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением N 9 к Порядку оказания медицинской помощи больным туберкулезом, утвержденному настоящим приказом.

6. В структуре Больницы (Центра) рекомендуется предусматривать:

а) амбулаторное отделение, включающее:

кабинет врача-фтизиатра участкового;

кабинеты врачей-специалистов;

физиотерапевтический кабинет;

дневной стационар;

организационно-методический отдел;

кабинет медико-социальной помощи;

кабинет противотуберкулезной помощи больным ВИЧ-инфекцией;

б) стационарное отделение:

отделение для больных туберкулезом органов дыхания;

отделение для больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя;

отделение для больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией;

отделение для больных туберкулезом внелегочной локализации;

отделение длительного наблюдения больных с хроническими формами туберкулеза;

отделение туберкулезное легочно-хирургическое <*>;

--------------------------------

<*> Создается при объеме оказания хирургических вмешательств не менее 300 операций в год.

дифференциально-диагностическое отделение;

операционный блок <*>;

--------------------------------

<*> Создается при наличии в структуре туберкулезной больницы или Центра медицинского фтизиопульмонологического отделения туберкулезного легочно-хирургического.

в) диагностическое отделение (кабинет), включающее:

клинико-диагностическую лабораторию;

бактериологическую лабораторию;

кабинет иммунодиагностики;

отделение (кабинет) лучевой диагностики;

кабинет ультразвуковой диагностики;

отделение (кабинет) эндоскопии;

отделение (кабинет) функциональной диагностики.

7. Оснащение Больницы (Центра) осуществляется в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением N 10 к Порядку оказания медицинской помощи больным туберкулезом, утвержденному настоящим приказом.

8. Основными функциями Больницы (Центра) являются:

осуществление комплекса диагностических мероприятий по установлению диагноза у лиц с подозрением на туберкулез;

проведение комплекса диагностических и дифференциально-диагностических мероприятий больным с заболеваниями органов дыхания и средостения до установления окончательного диагноза;

отбор больных туберкулезом, нуждающихся в оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи;

ежегодное прогнозирование и учет числа больных, нуждающихся и получивших высокотехнологичную медицинскую помощь;

оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи больным туберкулезом;

направление больных туберкулезом на обследование и лечение в федеральные медицинские организации, оказывающие специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь больным туберкулезом;

проведение экспертизы временной нетрудоспособности и направление больных на медико-социальную экспертизу;

осуществление реабилитационных мероприятий в отношении больных туберкулезом;

диспансерное наблюдение больных туберкулезом;

консультирование врачей медицинских организаций по сложным вопросам диагностики и лечения туберкулеза;

осуществление организационных мероприятий по раннему выявлению туберкулеза, в том числе массовых обследований населения с использованием флюорографии;

разработка рекомендаций по осуществлению профилактических противотуберкулезных мероприятий;

учет, диспансерное наблюдение за лицами, контактными с больными туберкулезом, осуществление в их отношении профилактических и оздоровительных мероприятий;

анализ состояния организации и качества оказания медицинской помощи больным туберкулезом, эффективности профилактических мероприятий, диагностики, лечения и диспансерного наблюдения;

внедрение в деятельность противотуберкулезных медицинских организаций современных информационных технологий по учету заболеваемости и ведению медицинской документации;

участие в организации и проведении научно-практических мероприятий по вопросам туберкулеза;

санитарно-просветительская работа;

организационно-методическая помощь медицинским организациям в проведении противотуберкулезных мероприятий;

методическая помощь учреждениям образования (дошкольные учреждения, учреждения среднего и высшего образования, интернаты) в планировании противотуберкулезных мероприятий;

взаимодействие с органами социальной защиты населения, органами, осуществляющими санитарно-эпидемиологический надзор, государственными и общественными организациями по вопросам социальной поддержки и мотивирования больных туберкулезом к лечению, организации санитарно-эпидемиологического благополучия в очагах туберкулеза;

организация и координация деятельности всех государственных и негосударственных организаций, а также частных лиц, принимающих участие в реализации мероприятий по оптимизации эпидемиологической ситуации по туберкулезу;

иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Больница (Центр) может использоваться в качестве клинической базы образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, оказывающих медицинскую помощь.

## Приложение N 9

к Порядку оказания медицинской

помощи больным туберкулезом,

утвержденному приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 15 ноября 2012 г. N 932н

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ БОЛЬНИЦЫ, ЦЕНТРА МЕДИЦИНСКОГО

ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОГО

### 1. Рекомендуемые штатные нормативы туберкулезной

больницы, Центра медицинского фтизиопульмонологического

(за исключением амбулаторного отделения, стационарного

отделения, диагностического отделения (кабинета))

| N п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Главный врач | 1 |
| 2. | Заместитель главного врача по медицинской части | 1 при наличии не менее 100 коек, но не более 1 должности |
| 3. | Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе | 1 при наличии не менее 20 должностей врачей-специалистов, но не более 1 должности |
| 4. | Заместитель главного врача по организационно-методической работе | 1 при наличии не менее 30 должностей врачей-специалистов, но не более 1 должности |
| 5. | Главная медицинская сестра | 1 |
| 6. | Врач-терапевт | 1 на 150 коек |
| 7. | Врач-педиатр | 1 на 150 коек (для обслуживания детского населения) |
| 8. | Врач-невролог | 1 на 150 коек |
| 9. | Врач-психиатр-нарколог | 1 на 150 коек |
| 10. | Врач-психотерапевт | 1 на 150 коек |
| 11. | Врач-офтальмолог | 1 на 150 коек |
| 12. | Врач - клинический фармаколог | 1 на 150 коек |
| 13. | Врач-пульмонолог | 1 на 60 коек |
| 14. | Врач-оториноларинголог | 0,5 на 150 коек |
| 15. | Врач-стоматолог | 1 на 100 коек |
| 16. | Врач-диетолог | 1 на 200 коек |
| 17. | Врач-эпидемиолог | 1 |
| 18. | Врач по лечебной физкультуре | устанавливается в порядке и по нормам соответствующего структурного подразделения |
| 19. | Инструктор по лечебной физкультуре | 1 на 150 коек |
| 20. | Помощник врача-эпидемиолога | 1 |
| 21. | Медицинская сестра диетическая | 1 на 200 коек |
| 22. | Врач - клинический фармаколог | 1 на 150 коек, но не менее 1 должности |
| 23. | Врач-хирург | 0,5 на 150 коек |

### 2. Рекомендуемые штатные нормативы амбулаторного отделения

(за исключением кабинета врача-фтизиатра участкового,

кабинетов врачей-специалистов, кабинета медико-социальной

помощи, физиотерапевтического кабинета,

дневного стационара)

| N п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заведующий - врач-фтизиатр | 1 |
| 2. | Старшая медицинская сестра | 1 |
| 3. | Медицинская сестра процедурной | 1 в смену |
| 4. | Сестра-хозяйка | 1 |
| 5. | Врач-эпидемиолог | 1 на 600 посещений в смену |
| 6. | Помощник врача-эпидемиолога | 1 |
| 7. | Санитар | 1 на 4 должности врача- специалиста; 1 в смену (для работы в процедурной); 1 (для работы в дневном стационаре); 1 (для работы в кабинете противотуберкулезной помощи больным ВИЧ-инфекцией); 1 на 3 кабинета организационно- методического отдела |
| #### Организационно-методический отдел |  |  |
| 8. | Заведующий - врач-методист (врач-статистик) | 1 |
| 9. | Врач-статистик | 1 на 500 впервые выявленных больных туберкулезом 1 на 200 коек |
| 10. | Врач-методист | 1 на 1 млн. обслуживаемого населения, но не менее 1 должности |
| 11. | Медицинский статистик | 2,5 на 1 млн. прикрепленного населения и 1 на 100 коек, но не менее 1 должности |
| 12. | Оператор электронно- вычислительной машины | 1 на кабинет врача-статистика |
| #### Кабинет противотуберкулезной помощи больным ВИЧ-инфекцией |  |  |
| 13. | Заведующий - врач-фтизиатр | 1 на 2000 зарегистрированных больных ВИЧ-инфекцией, но не менее 1 должности врача-фтизиатра |
| 14. | Медицинская сестра | 1 на 1 должность врача-фтизиатра |

### 3. Рекомендуемые штатные нормативы стационарного отделения

┌────┬────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐

│ N  │     Наименование должности     │       Количество должностей       │

│п/п │                                │                                   │

├────┴────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤

│           Отделение для больных туберкулезом органов дыхания            │

├────┬────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤

│ 1. │Заведующий - врач-фтизиатр      │1                                  │

├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│ 2. │Врач-фтизиатр                   │1  на  30  коек  (для  больных  без│

│    │                                │бактериовыделения);                │

│    │                                │1  на  20  коек  (для   больных   с│

│    │                                │бактериовыделением);               │

│    │                                │4,75 на 30  коек  (для  обеспечения│

│    │                                │круглосуточной работы)             │

├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│ 3. │Медицинская сестра по  уходу  за│1 на 100 коек                      │

│    │больными                        │                                   │

├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│ 4. │Старшая медицинская сестра      │1                                  │

├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│ 5. │Медицинская   сестра    палатная│6,5 на  30  коек  (для  обеспечения│

│    │(постовая)                      │круглосуточной работы)             │

├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│ 6. │Медицинская сестра процедурной  │1 на 30 коек                       │

├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│ 7. │Санитар                         │6;                                 │

│    │                                │4,75 на 30  коек  (для  обеспечения│

│    │                                │круглосуточной работы);            │

│    │                                │1   в   смену   (для    работы    в│

│    │                                │процедурной)                       │

├────┴────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤

│           Отделение для больных туберкулезом с множественной            │

│                 лекарственной устойчивостью возбудителя                 │

├────┬────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤

│ 8. │Заведующий - врач-фтизиатр      │1 на 30 коек                       │

├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│ 9. │Врач-фтизиатр                   │6,5 на  30  коек  (для  обеспечения│

│    │                                │круглосуточной работы)             │

│    │                                │1 на 15 коек                       │

├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│10. │Врач-пульмонолог                │1 на 60 коек                       │

├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│11. │Старшая медицинская сестра      │1                                  │

├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│12. │Медицинская   сестра    палатная│6,5 на  20  коек  (для  обеспечения│

│    │(постовая)                      │круглосуточной работы)             │

├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│13. │Медицинская сестра перевязочной │1                                  │

├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│14. │Медицинская сестра процедурной  │1 на 30 коек                       │

├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│15. │Сестра-хозяйка                  │1                                  │

├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│16. │Младшая  медицинская  сестра  по│6,5 на  30  коек  (для  обеспечения│

│    │уходу за больными               │круглосуточной работы)             │

├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│17. │Санитар                         │6,5 на  30  коек  (для  обеспечения│

│    │                                │круглосуточной работы)             │

│    │                                │5 на Отделение                     │

├────┴────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤

│     Отделение для больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией      │

├────┬────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤

│18. │Заведующий - врач-фтизиатр      │1                                  │

├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│19. │Врач-фтизиатр                   │6,5 на  15  коек  (для  обеспечения│

│    │                                │круглосуточной работы)             │

├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│20. │Врач-инфекционист               │1                                  │

├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│21. │Старшая медицинская сестра      │1                                  │

├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│22. │Медицинская сестра палатная     │6,5 на  20  коек  (для  обеспечения│

│    │                                │круглосуточной работы)             │

├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│23. │Медицинская сестра процедурной  │1 на 30 коек                       │

├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│24. │Младшая  медицинская  сестра  по│6,5 на  30  коек  (для  обеспечения│

│    │уходу за больными               │круглосуточной работы)             │

├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│25. │Санитар                         │6,5 на  30  коек  (для  обеспечения│

│    │                                │круглосуточной работы);            │

│    │                                │5                                  │

├────┴────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤

│        Отделение для больных туберкулезом внелегочной локализации       │

├────┬────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤

│26. │Заведующий - врач-фтизиатр      │1 на 30 коек                       │

├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│27. │Врач-фтизиатр                   │6,5 на  20  коек  (для  обеспечения│

│    │                                │круглосуточной работы)             │

├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│28. │Врач-уролог                     │1  на  30   коек   соответствующего│

│    │                                │профиля                            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│29. │Врач-акушер-гинеколог           │1  на  30   коек   соответствующего│

│    │                                │профиля                            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│30. │Врач - травматолог-ортопед      │1  на  30   коек   соответствующего│

│    │                                │профиля                            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│31. │Врач-офтальмолог                │1  на  30   коек   соответствующего│

│    │                                │профиля                            │

├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│32. │Старшая медицинская сестра      │1                                  │

├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│33. │Медицинская сестра палатная     │6,5 на 30 коек  для  круглосуточной│

│    │                                │работы                             │

├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│34. │Медицинская сестра процедурной  │1                                  │

├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│35. │Медицинская сестра перевязочной │                                   │

├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│36. │Младшая  медицинская  сестра  по│6,5 на 30 коек  для  круглосуточной│

│    │уходу за больными               │работы                             │

├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│37. │Санитар                         │6,5 на  30  коек  (для  обеспечения│

│    │                                │круглосуточной работы);            │

│    │                                │5                                  │

├────┴────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤

│                Отделение длительного наблюдения больных                 │

│                   с хроническими формами туберкулеза                    │

├────┬────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤

│38. │Заведующий                      │1 на 60 коек                       │

├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│39. │Врач-фтизиатр                   │1 на 30 коек                       │

├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│40. │Медицинская   сестра    палатная│6,5 на  30  коек  (для  обеспечения│

│    │(постовая)                      │круглосуточной работы)             │

├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│41. │Младшая  медицинская  сестра  по│6,5 на  60  коек  (для  обеспечения│

│    │уходу за больными               │круглосуточной работы)             │

├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│42. │Санитар                         │1 на 30 коек                       │

├────┴────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤

│             Отделение туберкулезное легочно-хирургическое               │

├────┬────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤

│43. │Заведующий -  врач - торакальный│1 на 30 коек                       │

│    │хирург                          │                                   │

├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│44. │Врач - торакальный хирург       │6,5 на  12  коек  (для  обеспечения│

│    │                                │круглосуточной работы)             │

├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│45. │Врач-терапевт                   │1 на 60 коек                       │

├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│46. │Врач-фтизиатр                   │1 на 60 коек                       │

├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│47. │Врач-эндоскопист                │1 на 30 коек                       │

│    │                                │                                   │

├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│48. │Старшая медицинская сестра      │1                                  │

│    │                                │                                   │

├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│49. │Медицинская   сестра    палатная│6,5 на 30 коек  для  круглосуточной│

│    │(постовая)                      │работы                             │

├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│50. │Медицинская сестра процедурной  │1 на 30 коек                       │

├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│51. │Медицинская сестра перевязочной │2 на 15 коек                       │

├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│52. │Младшая  медицинская  сестра  по│6,5 на 30 коек  для  круглосуточной│

│    │уходу за больными               │работы                             │

├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│53. │Санитар                         │6,5 на 30 коек (для  круглосуточной│

│    │                                │работы);                           │

│    │                                │5                                  │

├────┴────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤

│                            Операционный блок                            │

├────┬────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤

│54. │Старшая операционная медицинская│1                                  │

│    │сестра                          │                                   │

├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│55. │Операционная медицинская сестра │2 на операционный стол             │

├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│56. │Санитар                         │1 на 1  операционную  (для  дневной│

│    │                                │работы);                           │

│    │                                │4,75   на   1   операционную   (для│

│    │                                │обеспечения круглосуточной работы) │

├────┴────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤

│                Дифференциально-диагностическое отделение                │

├────┬────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤

│57. │Заведующий    -    врач-фтизиатр│1 на 30 коек                       │

│    │(врач - торакальный хирург)     │                                   │

├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│58. │Врач - торакальный хирург       │1 на 30 коек                       │

├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│59. │Врач-фтизиатр                   │1 на 20 коек                       │

├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│60. │Врач-пульмонолог                │1 на 30 коек                       │

├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│61. │Врач-терапевт                   │0,25 на 30 коек                    │

├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│62. │Старшая медицинская сестра      │1                                  │

├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│63. │Медицинская   сестра    палатная│6,5 на  30  коек  (для  обеспечения│

│    │(постовая)                      │круглосуточной работы)             │

├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│64. │Медицинская сестра процедурной  │1 на 30 коек                       │

├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│65. │Медицинская сестра перевязочной │1 на 30 коек                       │

├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│66. │Младшая  медицинская  сестра  по│6,5 на  30  коек  (для  обеспечения│

│    │уходу за больными               │круглосуточной работы)             │

├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│67. │Санитар                         │6,5 на 30 коек (для обеспечения    │

│    │                                │круглосуточной работы);            │

│    │                                │5                                  │

└────┴────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

### 4. Рекомендуемые штатные нормативы диагностического

отделения (кабинета)

| N п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| #### Кабинет иммунодиагностики |  |  |
| 1. | Врач-фтизиатр | 1 |
| 2. | Медицинская сестра | 1 |
| 3. | Санитар | 0,5 |
| #### Клинико-диагностическая лаборатория |  |  |
| 4. | Заведующий Лабораторией - врач клинической лабораторной диагностики | 1 |
| 5. | Врач клинической лабораторной диагностики | устанавливается в порядке и по нормам соответствующего структурного подразделения |
| 6. | Медицинский технолог, медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант), лаборант | устанавливается в порядке и по нормам соответствующего структурного подразделения |
| 7. | Санитар | 1 на 4 должности врача клинической лабораторной диагностики |
| #### Бактериологическая лаборатория |  |  |
| 8. | Заведующий Лабораторией - врач- бактериолог | 1 |
| 9. | Врач-бактериолог | устанавливается в порядке и по нормам соответствующего структурного подразделения |
| 10. | Врач лабораторный генетик (врач- микробиолог) | устанавливается в порядке и по нормам соответствующего структурного подразделения |
| 11. | Медицинский технолог, медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант), лаборант | устанавливается в порядке и по нормам соответствующего структурного подразделения |
| 12. | Санитар | 1 на 3 должности врача- бактериолога |
| #### Отделение (кабинет) лучевой диагностики |  |  |
| 13. | Заведующий Отделением (кабинетом) - врач-специалист | 1 |
| 14. | Врач-рентгенолог | устанавливается в порядке и по нормам соответствующего структурного подразделения |
| 15. | Рентгенолаборант | устанавливается в порядке и по нормам соответствующего структурного подразделения |
| 16. | Санитар | 1 на 4 должности врача- рентгенолога |
| #### Отделение (кабинет) функциональной диагностики |  |  |
| 17. | Заведующий Отделением (кабинетом) - врач функциональной диагностики | 1 |
| 18. | Врач функциональной диагностики | устанавливается в порядке и по нормам соответствующего структурного подразделения |
| 19. | Медицинская сестра | устанавливается в порядке и по нормам соответствующего структурного подразделения |
| 20. | Санитар | 0,5 на 4 должности врача функциональной диагностики |
| #### Кабинет ультразвуковой диагностики |  |  |
| 21. | Врач ультразвуковой диагностики | устанавливается в порядке и по нормам соответствующего структурного подразделения |
| 22. | Медицинская сестра | устанавливается в порядке и по нормам соответствующего структурного подразделения |
| 23. | Санитар | 0,5 |
| #### Отделение (кабинет) эндоскопии |  |  |
| 24. | Заведующий Отделением (кабинетом) - врач-эндоскопист | 1 |
| 25. | Врач-эндоскопист | устанавливается в порядке и по нормам соответствующего структурного подразделения |
| 26. | Медицинская сестра | устанавливается в порядке и по нормам соответствующего структурного подразделения |
| 27. | Санитар | 0,5 |

Примечания:

1. Настоящие рекомендуемые штатные нормативы не распространяются на медицинские организации частной системы здравоохранения.

2. При наличии в структуре туберкулезной больницы, Центра медицинского фтизиопульмонологического отделения туберкулезного легочно-хирургического необходимо дополнительно предусматривать отделения анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии. Штатная численность отделения анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии устанавливается исходя из объема оказываемой медицинской помощи и численности обслуживаемого населения с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных порядком оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "анестезиология и реаниматология" и порядком оказания анестезиолого-реанимационной помощи детям.

## Приложение N 10

к Порядку оказания медицинской

помощи больным туберкулезом,

утвержденному приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 15 ноября 2012 г. N 932н

СТАНДАРТ

ОСНАЩЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ БОЛЬНИЦЫ, ЦЕНТРА

МЕДИЦИНСКОГО ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОГО

### 1. Стандарт оснащения амбулаторного отделения

(за исключением кабинета врача-фтизиатра участкового,

кабинетов врачей-специалистов, кабинета медико-социальной

помощи, физиотерапевтического кабинета,

дневного стационара)

| N п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Кабина для сбора мокроты | 1 |
| 2. | Устройство для обеззараживания воздуха | по требованию |
| 3. | Локальное вытяжное устройство для кабины (комнаты) для сбора мокроты | 1 |
| 4. | Холодильник для хранения собранного диагностического материала (мокроты) | 1 |
| 5. | Комплект для оказания помощи при анафилактическом шоке | 1 |
| 6. | Светильник медицинский передвижной | 1 |
| 7. | Столик манипуляционный | 2 |
| 8. | Кушетка медицинская | по требованию |
| 9. | Негатоскоп демонстрационный | 2 |
| 10. | Небулайзер с распылителями | 1 |
| 11. | Шкаф для одежды медицинского персонала | по требованию |
| 12. | Шкаф для хранения медицинских документов | по требованию |
| 13. | Шкаф для белья | по требованию |
| 14. | Стол инструментальный | 1 |
| 15. | Стол пациента | 1 |
| 16. | Негатоскоп 2-кадровый | по требованию |
| 17. | Медицинский холодильник для медикаментов | по требованию |
| 18. | Устройство для обеззараживания воздуха | по требованию |
| 19. | Шкаф для стерильных материалов и наборов | по требованию |
| 20. | Шкаф для медикаментов | по требованию |
| 21. | Весы напольные | по требованию |
| 22. | Ростомер | по требованию |
| #### Кабинет противотуберкулезной помощи больным ВИЧ-инфекцией |  |  |
| 23. | Тонометр для измерения артериального давления на периферических артериях | 1 |
| 24. | Фонендоскоп | 1 |
| 25. | Рабочее место врача | по требованию |
| 26. | Рабочее место медицинской сестры | по требованию |
| 27. | Принтер | 1 на кабинет врача- специалиста |
| 28. | Персональный компьютер с программным обеспечением | 1 на кабинет врача- специалиста |
| 29. | Негатоскоп на 2 снимка | 1 |
| #### Организационно-методический отдел |  |  |
| 30. | Рабочее место врача | по требованию |
| 31. | Рабочее место медицинской сестры | по требованию |
| 32. | Персональный компьютер с программным обеспечением | по требованию |
| 33. | Принтер | по требованию |

### 2. Стандарт оснащения стационарного отделения

| N п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Кровати функциональные 2 - 3-секционные (в том числе хирургические функциональные 2 - 3-секционные) | по требованию |
| 2. | Прикроватный столик | по требованию |
| 3. | Прикроватная тумба | по требованию |
| 4. | Консоль для размещения медицинского оборудования, подвода медицинских газов, электрических розеток | по требованию |
| 5. | Аппарат аспирационный для плеврального дренажа | по требованию |
| 6. | Ингаляторы ультразвуковые (небулайзер) | по требованию |
| 7. | Ингаляторы компрессорные | по требованию |
| 8. | Пульсоксиметр | по требованию |
| 9. | Дефибриллятор бифазный | по требованию |
| 10. | Негатоскоп демонстрационный | по требованию |
| 11. | Аппарат дыхательный ручной, искусственного дыхания (респиратор) | по требованию |
| 12. | Аспиратор (насос отсасывающий) (помпа) хирургический | по требованию |
| 13. | Комплект для оказания помощи при анафилактическом шоке | по требованию |
| 14. | Насос инфузионный | 1 |
| 15. | Облучатель бактерицидный (лампа) настенный | по требованию |
| 16. | Облучатель бактерицидный (лампа) потолочный | по требованию |
| 17. | Светильник медицинский передвижной | 1 |
| 18. | Устройство обеззараживания воздуха | по требованию |
| 19. | Емкость для сбора отходов | по требованию |
| 20. | Манипуляционный столик | по требованию |
| 21. | Медицинский шкаф | по требованию |
| 22. | Холодильник для медикаментов | по требованию |
| 23. | Холодильник для иммунодиагностических препаратов | 1 |
| 24. | Кушетка медицинская | по требованию |
| 25. | Пневмотораксный аппарат | 1 |
| 26. | Комплект для оказания помощи при осложнениях коллапсотерапии | 1 |
| 27. | Рабочее место медицинской сестры процедурной | 1 |
| 28. | Столик манипуляционный подкатной | по требованию |
| 29. | Малый хирургический набор | 1 |
| 30. | Шкаф для стерильных инструментов и материалов | по требованию |
| 31. | Холодильник для медикаментов | по требованию |
| 32. | Ширма | по требованию |
| 33. | Стол для больного перевязочный | 1 |
| 34. | Светильник бестеневой медицинский передвижной | 1 |
| 35. | Рабочее место медицинской сестры перевязочной | 1 |
| 36. | Кабина для сбора мокроты | 1 |
| 37. | Раковина для мытья рук | по требованию |
| 38. | Гинекологическое кресло | по требованию (для отделения для больных туберкулезом внелегочной локализации) |
| 39. | Негатоскоп | по требованию (для отделения для больных туберкулезом внелегочной локализации) |
| 40. | Урофлоуметр с принтером | 1 (для отделения для больных туберкулезом внелегочной локализации) |
| 41. | Цистоскоп катетеризационный с набором мочеточниковых катетеров | 1 (для отделения для больных туберкулезом внелегочной локализации) |
| 42. | Цистоскоп смотровой | 2 (для отделения для больных туберкулезом внелегочной локализации) |
| 43. | Цистоуретроскоп гибкий | 1 (для отделения для больных туберкулезом внелегочной локализации) |
| 44. | Источник света для эндоскопической аппаратуры | 1 (для отделения для больных туберкулезом внелегочной локализации) |
| 45. | Электростимулятор урологический | 1 (для отделения для больных туберкулезом внелегочной локализации) |
| 46. | Автоматическое устройство для биопсии | 1 (для отделения для больных туберкулезом внелегочной локализации) |
| 47. | Набор уретральных бужей (жестких) | 1 (для отделения для больных туберкулезом внелегочной локализации) |
| 48. | Набор уретральных бужей (мягких) | 1 (для отделения для больных туберкулезом внелегочной локализации) |
| 49. | Аппарат для мойки и дезинфекции жестких и гибких эндоскопов | 1 (для отделения для больных туберкулезом внелегочной локализации) |
| 50. | Емкость для сбора медицинских отходов | по требованию |
| 51. | Емкость для дезинфицирующих средств | по требованию |
| 52. | Кольпоскоп с передвижным светильником | 1 (для отделения для больных туберкулезом внелегочной локализации) |
| 53. | Набор для трансцервикальной фаллопоскопии | 1 (для отделения для больных туберкулезом внелегочной локализации) |
| 54. | Ультразвуковой аппарат | 1 (для отделения для больных туберкулезом внелегочной локализации) |
| 55. | Набор зеркал | 2 (для отделения для больных туберкулезом внелегочной локализации) |
| 56. | Гипсовальный стол | 1 (для отделения для больных туберкулезом внелегочной локализации) |
| 57. | Ортопедический стол для сложных перевязок | 1 (для отделения для больных туберкулезом внелегочной локализации) |
| 58. | Малый хирургический набор | 2 (для отделения для больных туберкулезом внелегочной локализации) |
| 59. | Набор инструментов для наложения и снятия гипсовых повязок | 1 (для отделения для больных туберкулезом внелегочной локализации) |
| 60. | Операционная лампа потолочная | 1 (для отделения для больных туберкулезом внелегочной локализации) |
| 61. | Инструментальный стол | 2 (для отделения для больных туберкулезом внелегочной локализации) |
| 62. | Шкаф для хранения шин, гипса, подставок, прочего оборудования для закрытых репозиций | 1 (для отделения для больных туберкулезом внелегочной локализации) |
| 63. | Раковина для дезинфекции инструментов с отстойником для гипса | 1 (для отделения для больных туберкулезом внелегочной локализации) |
| 64. | Лампа бестеневая (не менее 2-х сателлитов) | 1 |
| 65. | Рентгенопрозрачный операционный стол | 1 |
| 66. | Аппарат для реинфузии крови (для операционной) | 1 |
| 67. | Аппарат для экстренной стерилизации инструментов и материалов | 1 |
| 68. | Электрокоагулятор с функциями биполярной программируемой коагуляции и диссекционного режимов | 1 |
| 69. | Плазменный аргоновый скальпель | 1 |
| 70. | Кардиомониторы для операционной | 1 на операционную |
| 71. | Большой хирургический торакальный набор инструментов | 2 |
| 72. | Малый сердечно-сосудистый набор инструментов | 1 |
| 73. | Комплект аппаратов для наложения механического шва типа | 2 |
| 74. | Аппараты для вне- и очагового остеосинтеза при травматической нестабильности каркаса груди | 2 |
| 75. | Видеоэндоскопическая стойка | 1 |
| 76. | Набор инструментов для видеоторакоскопических операций | 2 |
| 77. | Электрокардиограф многоканальный портативный | 1 |
| 78. | Временные носимые электрокардиостимуляторы | 1 |
| 79. | Дефибриллятор-монитор синхронизируемый с электродами для внутренней и внешней дефибрилляции | 1 |
| 80. | Операционный монитор с отображением на экране не менее 5 кривых с возможностями измерения: электрокардиограммы - 3 отведений, инвазивное давление, неинвазивное давление, сердечный выброс, температура, газоанализатор ингаляционных анестетиков | 1 |
| 81. | Наркозно-дыхательный аппарат с возможностью ручной масочной вентиляции и принудительной по объему и по давлению, с испарителями и встроенным газоанализом и спирометрией | 1 |
| 82. | Термоматрас для согревания больного | 1 |
| 83. | Аппарат для фильтрации реинфузируемой крови | 1 |
| 84. | Стойка инфузионная для 3 дозаторов и 2 инфузоматов | 1 |
| 85. | Централизованная подводка медицинских газов | 1 |
| 86. | Портативный аппарат для измерения активированного времени свертывания | по требованию |
| 87. | Портативный анализатор газов крови (газы крови, кислотно-основное состояние, электролитный состав) | по требованию |
| 88. | Большой ортопедический набор инструментов (набор инструментов для выполнения травматолого-ортопедических операций) | по требованию |
| 89. | Стол операционный с приставками для ортопедических операций | по требованию |

### 3. Стандарт оснащения диагностического отделения (кабинета)

| N п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| #### Отделение (кабинет) лучевой диагностики |  |  |
| 1. | Аппарат рентгеновский стационарный на два рабочих места с функциями рентгенографии и томографии, цифровой, с двумя цифровыми детекторами | не менее 1 |
| 2. | Комплекс рентгенодиагностический с дистанционно управляемым штативом: стол-штатив поворотный дистанционно управляемый, электронный тракт визуализации рентгеновского изображения | 1 |
| 3. | Аппарат рентгеновский стационарный на одно рабочее место с функциями рентгенографии цифровой, с одним цифровым детектором; Стол рентгенопрозрачный передвижной | по требованию |
| 4. | Передвижной палатный рентгеновский аппарат с возможностью производства цифровых снимков | не менее 1 |
| 5. | Передвижной рентгенохирургический аппарат типа "C-дуга" Электронный тракт визуализации рентгеновского изображения с цифровой регистрацией | 1 на операционную |
| 6. | Лазерное устройство сетевое для печати медицинских изображений | 1 на кабинет врача |
| 7. | Автоматизированное рабочее место врача- рентгенолога с персональным компьютером с двумя мониторами для анализа, архивирования и передачи медицинских изображений и пакетом прикладных программ | 1 на врача |
| 8. | Негатоскоп | 1 на врача |
| 9. | Компьютерный томограф рентгеновский спиральный с многорядным детектором (многосрезовый), 16 срезов за одно вращение гентри Возможность записи изображений диск Возможность интеграции в локальную сеть для передачи изображений | 1 |
| 10. | Автоматический шприц - инжектор | 1 |
| 11. | Независимая рабочая станция для анализа изображений с пакетом прикладных программ | 1 |
| #### Кабинет ультразвуковой диагностики |  |  |
| 12. | Аппарат ультразвуковой общего назначения с комплектом датчиков для ультразвуковых исследований: поверхностно расположенных органов и тканей, области живота и таза, сердца, эндокавиальный для процедур в акушерстве, гинекологии и урологии | не менее 1 |
| 13. | Переносной ультразвуковой аппарат с комплектом датчиков для исследований | 1 (при наличии в структуре больницы или Центра медицинского фтизиопульмонологического отделения туберкулезного легочно-хирургического) |
| 14. | Аппарат ультразвуковой общего назначения среднего класса для операционной | 1 (при наличии в структуре больницы или Центра медицинского фтизиопульмонологического отделения туберкулезного легочно-хирургического) |
| 15. | Комплект приставок для пункций и других лечебно-диагностических процедур под контролем ультразвука | 1 (при наличии в структуре больницы или Центра медицинского фтизиопульмонологического отделения туберкулезного легочно-хирургического) |
| 16. | Устройство для печати медицинских изображений | 1 на компьютер |
| 17. | Диагностическая система для выполнения спировелоэргометрии с дозированной физической нагрузкой | 1 |
| #### Отделение (кабинет) функциональной диагностики |  |  |
| 18. | Рабочее место врача и медицинской сестры | по числу рабочих мест |
| 19. | Электрокардиограф портативный 3 - 6- канальный | 1 |
| 20. | Электрокардиограф стационарный (12 стандартных отведений) | 1 |
| 21. | Электронный пневмотахометр с регистрацией петли поток-объем | 1 |
| 22. | Электронный спирограф |  |
| #### Бактериологическая лаборатория |  |  |
| 23. | Шкафы биологической безопасности 2 класса защиты | по требованию |
| 24. | Центрифуги с антиаэрозольной защитой и охлаждением, 4 000 об./мин. | не менее 2 |
| 25. | Микроскоп люминесцентный | не менее 2 |
| 26. | Микроскоп световой | не менее 2 |
| 27. | Автоматическая система для культивирования микобактерий | 1 |
| 28. | Холодильник фармацевтический | по требованию |
| 29. | Морозильная камера (-300) | по требованию |
| 30. | Встряхиватель для пробирки | не менее 2 |
| 31. | Шейкер орбитальный | не менее 2 |
| 32. | Дозаторы переменного объема |  |
| 33. | Степпер со шприцами | не менее 2 |
| 34. | Пипетатор механический | не менее 2 |
| 35. | Водяная баня | не менее 2 |
| 36. | Термостаты и (или) оборудование для термальной комнаты | по требованию |
| 37. | Денситометр | 1 |
| 38. | Весы электронные | по требованию |
| 39. | Инкубатор для предметных стекол с электронным контролем термостатирования | 1 |
| 40. | Стерилизатор сухожаровой | по требованию |
| 41. | Паровые автоматические (автоклавы) для стерилизации посуды и питательных сред, для "обеззараживания" отработанного материала |  |
| 42. | Аппарат для свертывания питательных сред | 1 |
| 43. | Дистиллятор | по требованию |
| 44. | Мешалка лабораторная верхнеприводная с различными скоростными режимами для приготовления яично-солевых питательных сред | 1 |
| 45. | Передвижные системы для дезинфекции воздуха | по требованию |
| 46. | Оборудование для программного обеспечения | по числу рабочих мест |
| 47. | Бокс биологической безопасности II класса биологической безопасности | 1 |
| 48. | Центрифуга для пробирок объемом 50 мл до 4,5 тыс. об./мин. с возможностью обработки не менее 12 проб одновременно | 1 |
| 49. | Микроцентрифуга | 3 |
| 50. | Настольная центрифуга для микропробирок типа "Эппендорф" объемом 1,5 мл до 10000 g | 1 |
| 51. | Твердотельный термостат для пробирок объемом 1,5 - 2 мл с диапазоном рабочих температур 25 - 100 °C | 1 |
| 52. | Вакуумный аспиратор медицинский с колбой-ловушкой | 1 |
| 53. | Комбинированный холодильник с камерами, поддерживающими температуру от 2 до 8 °C и не выше минус 16 °C (для хранения исследуемого материала) | 3 |
| 54. | Морозильная камера на минус 70 °C | 1 |
| 55. | Автоматизированная станция для выделения нуклеиновых кислот | 1 |
| 56. | Набор автоматических пипеток переменного объема - 10 - 100 мкл, 100 - 200 мкл, 200 - 1000 мкл | по требованию |
| 57. | Ламинарный шкаф для защиты продукта с горизонтальным или вертикальным ламинарным потоком воздуха с ультрафиолетовой лампой размером 1200 мм | 1 |
| 58. | Штативы для пипеток, наконечников, микропробирок | по требованию |
| 59. | Программируемые термоциклеры (персональные, многомодульные, с функцией амплификации в режиме "реального времени") | определяется используемыми в лаборатории технологиями и методами выделения нуклеиновых кислот |
| 60. | Автоматизированные станции | 1 |
| 61. | Оборудование для программного обеспечения | по числу рабочих мест |
| 62. | Детектор (анализатор) для биологических биочипов | 1 |
| 63. | Термостат | 1 |
| 64. | Прибор для сканирования результатов гибридизации стриповых мембран | 1 |
| 65. | Автоматические приборы для гибридизации | 1 |
| 66. | Компьютеры с соответствующим используемым приборам программным обеспечением | по числу рабочих мест |
| 67. | Холодильник с камерой, поддерживающей температуру от 2 до 8 °C (для хранения наборов реагентов) | 1 |
| 68. | Бокс биологической безопасности I класса | 1 |
| #### Отделение (кабинет) эндоскопии |  |  |
| 69. | Автоматическая установка для дезинфекции эндоскопов | 3 |
| 70. | Воздуховод | 1 |
| 71. | Ригидный бронхоскоп | 2 |
| 72. | Бронхоскопы (фибро - видео) | 4 |
| 73. | Видеостойка для проведения фибробронхоскопии | 1 |
| 74. | Гастроскопы (фибро - видео) | 1 |
| 75. | Лампа бактерицидная | 3 |
| 76. | Наркозный аппарат | 1 |
| 77. | Вакуум-аспиратор | 5 |
| 78. | Аргон-плазменный коагулятор | 1 |
| 79. | Пульсоксиметр | 1 |
| 80. | Система для подачи кислорода | 1 |
| 81. | Система для хранения эндоскопов | 2 |
| 82. | Кресло для осмотра больного | по требованию |
| 83. | Кушетка медицинская для осмотра больного высотой 80 см | по требованию |
| 84. | Шкаф медицинский | по требованию |
| 85. | Столик манипуляционный | по требованию |
| 86. | Рабочее место медицинской сестры | по требованию |
| 87. | Устройство обеззараживания воздуха | по требованию |
| #### Клинико-диагностическая лаборатория |  |  |
| 88. | Микроскоп стандартный лабораторный | не менее 2 |
| 89. | Анализатор гематологический | не менее 1 |
| 90. | Анализатор мочи | не менее 1 |
| 91. | Прибор для определения скорости оседания эритроцитов | не менее 1 |
| 92. | Коагулометр | 1 |
| 93. | Анализатор глюкозы | не менее 1 |
| 94. | Ламинарный шкаф | не менее 1 |
| 95. | Горелки спиртовые/газовые | не менее 1 |
| 96. | Набор пипеточных дозаторов | по числу рабочих комнат |
| 97. | Облучатели бактерицидные настенные | не менее 2 |
| 98. | Лабораторные (фельдшерские) холодильники | не менее 1 |
| 99. | Лабораторная мебель | по числу рабочих мест |
| 100. | Персональный компьютер с принтером | не менее 1 |
| 101. | Биохимический анализатор | не менее 1 |
| 102. | Набор пипеточных дозаторов многоканальных | не менее 1 |
| 103. | Прибор для чтения результатов иммуноферментного анализа (ридер для иммуноферментного анализа) | не менее 1 |
| 104. | Устройство для иммуноферментного анализа промывающее автоматическое (вошер) | не менее 1 |
| 105. | Орбитальный шейкер | не менее 2 |
| 106. | Инактиватор сыворотки крови | не менее 1 |
| 107. | Микроскоп для проведения исследований методом иммунофлюоресценции (реакция иммунофлюоресценции) | не менее 1 |
| 108. | Прибор для чтения результатов исследования на биомикрочипах (иммуночипах) | не менее 1 |
| 109. | Термошейкер для инкубации иммунопланшет и иммуночипов | не менее 1 |
| 110. | Центрифуга для иммуночипов | не менее 1 |
| 111. | Автоклав | не менее 2 |
| 112. | Аквадистиллятор | не менее 2 |
| 113. | Стерилизатор суховоздушный | не менее 2 |
| 114. | Термостат суховоздушный | не менее 2 |
| 115. | Центрифуга лабораторная | не менее 2 |
| 116. | Весы электронные | не менее 1 |
| 117. | pH-метр | не менее 2 |
| 118. | Низкотемпературный холодильник (поддержи- ваемая температура - 70 - 80 °C) | не менее 1 |
| #### Кабинет иммунодиагностики |  |  |
| 119. | Рабочее место медицинской сестры | 1 |
| 120. | Шкаф медицинский | 1 |
| 121. | Устройство обеззараживания воздуха | по требованию |
| 122. | Емкость для сбора медицинских отходов | 1 |
| 123. | Медицинский столик | 2 |
| 124. | Медицинский шкаф | 1 |
| 125. | Холодильник для хранения иммунодиагностических препаратов | 1 |
| 126. | Кушетка медицинская | по требованию |

## Приложение N 11

к Порядку оказания медицинской

помощи больным туберкулезом,

утвержденному приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 15 ноября 2012 г. N 932н

ПРАВИЛА

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАБИНЕТА ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ

ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

1. Настоящие Правила определяют порядок организации деятельности кабинета противотуберкулезной помощи больным ВИЧ-инфекцией (далее - Кабинет).

2. Кабинет создается для оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи больным туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, больным ВИЧ-инфекцией с подозрением на туберкулез.

3. Кабинет является структурным подразделением туберкулезной больницы или Центра медицинского фтизиопульмонологического (далее - Медицинские организации).

4. На должность врача-фтизиатра Кабинета назначается специалист, соответствующий требованиям, предъявляемым Квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 июля 2009 г. N 415н, по специальности "фтизиатрия".

5. Структура и штатная численность Кабинета устанавливаются руководителем Медицинской организации, в структуре которой он создан, в зависимости от объема лечебно-диагностической работы и с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением N 9 (в кабинета противотуберкулезной помощи больным ВИЧ-инфекцией) к порядку оказания медицинской помощи больным туберкулезом, утвержденному настоящим приказом.

6. Оснащение Кабинета осуществляется в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением N 10 к Порядку оказания медицинской помощи больным туберкулезом, утвержденному настоящим приказом.

7. Функциями Кабинета являются:

7.1. диагностика туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией;

7.2. диспансерное наблюдение больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией;

7.3. организация контролируемого лечения больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией;

7.4. анализ эпидемиологической обстановки по туберкулезу, сочетанному с ВИЧ-инфекцией, среди прикрепленного населения;

7.5. мониторинг и анализ:

проведенных профилактических мероприятий в отношении лиц, находящихся в семейном контакте с больным туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией;

работы медицинских организаций по вопросам вакцинации детей, рожденных от матерей, больных туберкулезом, в том числе сочетанным с ВИЧ-инфекцией;

обеспечения изоляции новорожденных от матерей, больных туберкулезом, в том числе сочетанным с ВИЧ-инфекцией (в течение 2-х месяцев после вакцинации против туберкулеза);

диспансерного наблюдения за лицами, находящимися в семейном контакте с больным туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, проведения им профилактических и оздоровительных мероприятий;

7.6. организационно-методическая и консультативная помощь центру по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями по вопросам оказания медицинской помощи больным туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией;

7.7. организационно-методическое обеспечение противотуберкулезных мероприятий среди больных ВИЧ-инфекцией;

7.8. иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## Приложение N 12

к Порядку оказания медицинской

помощи больным туберкулезом,

утвержденному приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 15 ноября 2012 г. N 932н

ПРАВИЛА

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ

С МНОЖЕСТВЕННОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ВОЗБУДИТЕЛЯ

1. Настоящие Правила определяют порядок организации деятельности отделений для больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя (далее - Отделение).

2. Отделение является структурным подразделением туберкулезной больницы или Центра медицинского фтизиопульмонологического (далее - Медицинские организации) и создается для оказания специализированной медицинской помощи больным туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью.

3. Руководство Отделением осуществляется заведующим, назначаемым на должность и освобождаемым от должности руководителем Медицинской организации, в структуре которой оно создано.

4. На должность заведующего Отделением назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 июля 2009 г. N 415н, по специальности "организация здравоохранения и общественное здоровье" и "фтизиатрия".

5. Структура и штатная численность Отделения устанавливаются руководителем Медицинской организации в зависимости от объема лечебно-диагностической работы с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением N 9 к Порядку оказания медицинской помощи больным туберкулезом, утвержденному настоящим приказом.

6. В структуре Отделения рекомендуется предусматривать:

процедурный кабинет;

перевязочную;

кабинет врача-специалиста;

кабинет заведующего Отделением;

кабинет старшей медицинской сестры.

7. В Отделении рекомендуется предусматривать:

палаты для больных;

гардеробные для личной и рабочей одежды медицинских работников;

сестринскую (комната отдыха и приема пищи медицинских работников);

санитарные комнаты для больных и медицинских работников;

комнату сестры-хозяйки;

комнату сбора мокроты;

пост медицинской сестры;

буфетную;

другие помещения, необходимые для осуществления деятельности Отделения.

8. Оснащение Отделения осуществляется в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением N 10 к Порядку оказания медицинской помощи больным туберкулезом, утвержденному настоящим приказом.

9. Для выполнения своих функций Отделение использует возможности всех лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений Медицинской организации, в структуре которой оно создано.

10. Отделение выполняет следующие функции:

диагностика и лечение туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя;

контролируемая химиотерапия туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя;

коллапсотерапия;

патогенетическое лечение и лечение осложнений туберкулезного процесса и сопутствующих заболеваний, затрудняющих лечение туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя;

при наличии показаний - подготовка больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя для хирургического лечения туберкулеза;

оказание психотерапевтической помощи больным туберкулезом;

проведение экспертизы временной нетрудоспособности и направление на медико-социальную экспертизу;

выполнение противоэпидемических мероприятий в Отделении;

иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## Приложение N 13

к Порядку оказания медицинской

помощи больным туберкулезом,

утвержденному приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 15 ноября 2012 г. N 932н

ПРАВИЛА

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ БОЛЬНЫХ

ТУБЕРКУЛЕЗОМ, СОЧЕТАННЫМ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

1. Настоящие Правила определяют порядок организации деятельности отделения для больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией (далее - Отделение).

2. Отделение является структурным подразделением туберкулезной больницы или Центра медицинского фтизиопульмонологического (далее - Медицинские организации) и создается для оказания специализированной медицинской помощи больным туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией.

3. На должность заведующего Отделением назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 июля 2009 г. N 415н, по специальности "фтизиатрия".

4. Структура и штатная численность Отделения устанавливаются руководителем Медицинской организации, в составе которой оно создано, в зависимости от объема проводимой лечебно-диагностической работы с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением N 9 к Порядку оказания медицинской помощи больным туберкулезом, утвержденному настоящим приказом.

5. Оснащение Отделения осуществляется в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением N 10 к Порядку оказания медицинской помощи больным туберкулезом, утвержденному настоящим приказом.

6. В структуре Отделения рекомендуется предусматривать:

процедурный кабинет;

перевязочную;

кабинет врача-специалиста;

кабинет заведующего Отделением;

кабинет старшей медицинской сестры.

7. В Отделении рекомендуется предусматривать:

палаты для больных;

гардеробные для личной и рабочей одежды медицинских работников;

сестринскую (комната отдыха и приема пищи медицинских работников);

санитарные комнаты для больных и медицинских работников;

комнату сестры-хозяйки;

комнату сбора мокроты;

пост медицинской сестры;

буфетную;

другие помещения, необходимые для осуществления деятельности Отделения.

8. Для выполнения своих функций Отделение использует возможности всех лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений Медицинской организации, в составе которой оно создано.

9. Функциями Отделения являются:

диагностика и лечение больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, включая проведение интенсивной терапии;

подготовка к проведению хирургических вмешательств;

проведение антиретровирусной терапии;

диагностика и лечение вторичных заболеваний у больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, развивающихся на фоне иммунодефицита;

взаимодействие с центрами по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями по вопросу лабораторного определения состояния иммунитета, вирусной нагрузки, возбудителей вторичных заболеваний ВИЧ-инфекции для дифференциальной диагностики туберкулеза;

иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## Приложение N 14

к Порядку оказания медицинской

помощи больным туберкулезом,

утвержденному приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 15 ноября 2012 г. N 932н

ПРАВИЛА

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ

ВНЕЛЕГОЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ

1. Настоящие Правила определяют порядок организации деятельности отделения для больных туберкулезом внелегочной локализации (далее - Отделение).

2. Отделение является структурным подразделением туберкулезной больницы, Центра медицинского фтизиопульмонологического или Клиники научно-исследовательской организации (далее - Медицинские организации) и создается для оказания специализированной медицинской помощи больным туберкулезом внелегочной локализации.

3. На должность заведующего Отделением назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 июля 2009 г. N 415н, по специальности "фтизиатрия".

4. Структура и штатная численность Отделения устанавливаются руководителем Медицинской организации, в составе которой оно создано, в зависимости от объема лечебно-диагностической работы с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением N 9 к Порядку оказания медицинской помощи больным туберкулезом, утвержденному настоящим приказом.

5. Оснащение Отделения осуществляется в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением N 10 к Порядку оказания медицинской помощи больным туберкулезом, утвержденному настоящим приказом.

6. В структуре Отделения рекомендуется предусматривать:

манипуляционную урологического кабинета;

манипуляционную гинекологического кабинета;

гипсовую;

процедурный кабинет;

перевязочную;

кабинет врача-специалиста;

кабинет заведующего отделением;

кабинет старшей медицинской сестры;

палаты для больных.

7. В Отделении рекомендуется предусматривать:

гардеробные для личной и рабочей одежды медицинских работников;

сестринскую (комната отдыха и приема пищи медицинских работников);

санитарные комнаты для больных и медицинских работников;

комнату сестры-хозяйки;

комнату сбора мокроты;

пост медицинской сестры;

буфетную;

другие помещения, необходимые для осуществления деятельности Отделения.

8. Для выполнения своих функций Отделение использует возможности всех диагностических и лечебных подразделений Медицинской организации, в структуре которой оно создано.

9. Отделение выполняет следующие функции:

диагностика и лечение туберкулеза внелегочной локализации;

проведение интенсивной контролируемой химиотерапии туберкулеза;

реабилитация больных после хирургических вмешательств;

патогенетическое лечение и лечение осложнений туберкулезного процесса и сопутствующих заболеваний;

проведение экспертизы временной нетрудоспособности и направление больных на медико-социальную экспертизу;

иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## Приложение N 15

к Порядку оказания медицинской

помощи больным туберкулезом,

утвержденному приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 15 ноября 2012 г. N 932н

ПРАВИЛА

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОГО НАБЛЮДЕНИЯ

БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ ТУБЕРКУЛЕЗА

1. Настоящие Правила определяют порядок организации деятельности отделения длительного наблюдения больных с хроническими формами туберкулеза (далее - Отделение).

2. Отделение является структурным подразделением туберкулезной больницы или Центра медицинского фтизиопульмонологического (далее - Медицинские организации) и создается для оказания круглосуточной специализированной медицинской помощи больным с хроническими формами туберкулеза, в отношении которых не требуется активных медицинских мероприятий, но нуждающихся в постоянном медицинском наблюдении.

3. На должность заведующего Отделением назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 июля 2009 г. N 415н, по специальности "фтизиатрия".

4. На должность врача-фтизиатра Отделения назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 июля 2009 г. N 415н, по специальности "фтизиатрия".

5. Структура и штатная численность Отделения устанавливаются руководителем Медицинской организации, в структуре которой оно создано, в зависимости от объема помощи с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением N 9 к Порядку оказания медицинской помощи больным туберкулезом, утвержденному настоящим приказом.

6. Оснащение Отделения осуществляется в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением N 10 к Порядку оказания медицинской помощи больным туберкулезом, утвержденному настоящим приказом, для стационарных отделений.

7. В структуре Отделения рекомендуется предусматривать:

процедурный кабинет;

перевязочную;

кабинет врача-специалиста;

кабинет заведующего Отделением;

кабинет старшей медицинской сестры.

8. В Отделении рекомендуется предусматривать:

палаты для больных;

гардеробные для личной и рабочей одежды медицинских работников;

сестринскую (комната отдыха и приема пищи медицинских работников);

санитарные комнаты для больных и медицинских работников;

комнату сестры-хозяйки;

комнату сбора мокроты;

пост медицинской сестры;

буфетную;

другие помещения, необходимые для осуществления деятельности Отделения.

9. Для выполнения своих функций Отделение использует возможности всех лечебно-диагностических и функциональных подразделений Медицинской организации, в составе которой оно создано.

10. Функциями Отделение являются:

диагностика и лечение больных с хроническими формами туберкулеза;

контролируемое лечение больных туберкулезом, находящихся в трудной жизненной ситуации;

медико-социальная помощь больным туберкулезом;

проведение экспертизы временной нетрудоспособности и направление больных на медико-социальную экспертизу;

взаимодействие с органами социальной защиты населения по вопросам социальной, правовой, психологической реабилитации лиц, находящихся на лечении в Отделении;

иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Медицинская помощь в Отделении оказывается:

больным хроническим туберкулезом II Б группы диспансерного учета, в том числе с наличием осложнений туберкулеза или сопутствующей патологии;

больным активным туберкулезом без определенного места жительства (до клинического излечения);

больным туберкулезом в терминальном состоянии, нуждающимся в постоянном медицинском уходе.

12. Направление больных туберкулезом в Отделение осуществляется врачебной комиссией медицинской организации, оказывающей первичную специализированную медико-санитарную помощь и специализированную медицинскую помощь больным туберкулезом.

## Приложение N 16

к Порядку оказания медицинской

помощи больным туберкулезом,

утвержденному приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 15 ноября 2012 г. N 932н

ПРАВИЛА

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ

ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

1. Настоящие Правила определяют порядок организации деятельности отделения для больных туберкулезом органов дыхания (далее - Отделение).

2. Отделение является структурным подразделением противотуберкулезного диспансера, туберкулезной больницы, Центра медицинского фтизиопульмонологического, Клиники научно-исследовательской организации (далее - Медицинские организации) и создается для оказания специализированной медицинской помощи больным туберкулезом органов дыхания.

3. На должность заведующего Отделением назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 июля 2009 г. N 415н, по специальности "фтизиатрия".

4. Структура и штатная численность Отделения устанавливаются руководителем Медицинской организации, в структуре которой оно создано, в зависимости от объема лечебно-диагностической работы с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложениями N 2 и 9 к Порядку оказания медицинской помощи, утвержденному настоящим приказом.

5. Оснащение Отделения осуществляется в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложениями N 3 и 10 к Порядку оказания медицинской помощи больным туберкулезом, утвержденному настоящим приказом.

6. В структуре Отделения рекомендуется предусматривать:

процедурный кабинет;

перевязочную;

кабинет врача-специалиста;

кабинет заведующего Отделением;

кабинет старшей медицинской сестры.

7. В Отделении рекомендуется предусматривать:

палаты для больных;

гардеробные для личной и рабочей одежды медицинских работников;

сестринскую (комната отдыха и приема пищи медицинских работников);

санитарные комнаты для больных и медицинских работников;

комнату сестры-хозяйки;

комнату сбора мокроты;

пост медицинской сестры;

буфетную;

другие помещения, необходимые для осуществления деятельности Отделения.

8. Для выполнения своих функций Отделение использует возможности всех диагностических и лечебных подразделений Медицинской организации, в структуре которой оно создано.

9. Отделение выполняет следующие функции:

контролируемая химиотерапия туберкулеза;

коллапсотерапия;

патогенетическое лечение и лечение осложнений туберкулезного процесса и сопутствующих заболеваний, затрудняющих лечение туберкулеза;

подготовка больных туберкулезом для хирургического лечения туберкулеза;

проведение экспертизы временной нетрудоспособности и направление больных на медико-социальную экспертизу;

иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## Приложение N 17

к Порядку оказания медицинской

помощи больным туберкулезом,

утвержденному приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 15 ноября 2012 г. N 932н

ПРАВИЛА

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ

ТУБЕРКУЛЕЗНОГО ЛЕГОЧНО-ХИРУРГИЧЕСКОГО

1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации деятельности отделения туберкулезного легочно-хирургического для оказания специализированной медицинской помощи больным туберкулезом органов дыхания (далее - Отделение).

2. Отделение является структурным подразделением туберкулезной больницы, Центра медицинского фтизиопульмонологического или Клиники научно-исследовательской организации (далее - Медицинские организации) и создается для оказания круглосуточной специализированной медицинской помощи больным туберкулезом органов дыхания.

3. Руководство Отделением осуществляется заведующим, назначаемым на должность и освобождаемым от должности руководителем Медицинской организации, в структуре которой оно создано.

4. На должность заведующего Отделением назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 июля 2009 г. N 415н, по специальности "торакальная хирургия".

5. Структура и штатная численность Отделения устанавливается руководителем Медицинской организации, в составе которой оно создано, и определяются объемом лечебно-диагностической работы с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением N 9 к Порядку оказания медицинской помощи больным туберкулезом, утвержденному настоящим приказом.

6. Оснащение Отделения осуществляется в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением N 10 к Порядку оказания медицинской помощи больным туберкулезом, утвержденному настоящим приказом.

7. В структуре Отделения рекомендуется предусмотреть:

процедурный кабинет;

перевязочные;

операционный блок;

кабинеты врачей;

кабинет заведующего Отделением;

кабинет старшей медицинской сестры.

8. В Отделении рекомендуется предусматривать:

палаты для больных;

пост медицинской сестры;

буфетную;

сестринскую (комната отдыха и приема пищи медицинских работников);

комнаты для личной и рабочей одежды медицинских работников;

санитарные комнаты для больных и медицинских работников;

комнату сестры-хозяйки;

комнату сбора мокроты;

другие помещения, необходимые для осуществления деятельности Отделения.

9. Для выполнения своих функций Отделение использует возможности всех диагностических и лечебных подразделений Медицинской организации, в структуре которой оно создано.

10. Отделение осуществляет следующие функции:

оказание неотложной и плановой специализированной медицинской помощи больным туберкулезом в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи;

оказание консультативной помощи врачам других подразделений медицинской организации, в составе которой создано Отделение, по вопросам профилактики, диагностики и лечения туберкулеза;

осуществление экспертизы временной нетрудоспособности;

иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## Приложение N 18

к Порядку оказания медицинской

помощи больным туберкулезом,

утвержденному приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 15 ноября 2012 г. N 932н

ПРАВИЛА

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

1. Настоящие Правила определяют порядок организации деятельности дифференциально-диагностического отделения (далее - Отделение).

2. Отделение является структурным подразделением туберкулезной больницы, Центра медицинского фтизиопульмонологического или Клиники научно-исследовательской организации (далее - Медицинские организации).

3. Руководство Отделением осуществляется заведующим, назначаемым на должность и освобождаемым от должности руководителем Медицинской организации, в структуре которой оно создано.

4. На должность заведующего Отделением назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 июля 2009 г. N 415н, по специальностям "фтизиатрия" или "торакальная хирургия".

5. Структура и штатная численность Отделения устанавливаются руководителем Медицинской организации, в составе которой оно создано, в зависимости от объема проводимой лечебно-диагностической работы с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением N 9 к Порядку оказания медицинской помощи больным туберкулезом, утвержденному настоящим приказом.

6. Оснащение Отделения осуществляется в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением N 10 к Порядку оказания медицинской помощи больным туберкулезом, утвержденному настоящим приказом, для стационарных отделений.

7. В структуре Отделения рекомендуется предусмотреть:

процедурный кабинет;

перевязочную;

кабинет врача;

кабинет заведующего Отделением;

кабинет старшей медицинской сестры.

8. В Отделении рекомендуется предусматривать:

палаты для больных;

сестринскую (комната отдыха и приема пищи медицинских работников);

пост медицинской сестры;

буфетную;

комнату для медицинских работников;

санитарные комнаты для больных и медицинских работников;

комнату сестры-хозяйки;

комнату сбора мокроты;

другие кабинеты, необходимые для осуществления деятельности Отделения.

9. Для выполнения своих функций Отделение использует возможности всех лечебно-диагностических и функциональных подразделений Медицинской организации, в структуре которой оно создано.

10. Отделение выполняет следующие функции:

оказание дифференциально-диагностической помощи больным с заболеваниями органов дыхания и подозрением на туберкулез;

оказание специализированной медицинской помощи больным с заболеваниями органов дыхания с применением хирургических вмешательств;

оказание консультативной помощи врачам других подразделений медицинской организации, в составе которой создано Отделение, по вопросам профилактики, диагностики и лечения заболеваний органов дыхания;

проведение экспертизы временной нетрудоспособности и направление на медико-социальную экспертизу;

иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## Приложение N 19

к Порядку оказания медицинской

помощи больным туберкулезом,

утвержденному приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 15 ноября 2012 г. N 932н

ПРАВИЛА

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО

ОТДЕЛЕНИЯ (КАБИНЕТА)

1. Настоящие Правила определяют порядок организации деятельности диагностического отделения (кабинета) (далее - Отделение).

2. Отделение является структурным подразделением противотуберкулезного диспансера, туберкулезной больницы, Центра медицинского фтизиопульмонологического или Клиники научно-исследовательской организации (далее - Медицинские организации).

3. Руководство Отделением осуществляется заведующим, назначаемым на должность и освобождаемым от должности руководителем Медицинской организации, в составе которой оно создано.

4. На должность заведующего Отделением назначается специалист, соответствующий требованиям, предъявляемым Квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 июля 2009 г. N 415н, по специальности "клиническая лабораторная диагностика".

5. На должности врача клинической лабораторной диагностики, врача-бактериолога, врача-рентгенолога, врача функциональной диагностики, врача ультразвуковой диагностики, врача-эндоскописта, врача лабораторного генетика назначаются специалисты, соответствующие Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 июля 2009 г. N 415н, по специальностям "клиническая лабораторная диагностика", "бактериология", "рентгенология", "функциональная диагностика", "ультразвуковая диагностика", "эндоскопия", "лабораторная генетика" соответственно.

6. Структура и штатная численность Отделения устанавливаются руководителем Медицинской организации, в составе которой оно создано, в зависимости от объема проводимой диагностической работы с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложениями N 2, 9 и 21 к Порядку оказания медицинской помощи больным туберкулезом, утвержденному настоящим приказом.

7. Оснащение Отделения осуществляется в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложениями N 3, 10 и 22 к Порядку оказания медицинской помощи больным туберкулезом, утвержденному настоящим приказом.

8. В структуре Отделения рекомендуется предусматривать:

клинико-диагностическую лабораторию;

бактериологическую лабораторию;

отделение (кабинет) лучевой диагностики;

отделение (кабинет) функциональной диагностики;

отделение (кабинет) эндоскопии;

кабинет иммунодиагностики;

кабинет ультразвуковой диагностики;

микробиологическую лабораторию <*>;

иммунологическую лабораторию <*>;

молекулярно-генетическую лабораторию <*>;

--------------------------------

<*> Организуется как структурное подразделение Клиники научно-исследовательской организации.

другие вспомогательные кабинеты.

9. Отделение выполняет следующие функции:

проведение диагностических инструментальных и лабораторных исследований по профилю "фтизиатрия" в объеме согласно заявленной номенклатуре исследований с целью оценки состояния больного, уточнения диагноза, содействия в выборе адекватного лечения и контроля над его результатами;

обеспечение медицинских работников клинических подразделений, занимающихся сбором биологического материала, инструкциями о правилах взятия, хранения и транспортировки биологического материала, гарантирующими стабильность образцов и надежность результатов исследований;

получение образцов биологического материала, пригодных для исследования;

проведение контроля качества диагностических лабораторных исследований путем систематического проведения внутрилабораторного контроля качества лабораторных исследований, а также участие в программах внешней оценки качества.

## Приложение N 20

к Порядку оказания медицинской

помощи больным туберкулезом,

утвержденному приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 15 ноября 2012 г. N 932н

ПРАВИЛА

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛИНИКИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩЕЙ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

БОЛЬНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ

1. Настоящие Правила определяют порядок организации деятельности Клиники научно-исследовательской организации, оказывающей медицинскую помощь больным туберкулезом (далее - Клиника).

2. Клиника является структурным подразделением научно-исследовательской организации, оказывающей специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь больным туберкулезом.

3. Руководство Клиникой осуществляется руководителем, назначаемым на должность и освобождаемым от должности руководителем научно-исследовательской организации, в структуре которой она создана.

4. На должность руководителя Клиники назначается специалист, соответствующий требованиям, предъявляемым Квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 июля 2009 г. N 415н, по специальности "организация здравоохранения и общественное здоровье".

5. В структуре Клиники рекомендуется предусматривать:

а) амбулаторно-консультативное отделение (раздельные для взрослых и детей), включающее:

кабинет врача для амбулаторного приема;

манипуляционную урологического кабинета;

манипуляционную гинекологического кабинета;

кабинет врача-травматолога-ортопеда с перевязочной;

кабинет врача-офтальмолога;

б) стационарное отделение:

дифференциально-диагностическое отделение;

отделение для больных туберкулезом легких с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя;

отделение для больных туберкулезом органов дыхания (функционирует отдельно для взрослых и детей);

отделение туберкулезное легочно-хирургическое;

отделение офтальмологическое для больных туберкулезом глаз;

отделение туберкулезное для больных урогенитальным туберкулезом;

отделение туберкулезное гинекологическое для больных туберкулезом гениталий;

отделение туберкулезное для больных костно-суставным туберкулезом (функционирует отдельно для взрослых и детей);

отделение туберкулезное хирургическое;

в) операционный блок:

операционная для хирургических вмешательств на органах грудной полости;

операционная для ортопедических вмешательств;

операционная для хирургических вмешательств при урогенитальном туберкулезе;

г) диагностическое отделение:

клинико-диагностическая лаборатория;

микробиологическая лаборатория;

иммунологическая лаборатория;

молекулярно-генетическая лаборатория;

отделение лучевой диагностики;

отделение функциональной диагностики;

отделение эндоскопии;

кабинет ультразвуковой диагностики;

д) другие диагностические и вспомогательные подразделения, необходимые для осуществления основных функций.

6. В стационарном отделении Клиники рекомендуется предусматривать:

палаты для больных;

процедурный кабинет;

перевязочную;

гипсовую;

другие помещения, необходимые для деятельности стационарного отделения Клиники.

7. Структура и штатная численность Клиники устанавливаются руководителем научно-исследовательской организации, в составе которой она создана, в зависимости от объема лечебно-диагностической, исследовательской, образовательной и организационной работы с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением N 21 к Порядку оказания медицинской помощи больным туберкулезом, утвержденному настоящим приказом.

8. Оснащение Клиники осуществляется в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением N 22 к Порядку оказания медицинской помощи больным туберкулезом, утвержденному настоящим приказом.

9. Функциями Клиники являются:

осуществление комплекса диагностических и дифференциально-диагностических мероприятий у лиц со всеми заболеваниями органов и систем до установления окончательного диагноза и определения объема, содержания и последовательности лечебно-профилактических мероприятий;

ежегодное прогнозирование и организация удовлетворения потребности населения в специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи;

оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи больным туберкулезом и заболеваниями органов дыхания;

оказание медицинской помощи больным всеми формами туберкулеза любой локализации с применением хирургических вмешательств;

разработка и внедрение новых медицинских технологий профилактики, диагностики и лечения больных всеми формами туберкулеза любой локализации и дифференцируемых с туберкулезом заболеваний;

оказание консультативной помощи врачам медицинских организаций, в том числе заочной консультативной помощи и консультативной медицинской помощи по месту пребывания больного по вопросам тактики специализированной помощи больным туберкулезом всех форм;

осуществление реабилитационных мероприятий в отношении больных туберкулезом;

анализ состояния и качества оказания специализированной медицинской помощи больным туберкулезом, эффективности профилактических мероприятий, диагностики, лечения и диспансерного наблюдения;

внедрение современных информационных технологий учета заболеваемости и ведения медицинской документации;

участие в организации и проведении научно-практических мероприятий по вопросам туберкулеза;

санитарно-просветительская работа;

клинико-экспертная оценка эффективности и качества противотуберкулезных мероприятий в медицинских организациях;

мониторинг оперированных больных путем обследования в условиях Клиники в ближайшем (через 3, 6, 12 мес.) и отдаленном периоде (до 5 лет);

обучение врачей-интернов и клинических ординаторов;

проведение клинических испытаний лекарственных средств, изделий медицинского назначения, лечебно-диагностических методик;

организационно-методическая помощь медицинским организациям в проведении противотуберкулезных мероприятий;

иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## Приложение N 21

к Порядку оказания медицинской

помощи больным туберкулезом в

Российской Федерации,

утвержденному приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 15 ноября 2012 г. N 932н

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ

КЛИНИКИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩЕЙ

МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ

### 1. Рекомендуемые штатные нормативы Клиники

научно-исследовательской организации, оказывающей

медицинскую помощь больным туберкулезом (за исключением

амбулаторно-консультативного отделения, стационарного

отделения, диагностического отделения,

операционного блока) <*>

--------------------------------

<*> Настоящие рекомендуемые штатные нормативы не распространяются на медицинские организации частной системы здравоохранения.

| N п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Главный врач - заместитель руководителя научно-исследовательской организации по научно-клинической работе | 1 |
| 2. | Заместитель главного врача по медицинской части | 1 |
| 3. | Заместитель главного врача по клинико- экспертной работе | 1 |
| 4. | Главная медицинская сестра | 1 |
| 5. | Врач-эпидемиолог | 1 |
| 6. | Врач - клинический фармаколог | 1 на 150 коек |
| 7. | Врач-терапевт | 1 на 150 коек |
| 8. | Врач-педиатр | 1 на 100 коек |
| 9. | Врач-невролог | 1 на 150 коек |
| 10. | Врач-психиатр-нарколог | 1 на 150 коек |
| 11. | Врач-психотерапевт | 1 на 150 коек |
| 12. | Врач-стоматолог | 1 на 100 коек |
| 13. | Врач-диетолог | 1 на 200 коек |
| 14. | Врач-физиотерапевт | устанавливается в порядке и по нормам соответствующего структурного подразделения |
| 15. | Врач по лечебной физкультуре | устанавливается в порядке и по нормам соответствующего структурного подразделения |
| 16. | Помощник врача-эпидемиолога | 1 |
| 17. | Инструктор по лечебной физкультуре | 1 на 150 коек |
| 18. | Медицинская сестра по медико-социальной работе | 1 на 200 коек, но не менее 1 должности |
| 19. | Медицинский психолог | 1 на 200 коек |
| 20. | Медицинская сестра диетическая | 1 на 200 коек |
| 21. | Медицинская сестра по физиотерапии | устанавливается в порядке и по нормам соответствующего структурного подразделения |

### 2. Рекомендуемые штатные нормативы

амбулаторно-консультативного отделения

| N п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заведующий - врач-фтизиатр (или врач- пульмонолог) | 1 на 8 должностей врачей- специалистов, но не менее 1 должности |
| 2. | Врач-фтизиатр | устанавливается в зависимости от объема оказываемой лечебно- диагностической помощи |
| 3. | Врач-пульмонолог | устанавливается в зависимости от объема оказываемой лечебно- диагностической помощи |
| 4. | Врач-травматолог-ортопед | устанавливается в зависимости от объема оказываемой лечебно- диагностической помощи |
| 5. | Врач-уролог | устанавливается в зависимости от объема оказываемой лечебно- диагностической помощи |
| 6. | Врач-акушер-гинеколог | устанавливается в зависимости от объема оказываемой лечебно- диагностической помощи |
| 7. | Врач-хирург | устанавливается в зависимости от объема оказываемой лечебно- диагностической помощи |
| 8. | Врач-оториноларинголог | устанавливается в зависимости от объема оказываемой лечебно- диагностической помощи |
| 9. | Врач-офтальмолог | устанавливается в зависимости от объема оказываемой лечебно- диагностической помощи |
| 10. | Врач-методист | устанавливается в порядке и по нормам соответствующего структурного подразделения |
| 11. | Медицинская сестра | 1 на 1 должность врача- специалиста |
| 12. | Медицинская сестра процедурной | 1 |
| 13. | Медицинский регистратор | 2 |
| 14. | Медицинский статистик | устанавливается в порядке и по нормам соответствующего структурного подразделения |
| 15. | Социальный работник | 1 на 8 должностей врачей- специалистов |
| 16. | Медицинский психолог | 1 на 8 должностей врачей- специалистов |
| 17. | Санитар | 1 на 3 Кабинета врача специалиста |

### 3. Рекомендуемые штатные нормативы стационарного отделения

(за исключением отделения для больных туберкулезом

органов дыхания, дифференциально-диагностического

отделения, отделения для больных туберкулезом легких

с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя,

отделения туберкулезного легочно-хирургического)

| N п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| #### Отделение туберкулезное хирургическое |  |  |
| 1. | Заведующий - врач-фтизиатр | 1 на 30 коек |
| 2. | Старшая медицинская сестра | 1 |
| 3. | Медицинская сестра палатная (постовая) | 6,5 на 30 коек (для обеспечения круглосуточной работы) |
| 4. | Медицинская сестра процедурной | 1 на 30 коек |
| 5. | Медицинская сестра перевязочной | 1 на 30 коек |
| 6. | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 6,5 на 30 коек (для обеспечения круглосуточной работы) |
| 7. | Санитар | 5; 6,5 (для обеспечения круглосуточной работы) |
| #### Отделение офтальмологическое для больных туберкулезом глаз |  |  |
| 8. | Заведующий - врач-офтальмолог | 1 на 30 коек |
| 9. | Старшая медицинская сестра | 1 |
| 10. | Врач-офтальмолог | 1 на 20 коек |
| 11. | Врач-фтизиатр | 0,5 на 30 коек |
| 12. | Медицинская сестра палатная (постовая) | 6,5 на 30 коек (для обеспечения круглосуточной работы) |
| 13. | Медицинская сестра процедурной | 1 на 30 коек |
| 14. | Медицинская сестра перевязочной | 1 на 30 коек |
| 15. | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 6,5 на 30 коек (для обеспечения круглосуточной работы) |
| 16. | Санитар | 5; 6,5 (для обеспечения круглосуточной работы) |
| #### Отделение туберкулезное для больных урогенитальным туберкулезом |  |  |
| 17. | Заведующий - врач-уролог | 1 на 30 коек |
| 18. | Старшая медицинская сестра | 1 |
| 19. | Врач-уролог | 1 на 15 коек |
| 20. | Врач-фтизиатр | 0,5 на 30 коек |
| 21. | Врач-нефролог | 0,25 на 30 коек |
| 22. | Медицинская сестра палатная (постовая) | 6,5 на 30 коек (для обеспечения круглосуточной работы) |
| 23. | Медицинская сестра процедурной | 1 на 30 коек |
| 24. | Медицинская сестра перевязочной | 1 на 30 коек |
| 25. | Санитар | 5; 6,5 (для обеспечения круглосуточной работы) |
| 26. | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 6,5 на 30 коек (для обеспечения круглосуточной работы) |
| #### Отделение туберкулезное гинекологическое для больных туберкулезом гениталий |  |  |
| 27. | Заведующий - врач-акушер-гинеколог | 1 на 30 коек |
| 28. | Старшая медицинская сестра | 1 |
| 29. | Врач-акушер-гинеколог | 1 на 15 коек |
| 30. | Врач-фтизиатр | 0,5 на 30 коек |
| 31. | Медицинская сестра палатная (постовая) | 6,5 на 30 коек (для обеспечения круглосуточной работы) |
| 32. | Медицинская сестра процедурной | 1 на 30 коек |
| 33. | Медицинская сестра перевязочной | 1 на 30 коек |
| 34. | Санитар | 5; 6,5 (для обеспечения круглосуточной работы) |
| 35. | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 6,5 на 30 коек (для обеспечения круглосуточной работы) |
| #### Отделение туберкулезное для больных костно-суставным туберкулезом (для детей) |  |  |
| 36. | Заведующий - врач-травматолог-ортопед (детский хирург) | 1 на 30 коек |
| 37. | Старшая медицинская сестра | 1 |
| 38. | Врач-травматолог-ортопед | 1 на 15 коек |
| 39. | Врач-фтизиатр | 1 на 20 коек |
| 40. | Врач-педиатр | 1 на 20 коек |
| 41. | Медицинская сестра палатная (постовая) | 6,5 на 30 коек для обеспечения круглосуточной работы |
| 42. | Медицинская сестра процедурной | 1 на 30 коек |
| 43. | Медицинская сестра перевязочной | 1 на 30 коек |
| 44. | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 6,5 на 30 коек для обеспечения круглосуточной работы |
| 45. | Санитар | 7; 6,5 (для обеспечения круглосуточной работы) |
| #### Отделение туберкулезное для больных костно-суставным туберкулезом (для взрослых) |  |  |
| 46. | Заведующий - врач-травматолог-ортопед | 1 на 30 коек |
| 47. | Старшая медицинская сестра | 1 |
| 48. | Врач-травматолог-ортопед | 2 на 30 коек |
| 49. | Врач-фтизиатр | 0,5 на 30 коек |
| 50. | Врач-нейрохирург | 0,5 на 30 коек |
| 51. | Медицинская сестра палатная (постовая) | 6,5 на 30 коек (для обеспечения круглосуточной работы) |
| 52. | Медицинская сестра процедурной | 1 на 30 коек |
| 53. | Медицинская сестра перевязочной | 1 на 30 коек |
| 54. | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 6,5 на 30 коек (для обеспечения круглосуточной работы) |
| 55. | Санитар | 7; 6,5 (для обеспечения круглосуточной работы) |

### 4. Рекомендуемые штатные нормативы операционного блока

| N п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Старшая операционная медицинская сестра | 1 |
| 2. | Операционная медицинская сестра | 2 на операционный стол |
| 3. | Санитар | 1 на операционную (для обеспечения дневной работы); 4,75 на 1 операционную (для обеспечения круглосуточной работы) |

### Рекомендуемые штатные нормативы диагностического отделения

| 1. | Заведующий - врач клинической лабораторной диагностики | 1 на 8 должностей врачей- специалистов, но не менее 1 должности |
| --- | --- | --- |
| 2. | Врач клинической лабораторной диагностики | устанавливается в порядке и по нормам соответствующего структурного подразделения |
| 3. | Врач-бактериолог | устанавливается в порядке и по нормам соответствующего структурного подразделения |
| 4. | Врач-рентгенолог | устанавливается в порядке и по нормам соответствующего структурного подразделения |
| 5. | Врач функциональной диагностики | устанавливается в порядке и по нормам соответствующего структурного подразделения |
| 6. | Врач-эндоскопист | устанавливается в порядке и по нормам соответствующего структурного подразделения |
| 7. | Врач лабораторный генетик | устанавливается в порядке и по нормам соответствующего структурного подразделения |
| 8. | Врач ультразвуковой диагностики | устанавливается в порядке и по нормам соответствующего структурного подразделения |
| 9. | Медицинский технолог, медицинский лабораторный техник (фельдшер- лаборант), лаборант | устанавливается в порядке и по нормам клинико- диагностической лаборатории |
| 10. | Рентгенолаборант | устанавливается в порядке и по нормам соответствующего структурного подразделения |
| 11. | Медицинская сестра | устанавливается в порядке и по нормам соответствующего структурного подразделения (для работы в отделении функциональной диагностики, отделении эндоскопии, кабинете ультразвуковой диагностики) |
| 12. | Санитар | 1 на 4 должности врача клинико-диагностической лаборатории; 1 на 3 должности врача- бактериолога; 1 на 4 должности врача- рентгенолога; 1 на 4 должности врача лабораторного генетика; 0,5 на (для уборки помещений в отделении функциональной диагностики, кабинете ультразвуковой диагностики, отделении эндоскопии) |

## Приложение N 22

к Порядку оказания медицинской

помощи больным туберкулезом,

утвержденному приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 15 ноября 2012 г. N 932н

СТАНДАРТ

ОСНАЩЕНИЯ КЛИНИКИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,

ОКАЗЫВАЮЩЕЙ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ

┌────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐

│ N  │        Наименование оборудования          │ Требуемое количество,  │

│п/п │                                           │          шт.           │

├────┴───────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤

│                   1. Амбулаторно-консультативное отделение              │

├────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤

│ 1. │Кабина для сбора мокроты                   │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│ 2. │Устройство для обеззараживания воздуха     │     по требованию      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│ 3. │Локальное    вытяжное    устройство     для│           1            │

│    │кабины/комнаты для сбора мокроты           │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│ 4. │Холодильник   для    хранения    собранного│           1            │

│    │диагностического материала (мокроты)       │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│ 5. │Аппарат дыхательный ручной,  искусственного│           1            │

│    │дыхания (респиратор)                       │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│ 6. │Аспиратор  (насос   отсасывающий)   (помпа)│           1            │

│    │хирургический                              │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│ 7. │Комплект   для    оказания    помощи    при│           1            │

│    │анафилактическом шоке                      │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│ 8. │Светильник 4-рефлекторный                  │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│ 9. │Светильник медицинский передвижной         │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│10. │Медицинский столик                         │           2            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│11. │Медицинский шкаф                           │           3            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│12. │Холодильник          для           хранения│           1            │

│    │иммунодиагностических препаратов           │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│13. │Кушетка медицинская                        │     по требованию      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│14. │Пневмотораксный аппарат                    │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│15. │Комплект   для    оказания    помощи    при│           1            │

│    │осложнениях коллапсотерапии                │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│16. │Ультразвуковые ингаляторы                  │           6            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│17. │Негатоскоп демонстрационный                │           2            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│18. │Небулайзер с распылителями                 │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│19. │Рабочее место врача дневного стационара    │     по требованию      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│20. │Рабочее место медицинской  сестры  дневного│     по требованию      │

│    │стационара                                 │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│21. │Шкаф для одежды медицинского персонала     │     по требованию      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│22. │Шкаф для хранения медицинских документов   │           2            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│23. │Шкаф для белья                             │     по требованию      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│24. │Емкость для сбора бытовых отходов          │     по требованию      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│25. │Емкость для сбора медицинских отходов      │     по требованию      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│26. │Емкость для дезинфицирующих средств        │     по требованию      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│27. │Шкаф для хранения уборочного инвентаря     │     по требованию      │

├────┴───────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤

│                 Кабинет врача для амбулаторного приема                  │

├────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤

│28. │Тонометр   для   измерения    артериального│           1            │

│    │давления на периферических артериях        │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│29. │Фонендоскоп                                │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│30. │Рабочее место врача                        │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│31. │Рабочее место медицинской сестры           │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│32. │Принтер                                    │      1 на Кабинет      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│33. │Персональный   компьютер   с    программным│      1 на Кабинет      │

│    │обеспечением                               │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│34. │Кушетка медицинская                        │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│35. │Негатоскоп на 2 снимка                     │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│36. │Весы напольные                             │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│37. │Ростомер                                   │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│38. │Шкаф для хранения медицинских документов   │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│39. │Ширма                                      │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│40. │Бактерицидный облучатель                   │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│41. │Емкость для сбора бытовых отходов          │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│42. │Холодильник   для    хранения    собранного│           1            │

│    │диагностического материала (мокроты)       │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│43. │Емкость для сбора медицинских отходов      │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│    │Емкость для дезинфицирующих средств        │     по требованию      │

├────┴───────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤

│                 Манипуляционная урологического кабинета                 │

├────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤

│44. │Гинекологическое кресло                    │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│45. │Негатоскоп                                 │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│46. │Урофлоуметр с принтером                    │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│47. │Цистоскоп   катетеризационный   с   набором│           1            │

│    │мочеточниковых катетеров                   │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│48. │Цистоскоп смотровой                        │           2            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│49. │Цистоуретроскоп гибкий                     │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│50. │Источник    света    для    эндоскопической│           1            │

│    │аппаратуры                                 │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│51. │Электростимулятор урологический            │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│52. │Автоматическое устройство для биопсии      │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│53. │Набор уретральных бужей (жестких)          │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│54. │Набор уретральных бужей (мягких)           │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│55. │Общехирургический    инструментарий     для│           4            │

│    │выполнения неполостных операций            │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│56. │Аппарат для мойки и дезинфекции  жестких  и│           1            │

│    │гибких эндоскопов                          │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│57. │Емкость для сбора медицинских отходов      │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│58. │Емкость для дезинфицирующих средств        │     по требованию      │

├────┴───────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤

│               Манипуляционная гинекологического кабинета                │

├────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤

│59. │Кольпоскоп                                 │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│60. │Набор для трансцервикальной фаллопоскопии  │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│61. │Кольпоскоп с видеокамерой и принтером      │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│62. │Офисный                         гистероскоп│           1            │

│    │(микрогистероскопическая система Версаскоп)│                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│63. │Набор для трансцервикальной фаллопоскопии  │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│64. │Сургитрон (радиоволновая хирургия)         │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│65. │Ультразвуковой аппарат                     │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│66. │Гинекологическое кресло                    │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│67. │Набор зеркал                               │           2            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│68. │Емкость для сбора медицинских отходов      │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│69. │Емкость для дезинфицирующих средств        │     по требованию      │

├────┴───────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤

│            Кабинет врача-травматолога-ортопеда с перевязочной           │

├────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤

│70. │Рабочее место врача-ортопеда               │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│71. │Рабочее место медицинской сестры           │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│72. │Зажимы типа "москит"                       │           4            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│73. │Зонды Кохера, пуговчатые                   │           4            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│74. │Малый хирургический набор                  │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│75. │Набор костных ложек разных размеров        │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│76. │Негатоскоп                                 │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│77. │Ножницы для резания гипса                  │           2            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│78. │Ножницы для снятия гипсовой повязки        │           2            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│79. │Ножницы Купера                             │           2            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│80. │Операционная лампа                         │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│81. │Пилы гипсовые                              │           2            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│82. │Пинцеты                                    │           4            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│83. │Скальпели брюшистые                        │           2            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│84. │Углометр                                   │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│85. │Устройство обеззараживания воздуха         │     по требованию      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│86. │Емкость для сбора медицинских отходов      │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│87. │Емкость для дезинфицирующих средств        │     по требованию      │

├────┴───────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤

│                     Кабинет врача-офтальмолога                          │

├────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤

│88. │Рабочее место врача                        │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│89. │Рабочее место медицинской сестры           │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│90. │Таблица Д.А. Сивцева и  С.С.  Головина  для│       не менее 1       │

│    │исследования  остроты  зрения  с  аппаратом│                        │

│    │Рота                                       │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│91. │Набор  пробных  очковых  стекол   и   призм│       не менее 1       │

│    │(средний) для определения рефракции        │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│92. │Оправа пробная универсальная               │       не менее 1       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│93. │Тонометр   Маклакова   или    бесконтактный│       не менее 1       │

│    │тонометр   для   измерения   внутриглазного│                        │

│    │давления                                   │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│94. │Щелевая  лампа  на  механическом  приборном│       не менее 1       │

│    │столе                                      │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│95. │Офтальмоскоп  прямой  автономный  ручной  с│       не менее 1       │

│    │аккумуляторной рукояткой                   │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│96. │Статический  автоматический  периметр  типа│       не менее 1       │

│    │Периком с компьютером для исследования поля│                        │

│    │зрения                                     │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│97. │Линза контактная  трехзеркальная  Гольдмана│       не менее 1       │

│    │для проведения гониоскопии                 │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│98. │Линзы асферические, офтальмоскопические для│       не менее 1       │

│    │осмотра глазного дна 15, 20 дптр           │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│99. │Таблица Орловой  для  исследования  остроты│   1 на рабочее место   │

│    │зрения у детей                             │   врача-офтальмолога   │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│100.│Таблицы пороговые Юстовой для  исследования│   1 на рабочее место   │

│    │цветового зрения                           │   врача-офтальмолога   │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│101.│Электрический      офтальмоскоп      ручной│           1            │

│    │универсальный    для    прямой,    обратной│                        │

│    │офтальмоскопии, в т.ч. стерео с  волоконным│                        │

│    │световодом                                 │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│102.│Линзы асферические, офтальмоскопические для│   1 на рабочее место   │

│    │осмотра глазного дна 15, 20 дптр           │   врача-офтальмолога   │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│103.│Многофункциональный  ультразвуковой  прибор│           1            │

│    │типа A-B-скан                              │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│104.│Фундус-камера для фотосъемки глазного дна и│           1            │

│    │проведения флюоресцентной ангиографии      │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│105.│Оптический   когерентный    томограф    для│           1            │

│    │исследования слоев  сетчатки  (прижизненная│                        │

│    │"гистология")                              │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│106.│Устройство обеззараживания воздуха         │     по требованию      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│107.│Емкость для сбора медицинских отходов      │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│108.│Емкость для дезинфицирующих средств        │     по требованию      │

├────┴───────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤

│                        2. Стационарное отделение                        │

│       (за исключением отделения для больных туберкулезом органов        │

│     дыхания, дифференциально-диагностического отделения, отделения      │

│      для больных туберкулезом легких с множественной лекарственной      │

│          устойчивостью возбудителя, отделения туберкулезного            │

│             легочно-хирургического) (из расчета на 30 коек)             │

├────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤

│109.│Кровати хирургические  функциональные  3-  │           30           │

│    │секционные                                 │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│110.│Прикроватный столик                        │           30           │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│111.│Прикроватная тумба                         │           30           │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│112.│Консоль   для    размещения    медицинского│           30           │

│    │оборудования,  подвода  медицинских  газов,│                        │

│    │электрических розеток                      │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│113.│Аппарат  аспирационный   для   плеврального│           15           │

│    │дренажа                                    │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│114.│Ингаляторы ультразвуковые (небулайзер)     │           15           │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│115.│Ингаляторы компрессорные                   │           3            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│116.│Пульсоксиметр                              │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│117.│Дефибриллятор бифазный                     │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│118.│Негатоскоп демонстрационный                │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│119.│Аппарат дыхательный ручной,  искусственного│           1            │

│    │дыхания (респиратор)                       │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│120.│Аспиратор  (насос   отсасывающий)   (помпа)│           1            │

│    │хирургический                              │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│121.│Комплект   для    оказания    помощи    при│           1            │

│    │анафилактическом шоке                      │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│122.│Насос инфузионный                          │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│123.│Облучатель бактерицидный (лампа)  настенный│     по требованию      │

│    │и/или потолочный                           │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│124.│Светильник 4-рефлекторный                  │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│125.│Светильник медицинский передвижной         │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│126.│Устройство обеззараживания воздуха         │     по требованию      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│127.│Емкость для сбора отходов                  │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│128.│Медицинский столик                         │           2            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│129.│Медицинский шкаф                           │           2            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│130.│Холодильник для медикаментов               │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│131.│Холодильник    для    иммунодиагностических│           1            │

│    │препаратов                                 │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│132.│Кушетка медицинская                        │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│133.│Пневмотораксный аппарат                    │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│134.│Комплект   для    оказания    помощи    при│           1            │

│    │осложнениях коллапсотерапии                │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│135.│Рабочее    место     медицинской     сестры│           1            │

│    │процедурной                                │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│136.│Стол перевязочный                          │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│137.│Стол инструментальный  для  медикаментов  и│           1            │

│    │расходных материалов                       │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│138.│Светильник      бестеневой      медицинский│           1            │

│    │передвижной                                │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│139.│Аппарат наркозно-дыхательный               │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│140.│Консоль   для    централизованной    подачи│           1            │

│    │медицинских газов                          │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│141.│Столик манипуляционный подкатной           │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│142.│Кушетка медицинская смотровая              │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│143.│Шкаф   для   стерильных   инструментов    и│           1            │

│    │материалов                                 │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│144.│Шкаф для медикаментов                      │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│145.│Холодильник для медикаментов               │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│146.│Стойка-вешалка для одежды пациента         │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│147.│Стул для пациента                          │           2            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│148.│Ширма                                      │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│149.│Подставка (скамейка) для пациента          │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│150.│Тележка  с  емкостями  для  сбора   отходов│           1            │

│    │разных классов                             │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│151.│Тумба  для  емкостей   с   дезинфицирующими│           1            │

│    │растворами                                 │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│152.│Двугнездная  раковина  для  мытья   рук   и│           1            │

│    │инструментов                               │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│153.│Устройство для обеззараживания воздуха     │     по требованию      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│154.│Рабочее место медицинской сестры           │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│155.│Гипсовальный стол                          │  1 (для отделения для  │

│    │                                           │    больных костно-     │

│    │                                           │суставным туберкулезом) │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│156.│Ортопедический стол для сложных перевязок  │  1 (для отделения для  │

│    │                                           │    больных костно-     │

│    │                                           │       суставным        │

│    │                                           │     туберкулезом)      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│157.│Стол для раскатывания гипса                │  1 (для отделения для  │

│    │                                           │    больных костно-     │

│    │                                           │       суставным        │

│    │                                           │     туберкулезом)      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│158.│Шкаф для хранения медикаментов и  расходных│  1 (для отделения для  │

│    │материалов                                 │    больных костно-     │

│    │                                           │       суставным        │

│    │                                           │     туберкулезом)      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│159.│Инструментальный стол                      │  1 (для отделения для  │

│    │                                           │    больных костно-     │

│    │                                           │       суставным        │

│    │                                           │     туберкулезом)      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│160.│Негатоскоп                                 │  1 (для отделения для  │

│    │                                           │    больных костно-     │

│    │                                           │       суставным        │

│    │                                           │     туберкулезом)      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│161.│Шкаф для хранения  шин,  гипса,  подставок,│  1 (для отделения для  │

│    │прочего оборудования для закрытых репозиций│    больных костно-     │

│    │                                           │       суставным        │

│    │                                           │     туберкулезом)      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│162.│Раковина для мытья рук                     │  1 (для отделения для  │

│    │                                           │    больных костно-     │

│    │                                           │       суставным        │

│    │                                           │     туберкулезом)      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│163.│Раковина  для  дезинфекции  инструментов  с│  1 (для отделения для  │

│    │отстойником для гипса                      │    больных костно-     │

│    │                                           │       суставным        │

│    │                                           │     туберкулезом)      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│164.│Устройство для обеззараживания воздуха     │   по требованию (для   │

│    │                                           │ отделения для больных  │

│    │                                           │    костно-суставным    │

│    │                                           │     туберкулезом)      │

├────┴───────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤

│                          3. Операционный блок                           │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│               Операционная для хирургических вмешательств               │

│                       на органах грудной полости                        │

├────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤

│165.│Операционный  светильник  (не   менее   2-х│           1            │

│    │сателлитов)                                │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│166.│Рентгенопрозрачный операционный стол       │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│167.│Аппарат   для    реинфузии    крови    (для│           1            │

│    │операционной)                              │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│168.│Аппарат   для    экстренной    стерилизации│           1            │

│    │инструментов и материалов                  │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│169.│Электрокоагулятор  с  функциями  биполярной│           1            │

│    │программируемой коагуляции и диссекционного│                        │

│    │режимов                                    │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│170.│Плазменный аргоновый скальпель             │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│171.│Кардиомониторы для операционной            │   1 на операционную    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│172.│Большой хирургический набор                │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│173.│Малый хирургический набор                  │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│174.│Набор для торакотомии                      │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│175.│Набор для стернотомии                      │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│176.│Комплект    аппаратов     для     наложения│           2            │

│    │механического шва                          │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│177.│Аппараты для вне- и очагового  остеосинтеза│           2            │

│    │при травматической  нестабильности  каркаса│                        │

│    │груди                                      │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│178.│Видеоэндоскопическая стойка                │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│179.│Набор           инструментов            для│           2            │

│    │видеоторакоскопических операций            │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│180.│Аппарат  для   радиочастотной  термоабляции│           1            │

│    │опухолей                                   │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│181.│Электрокардиограф многоканальный           │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│182.│Дефибриллятор                              │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│183.│Дефибриллятор-монитор  синхронизируемый   с│           1            │

│    │электродами  для   внутренней   и   внешней│                        │

│    │дефибрилляции                              │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│184.│Операционный  монитор  с  отображением   на│           1            │

│    │экране не менее 5  кривых  с  возможностями│                        │

│    │измерения:    электрокардиограммы    -    5│                        │

│    │отведений,       инвазивное       давление,│                        │

│    │неинвазивное  давление,  сердечный  выброс,│                        │

│    │температура,   пульс,   анестезиологические│                        │

│    │газы                                       │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│185.│Наркозно-дыхательный аппарат с возможностью│           1            │

│    │ручной масочной вентиляции и принудительной│                        │

│    │по объему и по давлению, с  испарителями  и│                        │

│    │встроенным газоанализом                    │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│186.│Термоматрас для согревания больного        │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│187.│Аппарат для фильтрации реинфузируемой крови│           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│188.│Стойка инфузионная  для  5  дозаторов  и  3│           1            │

│    │инфузоматов                                │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│189.│Централизованная подводка медицинских газов│           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│190.│Аппарат    искусственного    кровообращения│           1            │

│    │модульной комплектации с роликовыми насоса-│                        │

│    │ми и треморегулирующим устройством         │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│191.│Аппарат       для        аутогемотрансфузии│     по требованию      │

│    │(гемосепаратор)                            │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│192.│Портативный    аппарат    для     измерения│           1            │

│    │активированного времени свертывания        │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│193.│Портативный анализатор  газов  крови  (газы│           1            │

│    │крови,     кислотно-основное     состояние,│                        │

│    │электролитный состав)                      │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│194.│Система аргоноплазменной коагуляции        │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│195.│Временные носимые электрокардиостимуляторы │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│196.│Аппарат      для      пневмоторакса       и│           1            │

│    │пневмоперитонеума                          │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│197.│Хирургическая лазерная система с  мощностью│           1            │

│    │от 8 Вт до 30 Вт                           │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│198.│Хирургическая лазерная система с  мощностью│           1            │

│    │от 2 Вт до 5 Вт                            │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│199.│Генератор   электрозвуковой   со   сменными│           1            │

│    │насадками                                  │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│200.│Видеобронхоскоп с  возможностью  выполнения│           1            │

│    │эндопросветной ультрасонографии            │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│201.│Видеоэзофагогастроскоп    с    возможностью│           1            │

│    │выполнения эндопросветной ультрасонографии │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│202.│Одноразовый    набор     для     выполнения│           1            │

│    │чрезбронхиальной и  чреспищеводной  биопсии│                        │

│    │по контролем ультрасонографии              │                        │

├────┴───────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤

│              Операционная для ортопедических вмешательств               │

├────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤

│203.│Операционный      стол      ортопедический,│           1            │

│    │многофункциональный,     4-секционный,    с│                        │

│    │приспособлениями  для  операций  на  шейном│                        │

│    │отделе позвоночника и т.д.                 │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│204.│Стойка артроскопическая с набором оптики  и│           1            │

│    │инструментария     для     артроскопических│                        │

│    │операций на крупных суставах               │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│205.│Аппарат рентгеновский для операционной  (C-│           1            │

│    │дуга)                                      │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│206.│Электрокоагулятор    с    электроножом    и│           2            │

│    │биполярным пинцетом                        │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│207.│Вакуумный аспиратор                        │           2            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│208.│Набор общехирургического  инструментария   │           2            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│209.│Набор   инструментов   для   операций    на│           2            │

│    │позвоночнике                               │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│210.│Набор инструментов для операций на костях и│           2            │

│    │суставах                                   │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│211.│Набор инструментов для эндопротезирования  │           2            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│212.│Светильник операционный с видеокамерой     │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│213.│Налобные осветители                        │           2            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│214.│электрическая      асцелирующая       пила,│           2            │

│    │электродрель                               │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│215.│Система    навигации     с     возможностью│           1            │

│    │интраоперационной компьютерной томографии  │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│216.│Аппарат   для    экстренной    стерилизации│           1            │

│    │инструментов и материалов                  │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│217.│Электрокоагулятор  с  функциями  биполярной│           1            │

│    │программируемой коагуляции и диссекционного│                        │

│    │режимов                                    │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│218.│Плазменный аргоновый скальпель             │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│219.│Кардиомониторы для операционной            │   1 на Операционную    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│220.│Электрокардиограф многоканальный           │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│221.│Дефибриллятор                              │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│222.│Дефибриллятор-монитор, синхронизируемый   с│           1            │

│    │электродами  для   внутренней   и   внешней│                        │

│    │дефибрилляции                              │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│223.│Операционный  монитор  с  отображением   на│           1            │

│    │экране не менее 5  кривых  с  возможностями│                        │

│    │измерения:    электрокардиограммы    -    5│                        │

│    │отведений,       инвазивное       давление,│                        │

│    │неинвазивное  давление,  сердечный  выброс,│                        │

│    │температура,   пульс,   анестезиологические│                        │

│    │газы                                       │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│224.│Наркозно-дыхательный аппарат с возможностью│           1            │

│    │ручной масочной вентиляции и принудительной│                        │

│    │по объему и по давлению, с  испарителями  и│                        │

│    │встроенным газоанализом                    │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│225.│Термоматрас для согревания больного        │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│226.│Аппарат для фильтрации реинфузируемой крови│           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│227.│Стойка инфузионная  для  5  дозаторов  и  3│           1            │

│    │инфузоматов                                │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│228.│Централизованная подводка медицинских газов│           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│229.│Аппарат    искусственного    кровообращения│           1            │

│    │модульной комплектации с роликовыми насоса-│                        │

│    │ми и треморегулирующим устройством         │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│230.│Аппарат       для        аутогемотрансфузии│     по требованию      │

│    │(гемосепаратор)                            │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│231.│Портативный    аппарат    для     измерения│           1            │

│    │активированного времени свертывания        │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│232.│Портативный анализатор  газов  крови  (газы│           1            │

│    │крови,     кислотно-основное     состояние,│                        │

│    │электролитный состав)                      │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│233.│Система аргоноплазменной коагуляции        │           1            │

├────┴───────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤

│               Операционная для хирургических вмешательств               │

│                     при урогенитальном туберкулезе                      │

├────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤

│234.│Лампа бестеневая (не менее 2-х сателлитов) │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│235.│Рентгенопрозрачный операционный стол       │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│236.│Аппарат   для    реинфузии    крови    (для│           1            │

│    │операционной)                              │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│237.│Аппарат   для    экстренной    стерилизации│           1            │

│    │инструментов и материалов                  │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│238.│Электрокоагулятор  с  функциями  биполярной│           1            │

│    │программируемой коагуляции и диссекционного│                        │

│    │режимов                                    │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│239.│Плазменный аргоновый скальпель             │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│240.│Кардиомониторы для операционной            │   1 на операционную    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│241.│Большой хирургический набор                │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│242.│Малый хирургический набор                  │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│243.│Комплект    аппаратов     для     наложения│           2            │

│    │механического шва                          │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│244.│Видеоэндоскопическая стойка                │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│245.│Набор инструментов для эндовидеоскопических│           2            │

│    │операций                                   │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│246.│Аппарат  для   радиочастотной  термоабляции│           1            │

│    │опухолей                                   │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│247.│Электрокардиограф многоканальный           │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│248.│Дефибриллятор                              │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│249.│Дефибриллятор-монитор, синхронизируемый   с│           1            │

│    │электродами  для   внутренней   и   внешней│                        │

│    │дефибрилляции                              │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│250.│Операционный  монитор  с  отображением   на│           1            │

│    │экране не менее 5  кривых  с  возможностями│                        │

│    │измерения:    электрокардиограммы    -    5│                        │

│    │отведений,       инвазивное       давление,│                        │

│    │неинвазивное давление, сердечный выброс,   │                        │

│    │температура,   пульс,   анестезиологические│                        │

│    │газы                                       │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│251.│Наркозно-дыхательный аппарат с возможностью│           1            │

│    │ручной масочной вентиляции и принудительной│                        │

│    │по объему и по давлению, с  испарителями  и│                        │

│    │встроенным газоанализом                    │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│252.│Термоматрас для согревания больного        │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│253.│Аппарат для фильтрации реинфузируемой крови│           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│254.│Стойка инфузионная  для  5  дозаторов  и  3│           1            │

│    │инфузоматов                                │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│255.│Централизованная подводка медицинских газов│           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│256.│Аппарат       для        аутогемотрансфузии│     по требованию      │

│    │(гемосепаратор)                            │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│257.│Система аргоноплазменной коагуляции        │           1            │

├────┴───────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤

│                      4. Диагностическое отделение                       │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                      Отделение лучевой диагностики                      │

├────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤

│258.│Аппарат рентгеновский стационарный  на  два│       не менее 1       │

│    │рабочих места с функциями рентгенографии  и│                        │

│    │томографии,  цифровой,  с  двумя  цифровыми│                        │

│    │детекторами                                │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│259.│Комплекс     рентгенодиагностический      с│не менее 1 на Отделение │

│    │дистанционно управляемым штативом:         │                        │

│    │стол-штатив     поворотный     дистанционно│                        │

│    │управляемый, электронный тракт визуализации│                        │

│    │рентгеновского  изображения   (с   цифровой│                        │

│    │матрицей, либо цифровой  детектор  по  типу│                        │

│    │плоской панели)                            │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│260.│Передвижной палатный рентгеновский  аппарат│       не менее 1       │

│    │с   возможностью   производства    цифровых│                        │

│    │снимков                                    │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│261.│Передвижной  рентгенохирургический  аппарат│   1 на операционную    │

│    │типа "C-дуга"                              │                        │

│    │Электронный       тракт        визуализации│                        │

│    │рентгеновского  изображения    с   цифровой│                        │

│    │регистрацией                               │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│262.│Лазерное  устройство  сетевое  для   печати│  1 на кабинет врача-   │

│    │медицинских изображений                    │      рентгенолога      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│263.│Автоматизированное  рабочее  место   врача-│           1            │

│    │рентгенолога с персональным компьютером,  с│                        │

│    │двумя мониторами для анализа, архивирования│                        │

│    │и  передачи   медицинских   изображений   и│                        │

│    │пакетом прикладных программ                │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│264.│Негатоскоп                                 │1 на врача-рентгенолога │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│265.│Компьютерный     томограф     рентгеновский│     по требованию      │

│    │спиральный   с    многорядным    детектором│                        │

│    │(многосрезовый), более 64  срезов  за  одно│                        │

│    │вращение    гентри                         │                        │

│    │Возможность записи изображений на диск     │                        │

│    │Возможность интеграции в локальную     сеть│                        │

│    │для  передачи   изображений                │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│266.│Устройство   для   электрокардиографической│     по требованию      │

│    │синхронизации                              │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│267.│Набор   инструментов   и    дополнительного│           1            │

│    │оборудования для проведения интервенционных│                        │

│    │процедур   под    контролем    компьютерной│                        │

│    │томографии                                 │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│268.│Независимая  рабочая  станция  для  анализа│1 на врача-рентгенолога │

│    │изображений с пакетом прикладных программ  │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│269.│Магнитно-резонансный      томограф       со│    не менее 1 (при     │

│    │сверхпроводящим магнитом, с  напряженностью│      организации       │

│    │магнитного поля не менее 1,5 Тл            │   специализированной   │

│    │                                           │ медицинской помощи по  │

│    │                                           │ профилю "неврология",  │

│    │                                           │    "нейрохирургия",    │

│    │                                           │      "ортопедия",      │

│    │                                           │    "травматология")    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│270.│Автоматический     шприц-инжектор       для│    1 на аппарат для    │

│    │проведения             магнитно-резонансных│  проведения магнитно-  │

│    │исследований                               │      резонансных       │

│    │                                           │      исследований      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│271.│Аппарат  ультразвуковой  общего  назначения│       не менее 1       │

│    │среднего класса с комплектом  датчиков  для│                        │

│    │ультразвуковых  исследований:  поверхностно│                        │

│    │расположенных  органов  и  тканей,  области│                        │

│    │живота и таза, сердца,  эндокавиальный  для│                        │

│    │процедур  в   акушерстве,   гинекологии   и│                        │

│    │урологии                                   │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│272.│Ультразвуковой  аппарат  общего  назначения│       не менее 1       │

│    │экспертного класса  с  комплектом  датчиков│                        │

│    │для      ультразвуковых       исследований:│                        │

│    │поверхностно   расположенных   органов    и│                        │

│    │тканей, области живота и таза, сердца,  для│                        │

│    │процедур  в   акушерстве,   гинекологии   и│                        │

│    │урологии (эндокавиальный)                  │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│273.│Переносной   ультразвуковой    аппарат    с│       не менее 1       │

│    │комплектом   датчиков   для   исследований:│                        │

│    │поверхностно   расположенных   органов    и│                        │

│    │тканей, области живота и таза, сердца,  для│                        │

│    │процедур  в   акушерстве,   гинекологии   и│                        │

│    │урологии (эндокавиальный)                  │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│274.│Ультразвуковой аппарат для  эхокардиографии│       не менее 1       │

│    │экспертного класса  с  комплектом  датчиков│                        │

│    │для ультразвуковых  исследований  сердца  и│                        │

│    │сосудов                                    │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│275.│Аппарат  ультразвуковой  общего  назначения│       не менее 1       │

│    │среднего класса для операционной           │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│276.│Комплект приставок  для  пункций  и  других│       не менее 1       │

│    │лечебно-диагностических    процедур     под│                        │

│    │контролем ультрозвука                      │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│277.│Аппарат          рентгеновский          для│      при оказании      │

│    │остеоденситометрии                         │ высокотехнологической  │

│    │                                           │   медицинской помощи   │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│278.│Аппарат   рентгеновский    ангиографический│     по требованию      │

│    │общего  назначения   с   цифровой   записью│                        │

│    │изображения,   функциями    рентгеноскопии,│                        │

│    │рентгенографии с субстракцией изображений  │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│279.│Однофотонный    эмиссионный    компьютерный│     по требованию      │

│    │томограф                                   │   (в зависимости от    │

│    │                                           │структуры исследований) │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│280.│Комбинированная     совмещенная     система│           1            │

│    │однофотонного  эмиссионного   компьютерного│                        │

│    │томографа и компьютерного томографа        │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│281.│Позитронно-эмиссионный      томографический│           1            │

│    │сканер                                     │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│282.│Циклотронно-радиохимический комплекс       │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│283.│Защитно-технологическое оборудование       │  1 на кабинет врача-   │

│    │                                           │      рентгенолога      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│284.│Дозиметрическое оборудование               │  1 на кабинет врача-   │

│    │                                           │      рентгенолога      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│285.│Электронный архив  медицинских  изображений│           1            │

│    │из расчета возможности хранения изображений│                        │

│    │в течение 5 лет                            │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│286.│Защищенная сеть с возможностью  подключения│           1            │

│    │цифрового    оборудования    для    лучевой│                        │

│    │диагностики         лечебно-диагностических│                        │

│    │подразделений                              │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│287.│Автоматизированное   рабочее   место    для│не менее 1 на Отделение │

│    │просмотра медицинских изображений          │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│288.│Стеллажи и ящики для хранения рентгеновской│     по требованию      │

│    │пленки                                     │                        │

│    │Стеллажи  для  хранения   магнитных   лент,│                        │

│    │лазерных дисков и других носителей цифровой│                        │

│    │информации                                 │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│289.│Стол рентгенолаборанта                     │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│290.│Цифровой сканер для рентгеновской пленки   │           1            │

├────┴───────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤

│                  Отделение функциональной диагностики                   │

├────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤

│291.│Диагностическая  система   для   выполнения│           2            │

│    │спировелоэргометрии     с      дозированной│                        │

│    │физической нагрузкой                       │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│292.│Рабочее место врача                        │           2            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│293.│Пульмонологическая               установка:│           2            │

│    │бодиплетизмограф                           │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│294.│Реограф                                    │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│295.│Электрокардиограф портативный 3-6-канальный│           3            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│296.│Электрокардиограф     стационарный      (12│           3            │

│    │стандартных отведений)                     │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│297.│Электронный пневмотахометр  с  регистрацией│           3            │

│    │петли поток-объем                          │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│298.│Электронный спирограф                      │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│299.│Эхокардиограф (двухмерный режим + допплер) │           2            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│300.│Устройства для обеззараживания воздуха     │     по требованию      │

├────┴───────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤

│                     Микробиологическая лаборатория                      │

├────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤

│301.│Вытяжной шкаф двусторонний  для  разбора  и│           1            │

│    │приема анализов                            │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│302.│Ламинарный  шкаф  для  защиты  персонала  и│           6            │

│    │окружающей среды  II  класса  биологической│                        │

│    │безопасности   (для   проведения   процесса│                        │

│    │пробоподготовки).   Рекомендуемая    ширина│                        │

│    │рабочей поверхности шкафа - 1200 - 1500 мм,│                        │

│    │2  электрические  розетки,  освещение,  УФ-│                        │

│    │лампа                                      │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│303.│Центрифуга антиаэрозольная  рефрижераторная│           2            │

│    │с   ускорением   3000   g    Комплектование│                        │

│    │центрифуги: бакет-ротором                  │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│304.│Вытяжной шкаф (для окраски мазков)         │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│305.│Сухожаровой шкаф для фиксирования мазков   │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│306.│Микроскоп    бинокулярный    световой    со│           2            │

│    │стандартным  иммерсионным  объективом  (90x│                        │

│    │или 100x) и набором окуляров(7x, 10x)      │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│307.│Бактериологический      анализатор      для│           1            │

│    │идентификации      клинически      значимых│                        │

│    │микроорганизмов    и     определения     их│                        │

│    │чувствительности к антибиотикам            │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│308.│облучатель    бактерицидный     потолочный,│     по требованию      │

│    │настенный или переносной                   │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│309.│Дистиллятор                                │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│310.│CO2-инкубатор                              │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│311.│весы для взвешивания химических  реактивов,│           1            │

│    │электронные с точностью от 0,01 г          │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│312.│весы  для  взвешивания  чистых  субстанций,│           1            │

│    │электронные с точностью от 0,0001 г        │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│313.│Оборудование      для      соответствующего│           4            │

│    │программного обеспечения                   │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│314.│Степпер со шприц-насадкой, объемом 3.75 мл │           2            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│315.│Денситометр   для   определения   плотности│           1            │

│    │микробной суспензии                        │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│316.│Таймер                                     │           5            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│317.│Аппарат для свертывания питательных сред   │           2            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│318.│Стерилизатор      паровой      вертикальный│           3            │

│    │(автоклав)  для  стерилизации   питательных│                        │

│    │сред, реагентов  и  лабораторной  посуды  с│                        │

│    │объемом камеры 75 л                        │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│319.│Термостаты с объемом камеры 80  л  и  (или)│           5            │

│    │оборудование для термальной комнаты        │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│320.│Мешалка  лабораторная   верхнеприводная   с│           1            │

│    │различными   скоростными    режимами    для│                        │

│    │приготовления   яично-солевых   питательных│                        │

│    │сред                                       │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│321.│Водяная баня                               │           2            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│322.│Гомогенизатор тканей                       │           2            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│323.│Система для просушки мазков                │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│324.│Система для  автоматического  приготовления│           1            │

│    │тестов   по    определению    лекарственной│                        │

│    │чувствительности микробактерий             │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│325.│система автоматического  культивирования  и│           1            │

│    │считывания    результатов     тестов     на│                        │

│    │лекарственную     чувствительность,     для│                        │

│    │тестирования нетуберкулезных микобактерий  │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│326.│Система для автоматизированной визуализации│           1            │

│    │и    оценки    результатов    лекарственной│                        │

│    │чувствительности       микобактерий       в│                        │

│    │микропланшетах       для       тестирования│                        │

│    │нетуберкулезных микобактерий               │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│327.│Оборудование для программного обеспечения  │ по числу рабочих мест  │

├────┴───────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤

│                  Молекулярно-генетическая лаборатория                   │

├────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤

│328.│Автоматическая   станция   для    выделения│           1            │

│    │нуклеиновых кислот                         │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│329.│Автоматически  приборы   для   гибридизации│           1            │

│    │стрипов                                    │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│330.│Ламинарный  шкаф  для  защиты  продукта   с│           2            │

│    │горизонтальным или вертикальным  ламинарным│                        │

│    │потоком с ультрофиолетовыми лампами        │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│331.│Бокс биологической безопасности  II  класса│           3            │

│    │биологической безопасности                 │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│332.│Вакуумный аспиратор медицинский  с  колбой-│           2            │

│    │ловушкой                                   │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│333.│Видеосистема с  цифровой  видеокамерой  для│           1            │

│    │регистрации результатов                    │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│334.│Гибридизационная печь                      │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│335.│Источник постоянного тока с напряжением 150│                        │

│    │- 460 В                                    │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│336.│Камера для  горизонтального  электрофореза,│           6            │

│    │разных размеров                            │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│337.│Камера  для  вертикального   электрофореза,│           2            │

│    │разных размеров                            │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│338.│Комбинированный  холодильник  с   камерами,│           4            │

│    │поддерживающими температуру от 2 до 8 °C  и│                        │

│    │минус 20 °C (для хранения реагентов)       │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│339.│Компьютеры   с   соответствующим   приборам│           6            │

│    │программным обеспечением, принтером        │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│340.│Микроволновая     печь      или      другой│           2            │

│    │нагревательный прибор для плавления агарозы│                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│341.│Микроцентрифуга                            │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│342.│Морозильная камера на минус 70 °C          │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│343.│Настольная  центрифуга  для   микропробирок│           3            │

│    │объемом 1,5 мл, до 14 тыс. g               │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│344.│Комплект механических  пипеток  переменного│           7            │

│    │объема - 10 - 100 мкл, 100 - 200 мкл, 200 -│                        │

│    │1000, 500 - 5000 мкл                       │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│345.│Комплект автоматических пипеток переменного│           3            │

│    │объема - 10 - 100 мкл, 100 - 200 мкл, 200 -│                        │

│    │1000, 500 - 5000 мкл                       │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│346.│Прибор             для              анализа│           1            │

│    │дезоксирибонуклеинкислотных (ДНК) чипов    │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│347.│Прибор  для   гибридизации   на   стриповых│           1            │

│    │мембранах  (ручной)                        │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│348.│Программируемые термициклеры (персональные,│           2            │

│    │многомодульные, с функцией  амплификации  в│                        │

│    │режиме     "реального      времени")      и│                        │

│    │автоматизированные станции                 │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│349.│Столик и набор гребенок  для  приготовления│           2            │

│    │геля                                       │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│350.│Твердотельный   термостат   для    пробирок│           4            │

│    │объемом 1,5 - 2  мл  с  диапазоном  рабочих│                        │

│    │температур 25 - 100 °C                     │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│351.│Флуориметр    (флуоресцентный    детектор),│           1            │

│    │только при  использовании  учета  продуктов│                        │

│    │амплификации        гибридизационно-       │                        │

│    │флюоресцентным методом детекции по конечной│                        │

│    │точке                                      │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│352.│Холодильник   с   камерой,   поддерживающей│           1            │

│    │температуру от 2  до  8 °C   (для  хранения│                        │

│    │наборов реагентов)                         │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│353.│Центрифуга для пробирок объемом 50 мл до  3│           2            │

│    │тыс. g/мин.                                │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│354.│Штативы   карусельные   для    механических│           10           │

│    │пипеток                                    │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│355.│Штативы карусельные с зарядным  устройством│           10           │

│    │для автоматических пипеток                 │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│356.│комплект  штативов   для   наконечников   к│           20           │

│    │пипеткам переменного объема 10 -  100  мкл,│                        │

│    │100 - 200 мкл, 200 - 1000, 500 - 5000 мкл  │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│357.│комплект  штативов  для  микропробирок  0,2│           10           │

│    │мкл, 0,6 мкл, 1,5 мкл, 2,0 мкл             │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│358.│масс-спектрометр                           │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│359.│Турбоблотер                                │           3            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│360.│Вакуумный насос                            │           3            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│361.│Секвенатор   -    автоматическая    система│           1            │

│    │капиллярного электрофореза для  определения│                        │

│    │структуры ДНК и выявления мутаций в  геноме│                        │

│    │микобактерий, отвечающих  за  возникновение│                        │

│    │лекарственной        устойчивости         к│                        │

│    │противотуберкулезным      препаратам      с│                        │

│    │управляющим    компьютером,     программным│                        │

│    │обеспечением   и    комплектом    расходных│                        │

│    │материалов для обеспечения работы прибора в│                        │

│    │течение 1 года                             │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│362.│CO2-инкубатор                              │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│363.│Весы электронные                           │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│364.│Прибор GenoScan с управляющим компьютером и│           1            │

│    │программным        обеспечением         для│                        │

│    │автоматического  распознавания  результатов│                        │

│    │тестов    генотипа     на     лекарственную│                        │

│    │чувствительность микобактерий туберкулеза к│                        │

│    │препаратам первого и второго рядов         │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│365.│Автоматическое низкотемпературное хранилище│           2            │

│    │биоматериала, (-20 °C)                     │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│366.│Ультраспек - (нифелометр)                  │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│367.│мультидетекционный  планшетный  ридер   для│           2            │

│    │количественной   оценки   роста   единичных│                        │

│    │микобактериальных клеток                   │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│368.│Моечная машина для лабораторной посуды     │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│369.│Автоклав настольный                        │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│370.│Автоклав напольный                         │           1            │

├────┴───────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤

│                      Иммунологическая лаборатория                       │

├────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤

│371.│Весы лабораторные                          │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│372.│Спектрофотометр                            │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│373.│Промыватель планшет                        │           4            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│374.│Микроскоп                                  │           3            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│375.│Универсальный ридер для микропланшет       │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│376.│Измеритель pH                              │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│377.│Термостат электрический суховоздушный      │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│378.│Термостат    электрический    суховоздушный│           1            │

│    │охлаждающий                                │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│379.│Шейкер-инкубатор для  выращивания  культуры│           1            │

│    │тканей                                     │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│380.│Универсальный водный термостат             │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│381.│Устройство  для  очистки   и   стерилизации│     по требованию      │

│    │воздуха                                    │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│382.│Лабораторная медицинская центрифуга        │           2            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│383.│Настольная центрифуга                      │           2            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│384.│Центрифуга для встряхивания пробирок       │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│385.│Термошейкер для иммунопланшет              │           4            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│386.│Цитофлуориметр                             │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│387.│Автоматический иммуноферментный анализатор │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│388.│Дозирующие   устройства   -    механические│                        │

│    │дозаторы с переменным объемом:             │                        │

│    │одноканальные                              │           20           │

│    │8-канальные                                │           5            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│389.│Бокс  для  стерильных   работ   (настольная│           1            │

│    │модель)                                    │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│390.│Холодильники:                              │                        │

│    │для хранения реактивов                     │           3            │

│    │для исследуемых биологических жидкостей    │           5            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│391.│Морозильная камера                         │           1            │

├────┴───────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤

│                          Отделение эндоскопии                           │

├────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤

│392.│Система  медицинская   видеоэндоскопическая│           1            │

│    │для конфоканальной лазерной микроскопии    │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│393.│Комплекс  для  проведения  эндобронхиальных│           1            │

│    │вмешательств под контролем  ультразвукового│                        │

│    │исследования                               │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│394.│Комплект  цифрового   видеоэндоскопического│           1            │

│    │оборудования                               │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│395.│Видеосистемы  с   эндоскопами   повышенного│           2            │

│    │разрешения                                 │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│396.│Ригидный бронхоскоп                        │           2            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│397.│Фибробронхоскопы    (видеобронхоскопы)    в│           5            │

│    │соотношении 1 к 1                          │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│398.│Видеостойка         для          проведения│           2            │

│    │фибробронхоскопии                          │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│399.│Видеоколоноскоп                            │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│400.│Воздуховод                                 │           4            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│401.│Наркозный аппарат                          │           2            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│402.│Вакуум-аспиратор                           │           2            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│403.│Аргон-плазменный коагулятор                │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│404.│Пульсометр                                 │           4            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│405.│Автоматическая  установка  для  дезинфекции│           3            │

│    │эндоскопов                                 │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│406.│Система для сушки и хранения эндоскопов    │           4            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│407.│Система для подачи кислорода               │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│408.│Языкодержатель                             │           8            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│409.│Гортанное зеркало                          │           8            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│410.│Гортанный шприц                            │           8            │

├────┴───────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤

│                   Клинико-диагностическая лаборатория                   │

├────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤

│411.│Микроскоп стандартный лабораторный         │       не менее 2       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│412.│Анализатор гематологический                │       не менее 1       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│413.│Анализатор мочи                            │       не менее 1       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│414.│Прибор для  определения  скорости  оседания│       не менее 1       │

│    │эритроцитов                                │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│415.│Коагулометр                                │           1            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│416.│Анализатор глюкозы                         │       не менее 1       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│417.│Ламинарный шкаф                            │       не менее 1       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│418.│Горелки спиртовые/газовые                  │       не менее 1       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│419.│Набор пипеточных дозаторов                 │по числу рабочих комнат │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│420.│Облучатели бактерицидные настенные         │       не менее 2       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│421.│Лабораторные (фельдшерские) холодильники   │       не менее 1       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│422.│Лабораторная мебель                        │ по числу рабочих мест  │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│423.│Персональный компьютер с принтером         │       не менее 1       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│424.│Биохимический анализатор                   │       не менее 1       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│425.│Набор пипеточных дозаторов многоканальных  │       не менее 1       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│426.│Микроскоп   для   проведения   исследований│       не менее 1       │

│    │методом    иммунофлюоресценции     (реакция│                        │

│    │иммунофлюоресценции)                       │                        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│427.│Орбитальный шейкер                         │       не менее 2       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│428.│Инактиватор сыворотки крови                │       не менее 1       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│429.│Аквадистиллятор                            │       не менее 1       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│430.│Автоклав                                   │       не менее 2       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│431.│Стерилизатор суховоздушный                 │       не менее 2       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│432.│Термостат суховоздушный                    │       не менее 2       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│433.│Центрифуга лабораторная                    │       не менее 2       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│434.│Весы электронные                           │       не менее 1       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│435.│pH-метр                                    │       не менее 2       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│436.│Низкотемпературный              холодильник│       не менее 1       │

│    │(поддерживаемая температура -70 - 80 °C)   │                        │

└────┴───────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘

## Приложение N 23

к Порядку оказания медицинской

помощи больным туберкулезом,

утвержденному приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 15 ноября 2012 г. N 932н

ПРАВИЛА

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САНАТОРИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА

ВСЕХ ФОРМ

1. Настоящие Правила определяют порядок организации деятельности санатория для лечения туберкулеза всех форм (далее - Санаторий).

2. Санаторий является самостоятельной медицинской организацией или структурным подразделением медицинской организации.

3. Санаторий создается для реабилитации больных туберкулезом, а также с целью профилактики туберкулеза у лиц, относящихся к группам повышенного риска заболевания туберкулезом.

4. Руководство Санаторием, являющегося самостоятельной медицинской организацией, осуществляется руководителем Санатория, назначаемым на должность и освобождаемым от должности учредителем Санатория.

Руководство Санаторием, являющимся структурным подразделением медицинской организации, осуществляется руководителем Санатория, назначаемым на должность и освобождаемым от должности руководителем медицинской организации, в структуре которой он создан.

5. На должность руководителя Санатория назначается специалист, соответствующий требованиям, предъявляемым Квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 июля 2009 г. N 415н, по специальности "организация здравоохранения и общественное здоровье".

6. Структура и штатная численность Санатория устанавливаются руководителем Санатория или руководителем медицинской организации, в структуре которой он создан, в зависимости от объема лечебно-профилактической помощи с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением N 24 к Порядку оказания медицинской помощи больным туберкулезом, утвержденному настоящим приказом.

7. Оснащение Санатория осуществляется в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением N 25 к Порядку оказания медицинской помощи больным туберкулезом, утвержденному настоящим приказом.

8. Для выполнения своих функций Санаторий использует возможности всех лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений медицинской организации, в структуре которой он создан.

9. По основным направлениям деятельности Санатории подразделяются на оказывающие:

реабилитационную помощь;

санаторно-курортную (профилактическую) помощь;

реабилитационную и санаторно-курортную (профилактическую) помощь.

В Санаториях, оказывающих реабилитационную помощь, проводится химиотерапия, в том числе после получения хирургического лечения, как продолжение (окончание) курса лечения.

В Санаториях, оказывающих санаторно-курортную (профилактическую) помощь, осуществляется проведение оздоровительных мероприятий в отношении клинически излеченных лиц, состоящих на диспансерном учете, и лиц из групп риска по туберкулезу.

10. Функциями Санатория являются:

восстановление функциональных возможностей и трудоспособности больных туберкулезом;

проведение профилактических и реабилитационных мероприятий лицам, излеченным от туберкулеза, или лицам, получившим специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь;

проведение профилактических мероприятий среди лиц из групп риска, в том числе лиц, контактирующих с больными туберкулезом;

иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Санаторий может использоваться в качестве клинической базы образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, а также научных организаций, оказывающих медицинскую помощь.

## Приложение N 24

к Порядку оказания медицинской

помощи больным туберкулезом,

утвержденному приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 15 ноября 2012 г. N 932н

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ

САНАТОРИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА ВСЕХ ФОРМ <*>

--------------------------------

<*> Настоящие рекомендуемые штатные нормативы не распространяются на медицинские организации частной системы здравоохранения.

┌─────┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐

│  N  │           Наименование должности            │     Количество      │

│ п/п │                                             │     должностей      │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 1.  │Главный врач                                 │1                    │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 2.  │Заместитель  главного  врача  по  медицинской│1                    │

│     │части                                        │                     │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 3.  │Заместитель главного врача по эпидемиологии  │1                    │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 4.  │Главная медицинская сестра                   │1                    │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 5.  │Старшая медицинская сестра                   │1 на 150 коек        │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 6.  │Врач-фтизиатр                                │1 на 50 коек         │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 7.  │Врач-травматолог-ортопед                     │0,5   на   30    коек│

│     │(врач-хирург, врач-уролог)                   │соответствующего     │

│     │                                             │профиля              │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 8.  │Врач-терапевт                                │1 на 150 коек        │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 9.  │Врач-педиатр                                 │1       на        150│

│     │                                             │педиатрических коек  │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 10. │Врач-невролог                                │1 на 150 коек        │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 11. │Врач-акушер-гинеколог                        │1 на 150 коек        │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 12. │Врач-психиатр-нарколог                       │1 на 150 коек        │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 13. │Врач-психотерапевт                           │1 на 150 коек        │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 14. │Врач-офтальмолог                             │1 на 150 коек        │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 15. │Врач - клинический фармаколог                │1 на 300 коек        │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 16. │Врач-пульмонолог                             │1  на  60  коек   для│

│     │                                             │больных  туберкулезом│

│     │                                             │легких               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 17. │Врач-оториноларинголог                       │0,5 на 150 коек      │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 18. │Врач по лечебной физкультуре                 │устанавливается     в│

│     │                                             │порядке и  по  нормам│

│     │                                             │соответствующего     │

│     │                                             │структурного         │

│     │                                             │подразделения        │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 19. │Врач-физиотерапевт                           │устанавливается     в│

│     │                                             │порядке и  по  нормам│

│     │                                             │соответствующего     │

│     │                                             │структурного         │

│     │                                             │подразделения        │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 20. │Врач-стоматолог                              │1 на 100 коек        │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 21. │Врач-диетолог                                │1 на 200 коек        │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 22. │Врач-эпидемиолог                             │1                    │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 23. │Врач-рентгенолог                             │устанавливается     в│

│     │                                             │порядке и  по  нормам│

│     │                                             │соответствующего     │

│     │                                             │структурного         │

│     │                                             │подразделения        │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 24. │Врач клинической лабораторной диагностики    │устанавливается     в│

│     │                                             │порядке и  по  нормам│

│     │                                             │соответствующего     │

│     │                                             │структурного         │

│     │                                             │подразделения        │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 25. │Врач ультразвуковой диагностики              │устанавливается     в│

│     │                                             │порядке и  по  нормам│

│     │                                             │соответствующего     │

│     │                                             │структурного         │

│     │                                             │подразделения        │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 26. │Врач функциональной диагностики              │устанавливается     в│

│     │                                             │порядке и  по  нормам│

│     │                                             │соответствующего     │

│     │                                             │структурного         │

│     │                                             │подразделения        │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 27. │Медицинская сестра палатная (постовая)       │6,5 на 75 коек (для  │

│     │                                             │обеспечения          │

│     │                                             │круглосуточной       │

│     │                                             │работы)              │

│     │                                             │1 на 75 коек         │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 28. │Медицинская сестра процедурной               │1 на 30 коек         │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 29. │Медицинская сестра                           │1                    │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 30. │Медицинская сестра по физиотерапии           │устанавливается     в│

│     │                                             │порядке и  по  нормам│

│     │                                             │соответствующего     │

│     │                                             │структурного         │

│     │                                             │подразделения        │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 31. │Инструктор по лечебной физкультуре           │устанавливается     в│

│     │                                             │порядке и  по  нормам│

│     │                                             │соответствующего     │

│     │                                             │структурного         │

│     │                                             │подразделения        │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 32. │Медицинская сестра диетическая               │2                    │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 33. │Врач-методист                                │1                    │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 34. │Врач-статистик                               │1                    │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 35. │Медицинский статистик                        │2                    │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 36. │Сестра-хозяйка                               │1 на 150 коек        │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 37. │Санитар                                      │1  на  30  коек  (для│

│     │                                             │уборки помещений);   │

│     │                                             │1  на  30  коек  (для│

│     │                                             │раздачи пищи);       │

│     │                                             │1  на  30  коек  (для│

│     │                                             │обеспечения    работы│

│     │                                             │процедурной)         │

└─────┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘

## Приложение N 25

к Порядку оказания медицинской

помощи больным туберкулезом,

утвержденному приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 15 ноября 2012 г. N 932н

СТАНДАРТ

ОСНАЩЕНИЯ САНАТОРИЯ ДЛЯ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ВСЕХ ФОРМ

┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐

│ N  │            Наименование оборудования            │    Требуемое     │

│п/п │                                                 │ количество, шт.  │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1. │Тонометр для измерения артериального давления  на│  по требованию   │

│    │периферических артериях                          │                  │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 2. │Фонендоскоп                                      │  по требованию   │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3. │Рабочее место врача                              │  по требованию   │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 4. │Рабочее место медицинской сестры                 │  по требованию   │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 5. │Принтер                                          │  по требованию   │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 6. │Персональный компьютер с программным обеспечением│  по требованию   │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 7. │Кушетка медицинская                              │  по требованию   │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 8. │Негатоскоп на 2 снимка                           │  по требованию   │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 9. │Весы напольные                                   │  по требованию   │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│10. │Ростомер                                         │  по требованию   │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│11. │Шкаф для хранения медицинских документов         │  по требованию   │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│12. │Бактерицидный облучатель                         │  по требованию   │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│13. │Холодильник                                      │  по требованию   │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│14. │Цистоскоп                                        │        1         │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│15. │Цистоуретроскоп гибкий                           │        1         │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│16. │Источник света для эндоскопической аппаратуры    │        1         │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│17. │Урофлоуметр с принтером                          │        1         │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│18. │Гинекологическое кресло                          │        1         │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│19. │Кольпоскоп                                       │        1         │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│20. │Набор для трансцервикальной фаллопоскопии        │        1         │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│21. │Кольпоскоп с видеокамерой и принтером            │        1         │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│22. │Ультразвуковой аппарат                           │        1         │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│23. │Гинекологическое кресло                          │        2         │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│24. │Набор зеркал                                     │        2         │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│25. │Малый хирургический набор                        │        1         │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│26. │Набор  инструментов  для   наложения   и   снятия│        1         │

│    │иммобилизационных повязок                        │                  │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│27. │Операционная лампа                               │        1         │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│28. │Углометр                                         │        1         │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│29. │Устройство для обеззараживания воздуха           │  по требованию   │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│30. │Таблица  Д.А.  Сивцева  и   С.С.   Головина   для│    не менее 1    │

│    │исследования остроты зрения с аппаратом Рота     │                  │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│31. │Набор пробных очковых стекол  и  призм  (средний)│    не менее 1    │

│    │для определения рефракции                        │                  │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│32. │Оправа пробная универсальная                     │    не менее 1    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│33. │Тонометр Маклакова или бесконтактный тонометр для│    не менее 1    │

│    │измерения внутриглазного давления                │                  │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│34. │Щелевая лампа на механическом приборном столе    │    не менее 1    │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│35. │Офтальмоскоп   прямой   автономный    ручной    с│    не менее 1    │

│    │аккумуляторной рукояткой                         │                  │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│36. │Статический автоматический периметр типа  Периком│    не менее 1    │

│    │с компьютером для исследования поля зрения       │                  │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│37. │Линза  контактная  трехзеркальная  Гольдмана  для│    не менее 1    │

│    │проведения гониоскопии                           │                  │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│38. │Линзы   асферические,   офтальмоскопические   для│    не менее 1    │

│    │осмотра глазного дна 15, 20 дптр                 │                  │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│39. │Таблица Орловой для исследования остроты зрения у│ на рабочее место │

│    │детей                                            │      врача-      │

│    │                                                 │   офтальмолога   │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│40. │Таблицы  пороговые   Юстовой   для   исследования│ на рабочее место │

│    │цветового зрения                                 │      врача-      │

│    │                                                 │   офтальмолога   │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│41. │Электрический офтальмоскоп  ручной  универсальный│        1         │

│    │для  прямой,  обратной  офтальмоскопии,  в   т.ч.│                  │

│    │стерео с волоконным световодом                   │                  │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│42. │Линзы   асферические,   офтальмоскопические   для│ на рабочее место │

│    │осмотра глазного дна 15, 20 дптр                 │                  │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│43. │Кровати    функциональные    (в     том     числе│  по требованию   │

│    │ортопедические)                                  │                  │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│44. │Прикроватный столик                              │  по требованию   │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│45. │Прикроватная тумба                               │  по требованию   │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│46. │Пульсоксиметр                                    │        1         │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│47. │Дефибриллятор бифазный                           │        1         │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│48. │Негатоскоп демонстрационный                      │  по требованию   │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│49. │Аппарат   дыхательный   ручной,    искусственного│        1         │

│    │дыхания (респиратор)                             │                  │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│50. │Аспиратор    (насос     отсасывающий)     (помпа)│        1         │

│    │хирургический                                    │                  │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│51. │Комплект для оказания помощи при анафилактическом│  по требованию   │

│    │шоке                                             │                  │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│52. │Светильник медицинский передвижной               │        1         │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│53. │Манипуляционный столик                           │  по требованию   │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│54. │Медицинский шкаф                                 │  по требованию   │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│55. │Гортанное зеркало                                │        20        │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│56. │Гортанный шприц                                  │        5         │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│57. │Зеркала, в том числе:                            │                  │

│    │носовые                                          │        10        │

│    │ушные                                            │        10        │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│58. │Зонды металлические, в том числе:                │                  │

│    │ушные                                            │        10        │

│    │носовые                                          │        10        │

│    │гортанные                                        │        10        │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│59. │Ларингоскоп                                      │        1         │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│60. │Лобный рефлектор                                 │        1         │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│61. │Набор камертонов, комплект                       │        1         │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│62. │Ультразвуковые ингаляторы                        │  по требованию   │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│63. │Небулайзер с распылителями                       │  по требованию   │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│64. │Физиотерапевтический   аппарат   для    лечебного│        1         │

│    │воздействия        диадинамическими        токами│                  │

│    │синусоидальной формы (частота = 50 и  100  Гц)  с│                  │

│    │программой генерации различных посылок           │                  │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│65. │Физиотерапевтический аппарат для дарсонвализации,│        2         │

│    │для лечебного воздействия током  высокой  частоты│                  │

│    │(110 КГц) высокого напряжения (до 25 КВ) в  форме│                  │

│    │разряда различной интенсивности                  │                  │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│66. │Физиотерапевтический   аппарат   для   проведения│        4         │

│    │лекарственного         электрофореза,         для│                  │

│    │профилактического   и    лечебного    воздействия│                  │

│    │постоянным током на организм пациента            │                  │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│67. │Микропроцессорный                   трехчастотный│        2         │

│    │физиотерапевтический    аппарат     КВЧ-излучения│                  │

│    │(крайне высокая частота, длины  волн:  4,9;  5,6;│                  │

│    │7,1  нм),  для  лечения  заболеваний,   вызванных│                  │

│    │снижением защитных функций организма             │                  │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│68. │Аппарат магнитно-лазерной терапии, двухканальный,│        4         │

│    │импульсный (длина  волны:  0,87  -  0,91  мкм)  с│                  │

│    │возможностью регулирования частоты и длительности│                  │

│    │импульсов для воздействия  на  организм  пациента│                  │

│    │тремя  лечебными  факторами:   магнитным   полем,│                  │

│    │импульсным  лазерным   излучением,   инфракрасным│                  │

│    │светом                                           │                  │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│69. │Аппарат   низкочастотной    магнитотерапии    для│        2         │

│    │лечебного   воздействия   магнитным    полем    в│                  │

│    │непрерывном  и  импульсном   режимах   (магнитная│                  │

│    │индукция в  импульсном  режиме  до  75  мТл)  для│                  │

│    │улучшения  кровоснабжения  тканей,   репаративной│                  │

│    │регенерации,      ускорения       васкуляризации,│                  │

│    │эпителизации  язвенных  поверхностей,  заживления│                  │

│    │ран                                              │                  │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│70. │Физиоаппарат низкочастотной терапии для лечебного│        2         │

│    │воздействия на организм пациента  модулированными│                  │

│    │синусоидальными токами звуковой частоты  (несущая│                  │

│    │частота - 5 КГц, частота модуляций 10 - 150 Гц)  │                  │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│71. │Физиоаппарат СМВ-терапии (сантиметровый  диапазон│        1         │

│    │частот 2,45 ГГц)  для  лечебного  воздействия  на│                  │

│    │ткани тела пациента  электромагнитным  полем  для│                  │

│    │лечения   гнойно-воспалительных   заболеваний   с│                  │

│    │помощью излучателей различной конфигурации       │                  │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│72. │Физиотерапевтический   аппарат   для    лечебного│        1         │

│    │воздействия электромагнитным полем (ультравысокие│                  │

│    │частоты,  27,12   МГц)   при   воспалительных   и│                  │

│    │неврологических   заболеваниях,   для   улучшения│                  │

│    │трофики  тканей  и   их   регенерации.   Выходная│                  │

│    │мощность до 80  Вт  (7  ступеней),  автонастройка│                  │

│    │выходного  контура,   конденсаторные   электроды,│                  │

│    │кабельный и резонансный индукторы                │                  │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│73. │Аппарат   ультразвуковой   терапевтический    для│        2         │

│    │воздействия на отдельные  участки  тела  пациента│                  │

│    │ультразвуковыми колебаниями (0,88  МГц,  выходная│                  │

│    │мощность, регулируемая от 0,05 до 1 Вт/кв. см)  в│                  │

│    │непрерывном  и  импульсном  режимах  для  лечения│                  │

│    │заболеваний  кожи,  внутренних  органов,  нервной│                  │

│    │системы и опорно-двигательного аппарата          │                  │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│74. │Облучатель   ультрафиолетовый   ртутно-кварцевый,│        1         │

│    │коротковолновый  (длина  волны  230  -  290   нм)│                  │

│    │настольный, переносной  для  проведения  местных,│                  │

│    │полостных  и   контактных   облучений   слизистых│                  │

│    │оболочек носоглотки, миндалин,  уха  и  небольших│                  │

│    │участков кожи  с  лечебными  и  профилактическими│                  │

│    │целями                                           │                  │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│75. │Облучатель    ультрафиолетовый    терапевтический│        1         │

│    │стационарный  групповой  (на  4   пациента)   для│                  │

│    │профилактики и лечения верхних дыхательных  путей│                  │

│    │(полостей носа, носоглотки, миндалин)  и  полости│                  │

│    │уха ультрофиолетовыми лучами (длина волны  240  -│                  │

│    │320 нм). Выходная мощность до 1000 ВА            │                  │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│76. │Емкости для обработки тубусов                    │        8         │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│77. │Емкости для кипячения прокладок                  │        1         │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│78. │Аппарат  аэрофитотерапевтический  для   групповой│        1         │

│    │ингаляции дозированных концентраций паров эфирных│                  │

│    │масел                                            │                  │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│79. │Коктейлер кислородный с концентратором           │        1         │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│80. │Галокомплекс                                     │        1         │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│81. │Вакуумный массажер                               │        1         │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│82. │Парофинонагреватель                              │        1         │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│83. │Аппарат для разработки движений в суставах       │        3         │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│84. │Вертикализатор                                   │        2         │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│85. │Тредмил                                          │        5         │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│86. │Шкаф сушильный                                   │        1         │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│87. │Часы процедурные со звуковым сигналом            │        3         │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│88. │Биодозиметр   для   ультрофиолетового   облучения│        1         │

│    │(аппарат Горбачева-Данфельда)                    │                  │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│89. │Очки защитные для глаз при лечебных облучениях   │        4         │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│90. │Кафедра водолечебная с комплектом душей          │        1         │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│91. │Ванны бальнеологические                          │        4         │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│92. │Аппарат для электросонтерапии                    │  по требованию   │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│93. │Массажный кабинет                                │        1         │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│94. │Тренажеры   для   восстановления   функциональных│        4         │

│    │возможностей дыхательной и сосудистой системы    │                  │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│95. │Индивидуальные регуляторы дыхания                │        15        │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│96. │Электроплита или электрический стерилизатор      │        1         │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│97. │Электрокардиограф портативный 6-канальный        │        1         │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│98. │Электрокардиограф  стационарный  (12  стандартных│        1         │

│    │отведений)                                       │                  │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│99. │Электронный пневмотахометр с  регистрацией  петли│        1         │

│    │поток-объем                                      │                  │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│100.│Электронный спирограф                            │        1         │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│101.│Эхокардиограф (двухмерный режим + допплер)       │        1         │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│102.│Глазперинтовый стерилизатор                      │        2         │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│103.│Лампа     галогенная     полимеризационная     (к│        1         │

│    │глазперинтовому стерилизатору)                   │                  │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│104.│Набор боров, инструментов                        │        2         │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│105.│Наконечники к стоматологической установке        │        3         │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│106.│Стерилизационный шкаф (сухожаровой) - 30 л       │        2         │

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│107.│Установка стоматологическая универсальная        │        1         │

└────┴─────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘